Приложение №2

к  закупочной документации от ______20__г.

Техническое задание

- Условия поставки: Поставка осуществляется  на основании заявки подаваемой Покупателем, в которых указывается количество и срок поставки в рамках заключенного договора.

- Место поставки товара: г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 29.

Срок поставки:  В  течение  3 календарных  дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика 50% предоплаты от суммы счета, который выставляется на основании заявки подаваемой Покупателем,  с указанием  наименования,   количества и срока поставки в рамках заключенного договора

Условия оплаты:  Предоплата 50% от суммы счета,  который выставляется на основании заявки подаваемой Покупателем,  с указанием  наименования,   количества и срока поставки в рамках заключенного договора с последующей доплатой оставшейся суммы в течение 7 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя.

| № п/п | Наименование, технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (с НДС) руб. | Сумма (с НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аргон газообразный высший сорт, ГОСТ 10157-2016 , баллон 40л | м3 | 300,00 |  |  |
| 2 | Азот жидкий, особый частоты, 1 сорт, ГОСТ 9293-74 | кг | 1200,00 |  |  |
| 3 | Кислород высокой степени очистки ТУ 20.11.11-005-49111076-2025, 40л | м3 | 300,00 |  |  |
| 4 | Пропан - бутан, газ углеводородный сжиженный топливный, ГОСТ 34858-2022, 50 л. | кг | 200,00 |  |  |
| 5 | Аргон газообразный высокой частоты, ТУ 20.11.11-004-49111076-2025, высокой степени очистки , (ВСО), баллон 40л | м3 | 900,00 |  |  |
| 6 | Защитная газовая смесь К-18 ТУ 20.11.12-001-49111076-2021 (СО2 18%, Ar 82%), 40л | м3 | 200,00 |  |  |
| 7 | Азот газообразный особой частоты, ТУ 20.11.11-003-49111076-2025, высокой степени очистки , (ВСО), баллон 40л | м3 | 200,00 |  |  |
| Итого ( с НДС) |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 20% |  |  |  |  |  |

5. Общие требования:

- Позиции№ 2, 3, 7 – заправка осуществляется в баллоны или сосуды Дьюара  Покупателя. Остальные позиции идут на обмен , замена пустого на заполненный.

-  Срок годности Товара определяется на основании нормативно-технической документации: НТД фирмы-производителя. Остаточный срок годности/сохраняемости на момент поставки не менее 80% от срока хранения, указанного в НТД фирмы-производителя на данный вид товара.

- Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

-  Качество поставленного должно соответствовать ТУ или ГОСТ,  подтверждено паспортом, сертификатом соответствия, обязательными для данного вида продукции, подтверждающим качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию продукции. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность, наименование предприятия.

- Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при его перевозке.

- Одновременно с товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы: товарные накладные, счет-фактуру,  документы подтверждающие качество товара.

| Поставщик: _____________/ / | Покупатель: АО «Завод «Прибор» Генеральный директор __________________ /Санников А.М./ |
| --- | --- |