| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Комплекс отделочных работ |  |
| 1. Генеральный подрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | Рабочая документация шифр 26/Л-ЖДМ –АР, разработанная ООО ПСК «Гильдия Зодчих» |
| 3. Вид строительных работ | Комплекс отделочных работ |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Наименование и расположение объектов | «3-х секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, участок 11 |
| 6. Цель выполнения работ | Комплекс отделочных работ |
| 7. Требование к выполнению работ | Подрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в соответствии с Технологической картой. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 9. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР, технологические карты и график производства работ 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов (при необходимости) в рамках законодательства РФ; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка в соответствии с требованиями охраны труды и техники безопасности; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации; 19. Выполнить работы по устройству временных ограждений (при необходимости); 20. Осуществить поставку строительных материалов своими силами, за исключением указанных в приложении №1 к Заданию, в том числе разгрузку на местах складирования, согласованных с Генеральным подрядчиком; 21. Выполнить отделочные работы в квартирах №№3-6, 8-11, 13, 14, 16, 18-21, 71, 72, 75, 76, 80, 83, 127-130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 150, 151 22. Соблюдать требования к качеству оштукатуренной поверхности – К2 (в соответствии с табл. 7.5 СП 71.13330.2017) |
| 8. Объем выполняемых работ | Согласно проектов и расчета стоимости работ |
| 9. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |
| 10. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |