ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

о предмете закупки

- Предмет закупки:

Оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений (СИ) цеха энергоснабжения, участка водозабора подземных вод (ВПВ), водоочистных сооружений (ВОС), участка подготовки производственной воды (ППВ), участка канализационно-очистных сооружений бытовых стоков (КОС), участка очистных сооружений карьерных и отвальных вод (ОСКиОВ) ГОКа им. В.Гриба.

- Цель оказания услуг:

Проведение поверки и калибровки средств измерений с целью установления соответствия их метрологических характеристик регламентированным значениям и пригодности к применению средств измерений по прямому назначению.

- Наличие внешней инфраструктуры и другие сведения:

Объектом закупки являются услуги по поверке и калибровке средств измерений цеха энергоснабжения, участка водозабора подземных вод (ВПВ), водоочистных сооружений (ВОС), участка подготовки производственной воды (ППВ), участка канализационно-очистных сооружений бытовых стоков (КОС), участка очистных сооружений карьерных и отвальных вод (ОСКиОВ), находящихся на территории месторождения алмазов им. В. Гриба. С объектом закупочной процедуры имеется круглогодичное сообщение по автодороге III категории. Расстояние от г. Архангельска до ГОКа им. Гриба составляет 132 км.

- Состав услуг, ожидаемые результаты услуг:

Состав услуг:

- Поверка средств измерений в соответствии с Графиком поверки СИ (Приложение № 1 к Техническому заданию)

- Калибровка средств измерений в соответствии с Графиком калибровки СИ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Ожидаемые результаты:

1. Результаты поверки, оформленные в соответствии c Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 с внесением в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») и оформлением свидетельства о поверке на бумажном носителе, а в случае, если прибор не прошел поверку, Исполнитель выдает извещение о непригодности к применению на бумажном носителе.

2. Результаты услуг по калибровке оформленные в соответствии с требованиями к выполнению калибровочных работ согласно требованиям действующего законодательства РФ. По результатам калибровки Исполнитель оформляет Сертификат о калибровке на бумажном носителе.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ – март 2026 г.

Окончание работ – 31 декабря 2026 г.

- Условия оплаты:

Оплата за оказание услуг осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (УПД) на основании счета.

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Требования к Претенденту:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому заданию.

Претендент должен к заявке на участие в закупочной процедуре приложить копии необходимых лицензий, сертификатов, допусков и т.п., предусмотренных в соответствии с предметом закупочной процедуры, требованиями действующего законодательства.

- Дополнительная информация:

Бланк заявки на участие в закупочной процедуре и Инструкция претенденту размещены на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» в разделе «Закупочные процедуры» – «Документация» (https://agddiamonds.ru/tender/docs/).

Закупочное предложение должно быть подготовлено и предоставлено Организатору закупочной процедуры в соответствии с требованиями и условиями вышеуказанной Инструкции претенденту.

Все представленные документы и сведения должны быть на русском языке и содержать информацию только по предмету закупки. Вся переписка по предмету закупки ведется на русском языке.

При отсутствии или непредставлении Претендентом вышеуказанных сведений и документов (либо оформленные с нарушением настоящих требований) Организатор закупочной процедуры вправе не принимать к рассмотрению Заявку, по причине несоответствия требованиям закупочной документации.

- Сведения об Организаторе тендера:

АО «АГД ДАЙМОНДС»

163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168

Телефон: (8182) 49-45-45, факс: (8182), 49-45-52

e-mail: fax@agddiamonds.ru

По организационным вопросам – секретарь Тендерного комитета Общества:

Веселкова Виктория Анатольевна

тел.: +7 (8182) 49-45-45, доб. 5269;

e-mail: stk@agddiamonds.ru

| Ведущий инженер-метролог отдела АСУТП |  | И.В. Агапудова |
| --- | --- | --- |