## Поверка
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
График
поверки средств измерений Цеха энергоснабжения, КОС, ВОС в 2026 году.
№ | Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Место установки (использование) | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Сроки проведения поверки
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Топливная насосная
1 | Сигнализатор | СТМ-10-0007 РДЦ (6 каналов) (CH4) | Щит управления газоанализом насосной | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Помещение перегрузки мазута
| Газоанализатор |  | Помещение вент. установки
| Газоанализатор |  | Станция подготовки дизельного топлива
| Газоанализатор |  | Электрощитовая
| Газоанализатор |  | Станция подготовки мазута
| Газоанализатор |  | Станция дегазации и подготовки мазута
2 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Между РВС 1,2
3 | Газоанализатор (сигнализатор) | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Между РГС 1,2
4 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Между РГС 3,4
5 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | ЖБ приемная емкость
6 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Подземный резервуар отработанного масла
7 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Нефтешламовый резервуар 1,2
8 | Сигнализатор | СТМ-10-0001 РДЦ (CH4) | Щит управления газоанализом резервуаров | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Подземный резервуар ДТ
9 | Сигнализатор | СТМ-10-0005 РДЦ (3 канала) (CH4) | Щит управления газоанализом насосной | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Станция перегрузки мазута
| Газоанализатор |  | Насосная ДТ
| Газоанализатор |  | Блок насосов рециркуляции мазута
10 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара до редуктора линия 1 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
11 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара после редуктора линия 1 | 1,0 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
12 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара после редуктора линия 2 Байпас | 1,0 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
13 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара до редуктора линия 2 Байпас | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
14 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление перед водяным насосом (основной) | 1.5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-03-24
15 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление перед водяным насосом (резервный) | 1,0 | (0 - 10) кгс/см² | 24 | 2026-03-24
16 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление перед насосом пожаротушения (основной) | 1,0 | (0 - 10) кгс/см² | 24 | 2026-03-24
17 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление перед насосом пожаротушения (резервный) | 1,0 | (0 - 10) кгс/см² | 24 | 2026-03-24
18 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление перед задвижкой пенообразователя | 1,0 | (0 - 2,5) МПа | 24 | 2026-06-17
19 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление после задвижки пенообразователя | 1,0 | (0 - 2,5) МПа | 24 | 2026-06-17
20 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Уровень в емкости пенообразователя | 1,0 | (0 - 10) кгс/см² | 24 | 2026-03-24
21 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды на входе (забор воды) (ЭКМ 9) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
22 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после водяного насоса (основной) (ЭКМ 4) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
23 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после водяного насоса (резервный) (ЭКМ 8) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
24 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после насоса пожаротушения (основной) (ЭКМ 3) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
25 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после насоса пожаротушения (резервный) (ЭКМ 5) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
26 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после центробежного насоса (ЭКМ 6) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
27 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после центробежного насоса (ЭКМ 1) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
28 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после центробежного насоса (ЭКМ 2) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
29 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление воды после центробежного насоса (ЭКМ 7) | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
Пиковая котельная
30 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление в котле №3 | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-03-24
31 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление питательной воды в котле №3 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
32 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на ДЭС | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
33 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на насосную | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-06-17
34 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление в котле №4 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
35 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление питательной воды в котле №4 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
36 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на деаэратор | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
37 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление в паровом котле №1 | 1,0 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
38 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление в паровом котле №2 | 1,0 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
39 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на пароспутники после регулирующего клапана, линия 1 | 1,0 | (-1 - 9) бар | 24 | 2026-03-24
40 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление пара на пароспутники до регулирующего клапана, линия 2 | 1,0 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-03-24
41 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на пароспутники до регулирующего клапана, линия 1 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
42 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление пара на пароспутники после регулирующего клапана, линия 2 | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-03-24
43 | Манометр показывающий сигнализирующий | ТМ "РОСМА" | Давление после насосов пожарного водовода к гидрантам | 1,5 | (0 - 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
44 | Датчик давления | Метран 75 | Давление пара в сети котла №1.1 | 0.5 | (0 - 25) кгс/см2 | 60 | 01.09.2026
45 | Датчик давления | Метран 150 | Давление в трубопроводе подачи пара к ДЭС | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 60 | 01.09.2026
46 | Датчик давления | Метран 150 | Давление в трубопроводе подачи пара на продувку | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 60 | 01.09.2026
47 | Датчик давления | Метран 55 | Давление в коллекторе пара | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 36 | 28.03.2026
48 | Датчик давления | Метран 75 | Давление пара в сети котла №1.2 | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 60 | 01.09.2026
49 | Датчик давления | Метран 55 | Давление пара в котле №1.1 | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 36 | 25.09.2026
50 | Датчик давления | Метран 55 | Давление пара в котле №1.2 | 0.5 | (0 - 1,6) МПа | 36 | 25.09.2026
51 | Сигнализатор | СТМ-10-0009 РДЦ (8 каналов) (CН4) | Шкаф газоанализа в ГРЩ | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 22.06.2026
| Газоанализатор |  | Машзал
Газоанализатор
Газоанализатор
Газоанализатор
Газоанализатор
Газоанализатор
Газоанализатор
Газоанализатор
52 | Блок питания и сигнализации | БПС-21М-7ВЦ (4 канала) (CO) | Шкаф газоанализа в ГРЩ | ± 2% | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 22.06.2026
53 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | Машзал | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 22.06.2026
54 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | Машзал | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 22.06.2026
55 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | Машзал | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 22.06.2026
56 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | Машзал | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 22.06.2026
ДЭС
57 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление воздуха в ресивере СУТ ДГУ №1 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
58 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление воздуха в ресивере СУТ ДГУ №2 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-06-17
59 | Манометр показывающий | ДМ-02-63-1-G | Давление воздуха в ресивере СУТ ДГУ №3 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-06-17
60 | Манометр показывающий | Badotherm | Давление воздуха в ресивере СУТ ДГУ №4 | 1.6 | (0 - 10) бар | 12 | 2026-06-23
61 | Манометр показывающий | ДМ-02-63-1-G | Давление воздуха в ресивере СУТ ДГУ №5 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-06-17
62 | Манометр показывающий деформационный | "РОСМА" ТМ | Давление на входе в топливный фильтр №1 ДГУ №1 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
63 | Манометр показывающий деформационный | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №1 ДГУ №1 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
64 | Манометр показывающий деформационный | "РОСМА" ТМ | Давление на входе в топливный фильтр №2 ДГУ №1 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
65 | Манометр показывающий деформационный | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №2 ДГУ №1 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
66 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на входе в топливный фильтр №1 ДГУ №2 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
67 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №1 ДГУ №2 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
68 | Манометр показывающий деформационный | Meter ДМ-15-063-1-G | Давление на входе в топливный фильтр №1 ДГУ №3 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
69 | Манометр показывающий деформационный | Meter ДМ-15-063-1-G | Давление на выходе из топливного фильтра №1 ДГУ №3 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
70 | Манометр показывающий деформационный | Meter ДМ-15-063-1-G | Давление на входе в топливный фильтр №2 ДГУ №3 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
71 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №2 ДГУ №3 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
72 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление на входе в топливный фильтр №1 ДГУ №4 | 1 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
73 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Давление на выходе из топливного фильтра №1 ДГУ №4 | 1 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
74 | Манометр показывающий деформационный | Meter ДМ-15-063-1-G | Давление на входе в топливный фильтр №2 ДГУ №4 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
75 | Манометр показывающий деформационный | Meter ДМ-15-063-1-G | Давление на выходе из топливного фильтра №2 ДГУ №4 | 1.5 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
76 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на входе в топливный фильтр №1 ДГУ №5 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
77 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №1 ДГУ №5 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
78 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на входе в топливный фильтр №2 ДГУ №5 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
79 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление на выходе из топливного фильтра №2 ДГУ №5 | 1.5 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
80 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на пароспутники до регулирующего клапана, линия 1 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
81 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на пароспутники до регулирующего клапана, линия 2 | 1,0 | (0 - 16) бар | 24 | 2026-03-24
82 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ | Давление пара на пароспутники после регулирующего клапана, линия 1 | 1,0 | (0 - 1,0) МПа | 24 | 2026-03-24
83 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление пара на пароспутники после регулирующего клапана, линия 2 | 1,0 | (0 - 10) бар | 24 | 2026-03-24
84 | Сигнализатор | СТМ-10-0010 РДЦ (9 каналов) (CН4) | Шкаф газоанализа в ЩООС | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 2026-09-14
| Газоанализатор |  | ДГУ №1
| Газоанализатор |  | ДГУ №1
| Газоанализатор |  | ДГУ №2
| Газоанализатор |  | ДГУ №2
| Газоанализатор |  | ДГУ №3
| Газоанализатор |  | ДГУ №3
| Газоанализатор |  | ДГУ №4
| Газоанализатор |  | ДГУ №4
| Газоанализатор |  | ДГУ №5
| Газоанализатор |  | ДГУ №5
85 | Сигнализатор | СТМ-10-0010 РДЦ (9 каналов) (CН4) | Шкаф газоанализа в ЩООС | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 2026-09-14
| Газоанализатор |  | ДГУ №1
| Газоанализатор |  | ДГУ №1
| Газоанализатор |  | ДГУ №2
| Газоанализатор |  | ДГУ №2
| Газоанализатор |  | ДГУ №3
| Газоанализатор |  | ДГУ №3
| Газоанализатор |  | ДГУ №4
| Газоанализатор |  | ДГУ №4
| Газоанализатор |  | ДГУ №5
| Газоанализатор |  | ДГУ №5
86 | Сигнализатор | СТМ-10-0005 РДЦ (3 каналов) (CН4) | Шкаф газоанализа в ЩООС | ± 5% НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 2026-09-14
| Газоанализатор |  | Сервисный бак масла
| Газоанализатор |  | Бак запаса масла
| Газоанализатор |  | Склад масла
| Газоанализатор |  | ДГУ №6
| Газоанализатор |  | ДГУ №6
| Газоанализатор |  | ДГУ №6
| Газоанализатор |  | ДГУ №6
87 | Блок питания и сигнализации | БПС-21М-12ВЦ (10 каналов) (CO) | Шкаф газоанализа в ЩООС | ± 2% | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
88 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №1 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
89 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №1 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
90 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №2 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
91 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №2 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
92 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №3 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
93 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №3 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
94 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №4 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
95 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №4 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
96 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №5 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
97 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №5 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м3 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
98 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №6 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м4 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
99 | Газоанализатор | ДАХ-М-03 (CO) | ДГУ №6 | ± 5мг/м3 (0-20) мг/м3 ± 25% (20-200) мг/м5 | (0 - 200) мг/м3 | 12 | 2026-09-14
Котельная, теплогенераторная автомойки
100 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
101 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
102 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
103 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
104 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
105 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
106 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
107 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
108 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
109 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
110 | Манометр показывающий | МП-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
111 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
112 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
113 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
114 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
115 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
116 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
117 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
118 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
119 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
120 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
121 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
122 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
123 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
124 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
125 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
126 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
127 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
128 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
129 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
130 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
Помещение хранения масла
131 | Манометр показывающий МП-100 | МТ-100 |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
132 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | "РОСМА" ТМ |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
133 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | "РОСМА" ТМ |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 12 | 17.06.2026
134 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | "РОСМА" ТМ |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
Подача воды
135 | Термометр биметаллический | ТБ-2 |  | 1,5 | (0 - 60)°С | 36 | 17.06.2026
136 | Термометр биметаллический | ТБ-2 |  | 1,5 | (0 - 60)°С | 36 | 17.06.2026
137 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,25) МПа | 24 | 17.06.2026
138 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 250) кПа | 24 | 17.06.2026
139 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,25) МПа | 24 | 17.06.2026
140 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 250) кПа | 24 | 17.06.2026
141 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,25) МПа | 24 | 17.06.2026
142 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 250) кПа | 24 | 17.06.2026
143 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 160) кПа | 24 | 17.06.2026
144 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 160) кПа | 24 | 17.06.2026
145 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
146 | Манометр показывающий | "РОСМА" ТМ |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
147 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 160) кПа | 24 | 17.06.2026
148 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 160) кПа | 24 | 17.06.2026
149 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 160) кПа | 24 | 17.06.2026
150 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,16) МПа | 24 | 17.06.2026
151 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
152 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
153 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 100) кПа | 24 | 17.06.2026
154 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 100) кПа | 24 | 17.06.2026
Тепловой пункт
155 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
156 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
157 | Манометр показывающий | ТМ5 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 17.06.2026
158 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
159 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
160 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
161 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
162 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
163 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
164 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
165 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
166 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
167 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
168 | Манометр показывающий | МП3-У |  | 1,5 | (0 - 600) кПа | 24 | 17.06.2026
169 | Манометр показывающий | ТМ-510Р |  | 1,5 | (0 - 0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
170 | Преобразователь давления | СДВ-И-1,60 |  | ± 0,5 % | 1,6 МПа | 60 | 16.09.2026
171 | Преобразователь давления | СДВ-И-1,60 |  | ± 0,5 % | 1,6 МПа | 60 | 16.09.2026
172 | Преобразователь давления | СДВ-И-1,60 |  | ± 0,5 % | 1,6 МПа | 60 | 16.09.2026
173 | Преобразователь давления | СДВ-И-1,60 |  | ± 0,5 % | 1,6 МПа | 60 | 16.09.2026
174 | Термометр биметаллический | ТБ-2 |  | 1,5 | (0 - 100) °С | 36 | 17.06.2026
175 | Термометр биметаллический | ТБ-2 |  | 1,5 | (0 - 100) °С | 36 | 17.06.2026
176 | Термометр биметаллический | ТБ-2Р |  | 1,5 | (0 - 150) °С | 36 | 17.06.2026
177 | Термометр биметаллический | ТБ-2Р |  | 1,5 | (0 - 150) °С | 36 | 17.06.2026
178 | Термометр биметаллический | ТБ-2Р |  | 1,5 | (0 - 100) °С | 36 | 17.06.2026
179 | Термометр биметаллический | ТБ-2Р |  | 1,5 | (0 - 100) °С | 36 | 17.06.2026
Компрессорная, венткамера, венткамера 2 отм.
180 | Манометр показывающий | ТМВ3 |  | 1,5 | (-0,1..0,5) МПа | 24 | 2026-06-17
181 | Манометр показывающий | ТМ3 |  | 1,5 | (0…1,0) МПа | 24 | 2026-06-17
182 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
183 | Манометр показывающий | МТ-100 |  | 1,5 | (0…0,6) МПа | 24 | 17.06.2026
КОС БС (Канализационные очистные сооружения бытовых стоков)
184 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Компрессор №1 | 1,0 | (0 ÷ 0,25) МПа | 24 | 2026-03-24
185 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Компрессор №2 | 1,0 | (0 ÷ 0,25) МПа | 24 | 2026-03-24
186 | Манометр показывающий | ТМ "РОСМА" | Компрессор №3 | 1,0 | (0 ÷ 0,25) МПа | 24 | 2026-03-24
187 | Манометр цифровой | ДМ5001 | Подача воздуха | 1,0 | (0 - 2,5) кгс\см2 | 12 | 22.06.2026
ВОС (Водоочистные сооружения)
188 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление после насоса M-H1.1 | 1,0 | (0 ÷ 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
189 | Манометр показывающий | Manox мод. 420,421"JUMO" | Давление после насоса M-H1.2 | 1,0 | (0 ÷ 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
190 | Манометр показывающий | ТМ 5 "РОСМА" | Давление после насоса M-H1.3 | 1,0 | (0 ÷ 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
191 | Манометр показывающий | ТМ 5 "РОСМА" | Давление после насоса M-H1.4 | 1,0 | (0 ÷ 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17
192 | Манометр показывающий | ТМ 5 "РОСМА" | Давление на линии (на выходе) | 1,0 | (0 ÷ 1,6) МПа | 24 | 2026-06-17