## Калибровка
Приложение № 2 к
к Техническому заданию
График
калибровки средств измерений Цеха энергоснабжения, ВПВ, ВОС, ППВ, ОСКиОВ в 2026 году.
№ | Тип средства измерений | Наименование средства измерений | Диапазон измерений | Место установки (использование) | Периодичность калибровки (месяцы) | Сроки проведения калибровки (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Топливная насосная и резервуары
1 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 9) бар | Давление мазута до питательного насоса 15.1.1, линия 1 | 24 | 2026-03-26
2 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление мазута после питательного насоса 15.1.1, линия 1 | 24 | 2026-03-26
3 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,9) МПа | Давление мазута до питательного насоса 15.1.2, линия 2 | 24 | 2026-03-26
4 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление мазута после питательного насоса 15.1.2, линия 2 | 24 | 2026-03-26
5 | Манометр | Росма ТМВ | (-0,1 ÷ 0,9) МПа | Давление присадок до насоса 17.1.1 | 24 | 2026-03-26
6 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление присадок после насоса 17.1.1 | 24 | 2026-03-26
7 | Манометр | Росма ТМВ | (0 - 0,4) МПа | Давление присадок после насоса рециркуляции присадок 17.2 | 24 | 2026-03-26
8 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление присадок до насоса рециркуляции присадок 17.2 | 24 | 2026-03-26
9 | Манометр | Росма ТМВ | (-0,1 ÷ 0,9) МПа | Давление присадок после насоса 17.1.2 | 24 | 2026-03-26
10 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление присадок до насоса 17.1.2 | 24 | 2026-03-26
11 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 1,5) бар | Давление после фильтра грубой очистки станции грубой фильтрации, линия 1 | 24 | 2026-03-26
12 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление мазута до фильтра блока рециркуляции, линия 1 | 24 | 2026-03-26
13 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление мазута после фильтра блока рециркуляции, линия 1 | 24 | 2026-03-26
14 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление мазута до фильтра блока рециркуляции, линия 2 | 24 | 2026-03-26
15 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление мазута после фильтра блока рециркуляции, линия 2 | 24 | 2026-03-26
16 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление мазута до фильтра блока на сепарацию, линия 2 | 24 | 2026-03-26
17 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление мазута после фильтра блока на сепарацию, линия 2 | 24 | 2026-03-26
18 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута после насоса 9.1.2 блока на сепарацию, линия 2 | 24 | 2026-03-26
19 | Манометр | Росма ТМВ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление мазута до фильтра блока на сепарацию, линия 1 | 24 | 2026-03-26
20 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление мазута после фильтра блока на сепарацию, линия 1 | 24 | 2026-03-26
21 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута после насоса 9.1.1 блока на сепарацию, линия 1 | 24 | 2026-03-26
22 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 16) бар | Давление пара к теплообменникам блока разогрева на рециркуляцию | 24 | 2026-03-26
23 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,6) МПа | Давление пара к теплообменникам блока разогрева на сепарацию | 24 | 2026-06-17
24 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута перед задвижкой 10.1, линия 1 | 24 | 2026-03-26
25 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление мазута после теплообменника (линия 1) блока разогрева на сепарацию | 24 | 2026-03-26
26 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после теплообменника на рециркуляцию мазута, линия 2 | 24 | 2026-03-26
27 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута после теплообменника блока разогрева на сепарацию, линия 2 | 24 | 2026-03-26
28 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление после насоса №12.1.1 | 24 | 2026-03-26
29 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 1,5) бар | Давление до насоса №12.1.1 | 24 | 2026-03-26
30 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление после насоса №12.1.2 | 24 | 2026-03-26
31 | Манометр | Росма ТМВ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление до насоса №12.1.2 | 24 | 2026-03-26
32 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута после теплообменника станции охлаждения мазута, линия 1 | 24 | 2026-03-26
33 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута на входе в станцию охлаждения мазута | 24 | 2026-03-26
34 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление мазута после теплообменника станции охлаждения мазута, линия 2 | 24 | 2026-03-26
35 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 1,5) бар | Давление мазута до фильтра блока подачи мазута в котельную, линия 1 | 24 | 2026-03-26
36 | Манометр | Jumo 40 | (-1 ÷ 0,6) бар | Давление мазута до фильтра блока подачи мазута в котельную, линия 2 | 24 | 2026-03-26
37 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление мазута после фильтра блока подачи мазута в котельную, линия 1 | 24 | 2026-03-26
38 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 1,5) бар | Давление мазута после фильтра блока подачи мазута в котельную, линия 2 | 24 | 2026-03-26
39 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,6) МПа | Давление мазута после насоса 13.1.1 блока подачи мазута в котельную, линия 1 | 24 | 2026-06-17
40 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,6) МПа | Давление мазута после насоса 13.1.2 блока подачи мазута в котельную, линия 2 | 24 | 2026-06-17
41 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление пара на теплообменнике блока разогрева мазута | 24 | 2026-03-26
42 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление после теплообменника блока разогрева мазута, линия 1 | 24 | 2026-03-26
43 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после теплообменника блока разогрева мазута, линия 2 | 24 | 2026-03-26
44 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | Wika 213.53 | (0 - 10) бар | Давление мазута на входе в блок тонкой очистки (дегазация) | 24 | 2026-03-26
45 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | Wika 213.53 | (0 - 10) бар | Давление мазута на выходе из блока тонкой очистки | 24 | 2026-03-26
46 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (-1 ÷ 5) бар | Станциия дегазации | 24 | 2026-03-26
47 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Станциия дегазации | 24 | 2026-03-26
48 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 4) бар | Давление дизельного топлива возврат в приемные резервуары | 24 | 2026-03-26
49 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление дизельного топлива до фильтра | 24 | 2026-03-26
50 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление дизельного топлива после фильтра | 24 | 2026-03-26
51 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление дизельного топлива на выходе фильтров перед краном 1.17 (на деаэратор 140 л) | 24 | 2026-06-17
52 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление дизельного топлива до фильтра сепаратора №1 | 24 | 2026-03-26
53 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление дизельного топлива после фильтра сепаратора №1 | 24 | 2026-03-26
54 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление дизельного топлива до фильтра сепаратора №2 | 24 | 03.2026
55 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление дизельного топлива после фильтра сепаратора №4 | 24 | 2026-03-26
56 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление дизельного топлива до фильтра сепаратора №4 | 24 | 2026-03-26
57 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 10) бар | Давление воды к теплообменникам 3.5 станции подготовки ДТ | 24 | 2026-03-26
58 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,6) МПа | Давление дизельного топлива после насоса 3.1.1 | 24 | 2026-06-17
59 | Манометр | Jumo 40 | (-1 ÷ 9) бар | Давление дизельного топлива перед фильтром 3.2 (линия 1) | 24 | 2026-03-26
60 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,6) МПа | Давление дизельного топлива после насоса 3.1.2 | 24 | 2026-06-17
61 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление дизельного топлива до насоса 3.1.2 после фильтра 3.2 (линия 2) | 24 | 2026-03-26
62 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление дизельного топлива перед фильтром 3.2 (линия 2) | 24 | 2026-03-26
63 | Манометр | Wika 213 | (0 - 10) бар | Давление дизельного топлива до фильтра грубой очистки | 24 | 2026-03-26
64 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 10) бар | Давление дизельного топлива после фильтра грубой очистки | 24 | 2026-03-26
65 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | Wika 213.53 | (0 - 10) бар | Давление дизельного топлива до фильтра тонкой очистки | 24 | 2026-03-26
66 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | Wika 213.53 | (0 - 10) бар | Давление дизельного топлива после фильтра тонкой очистки | 24 | 2026-03-26
67 | Манометр | Jumo 40 | (1 - 10) бар | Давление перед теплообменниками 3.1.14 и 3.1.15 дизельного топлива | 24 | 2026-03-26
68 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после теплообменника 3.1.14 дизельного топлива | 24 | 2026-03-26
69 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 10) бар | Давление после теплообменника 3.1.15 дизельного топлива | 24 | 2026-03-26
70 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды от вентиляции (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-03-26
71 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды от вентиляции (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
72 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды перед теплообменником (прямая) | 24 | 2026-06-17
73 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды перед теплообменником (обратная) | 24 | 2026-06-17
74 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды после теплообменника (прямая) | 24 | 2026-06-17
75 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды после теплообменника (обратная) | 24 | 2026-06-17
76 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды после теплообменника и перед фильтром (обратная) | 24 | 2026-06-17
77 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление (прямая) | 24 | 2026-06-17
78 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды с отопления (обратная) до клапана | 24 | 2026-06-17
79 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление воды с отопления (обратная) после клапана | 24 | 2026-06-17
80 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к теплообменнику 17.3 | 36 | 2026-06-18
81 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура присадок до теплообменника 17.3 | 36 | 2026-06-18
82 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура присадок после теплообменника 17.3 | 36 | 2026-06-18
83 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева мазута на рециркуляцию, линия 1 | 36 | 2026-06-18
84 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева мазута на рециркуляцию, линия 2 | 36 | 2026-06-18
85 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к теплообменникам блока разогрева мазута на рециркуляцию | 36 | 2026-06-18
86 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева на сепарацию, линия 1 | 36 | 2026-06-18
87 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева на сепарацию, линия 2 | 36 | 2026-06-18
88 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к теплообменникам блока разогрева на сепарацию | 36 | 2026-06-18
89 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника станции охлаждения, линия 1 | 36 | 2026-06-18
90 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника станции охлаждения, линия 2 | 36 | 2026-06-18
91 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к теплообменникам блока разогрева мазута на котельную | 36 | 2026-06-18
92 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева мазута, линия 1 | 36 | 2026-06-18
93 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура мазута после теплообменника блока разогрева мазута, линия 2 | 36 | 2026-06-18
94 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды к теплообменникам станции подготовки ДТ | 36 | 2026-06-18
95 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура дизельного топлива после теплообменника №3.1.14 | 36 | 2026-06-18
96 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура дизельного топлива после теплообменника №3.1.15 | 36 | 2026-06-18
97 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура дизельного топлива после фильтров тонкой отчистки | 36 | 2026-06-18
98 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура дизельного топлива до теплообменника №3.1.14 | 36 | 2026-06-18
99 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура дизельного топлива до теплообменника №3.1.15 | 36 | 2026-06-18
100 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура cетевой воды на входе в ИТП (прямая) | 24 | 2026-03-25
101 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура cетевой воды на выходе из ИТП (обратная) | 24 | 2026-03-25
102 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды перед теплообменником (прямая) ИТП | 24 | 2026-03-25
103 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды перед теплообменником (обратная) ИТП | 24 | 2026-03-25
104 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды после теплообменника (обратная) | 24 | 2026-03-25
105 | Термометр | Meter ТБ-063-2 | (0 - 160) °С | Температура воды на отопление (прямая) | 24 | 2026-03-25
106 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды с отопления (обратная) после клапана | 24 | 2026-03-25
107 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды после калорифера линии П2Н | 24 | 2026-03-25
108 | Термометр | Росма БТ3 | (0 - 160) °С | Температура воды после клапана 4вП1Н | 36 | 2026-03-28
109 | Термометр | Росма БТ | (0 - 160) °С | Температура воды после калорифера линии П1Н | 36 | 2026-03-28
110 | Датчик температуры | DANFOSS MBT 5250 | (0 - 250) °С | Станциия дегазации | 48 | 2026-03-23
Пиковая котельная
111 | Манометр | РОСМА ТМ | (0 - 0,1) МПа | Давление сетевой воды после насоса, линия №1 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
112 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды после насоса, линия №2 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
113 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды после насоса, линия №3 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
114 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды после насоса, линия №4 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
115 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды до насоса, линия №1 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
116 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды до насоса, линия №2 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
117 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды до насоса, линия №3 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
118 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды до насоса, линия №4 (ЭКМ) | 24 | 2026-03-26
119 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление сетевой воды прямая на собственные нужды после насосов | 24 | 2026-03-26
120 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды прямая к потребителю после сетевых насосов | 24 | 2026-03-26
121 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды обратки до грязевика | 24 | 2026-03-26
122 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды обратки после грязевика | 24 | 2026-03-26
123 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды от собственных нужд до фильтра №2 | 24 | 2026-03-26
124 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой обратной воды для собственных нужд до фильтра №1 | 24 | 2026-03-26
125 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды от собственных нужд после фильтра №2 | 24 | 2026-03-26
126 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой обратной воды для собственных нужд после фильтра №1 | 24 | 2026-03-26
127 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой обратной воды собственных нужд после фильтров №№1, 2 | 24 | 2026-03-26
128 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды до котла №1 | 24 | 2026-03-26
129 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды после котла №1 | 24 | 2026-03-26
130 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды до ВК №2 | 24 | 2026-03-26
131 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды после ВК №2 | 24 | 2026-03-26
132 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление пара на пароспускники и продувку | 24 | 2026-06-17
133 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление после насоса 6.1.1 подпиточной воды, линия 1 | 24 | 2026-03-26
134 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление после насоса 6.1.2 подпиточной воды, линия 2 | 24 | 2026-03-26
135 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление пара 0,9 МПа перед фильтром | 24 | 2026-03-26
136 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление хим. очищенной воды перед деаэратором | 24 | 2026-06-17
137 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление хим. очищенной воды перед теплообменником 9.5 | 24 | 2026-06-17
138 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление хим. очищенной воды после насоса 9.24 | 24 | 2026-06-17
139 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,25) МПа | Давление пара в деаэратор | 24 | 2026-06-17
140 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,25) МПа | Давление подачи пара в деаэратор | 24 | 2026-06-17
141 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление конденсата на вводе | 24 | 2026-06-17
142 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление конденсата после насоса 10.1.1, линия 1 | 24 | 2026-03-26
143 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление конденсата после насоса 10.1.2, линия 2 | 24 | 2026-03-26
144 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление сетевой воды котла №1 после рециркуляционного насоса 3.2.1 | 24 | 2026-03-26
145 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление сетевой воды котла №1 до рециркуляционного насоса 3.2.1 | 24 | 2026-03-26
146 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды котла №2 после рециркуляционного насоса 3.2.2 | 24 | 2026-03-26
147 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды котла №2 до рециркуляционного насоса 3.2.2 | 24 | 2026-03-26
148 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 1.3.2.2 | 24 | 2026-03-26
149 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 16) бар | Давление после насоса 1.3.2.1 | 24 | 2026-03-26
150 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед насосом 1.3.2.1 | 24 | 2026-03-26
151 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед насосом 1.3.2.2 | 24 | 2026-03-26
152 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед фильтром до насоса 1.3.2.1 | 24 | 2026-03-26
153 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед фильтром до насоса 1.3.2.2 | 24 | 2026-03-26
154 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 16) бар | Давление после насоса 1.3.2.3 | 24 | 2026-03-26
155 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 1.3.2.4 | 24 | 2026-03-26
156 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед насосом 1.3.2.3 | 24 | 2026-03-26
157 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед насосом 1.3.2.4 | 24 | 2026-03-26
158 | Манометр | ДМ-02-100-1-G | (0 - 6) бар | Давление перед фильтром до насоса 1.3.2.3 | 24 | 2026-03-26
159 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление перед фильтром до насоса 1.3.2.4 | 24 | 2026-06-17
160 | Манометр | ДМ-02-63-1-G | (0 - 10) бар | Давление перед 1 стадией фильтрации очищенного конденсата | 24 | 2026-06-17
161 | Манометр | ДМ-02-63-1-G | (0 - 10) бар | Давление на выходе из системы фильтрации очищенного конденсата | 24 | 2026-06-17
162 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление сетевой воды на входе в ИТП (прямая) | 24 | 2026-06-17
163 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление сетевой воды на выходе из ИТП (обратная) | 24 | 2026-06-17
164 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление сетевой воды на входе в ИТП (прямая) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
165 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление сетевой воды на выходе из ИТП (обратная) перед редукционным клапаном | 24 | 2026-06-17
166 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на вентиляцию ДЭС (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
167 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на вентиляцию ДЭС (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
168 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на вентиляцию котельной (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
169 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на вентиляцию котельной (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
170 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на теплоснабжение насосной (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
171 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на теплоснабжение насосной (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
172 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | ГВС | 24 | 2026-06-17
173 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | ГВС | 24 | 2026-06-17
174 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | ГВС | 24 | 2026-06-17
175 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | ГВС | 24 | 2026-06-17
176 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Горячее водоснабжение (обратная) после фильтра 0,2 МПа | 24 | 2026-06-17
177 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Горячее водоснабжение (обратная) до фильтра 0,2 МПа | 24 | 2026-06-17
178 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Горячее водоснабжение (обратная) после фильтра 0,25 МПа | 24 | 2026-06-17
179 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Горячее водоснабжение (обратная) до фильтра 0,25 МПа | 24 | 2026-06-17
180 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление котельной (прямая) | 24 | 2026-06-17
181 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление котельной (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
182 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление котельной (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
183 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление ДЭС (прямая) | 24 | 2026-06-17
184 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление ДЭС (обратная) после редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
185 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление воды на отопление ДЭС (обратная) до редукционного клапана | 24 | 2026-06-17
186 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление перед насосом 21.5.1 линия 1 подачи топлива | 24 | 2026-06-17
187 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса 21.5.1 линия 1 подачи топлива | 24 | 2026-06-17
188 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление до насоса 21.5.2 линия 2 подачи топлива | 24 | 2026-06-17
189 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление после насоса 21.5.2 линия 2 подачи топлива | 24 | 2026-06-17
190 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 4) бар | Давление после задвижки 21.11 | 24 | 2026-06-17
191 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление после задвижки 21.8 | 24 | 2026-03-26
192 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление МТ с насосной | 24 | 2026-03-26
193 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление насоса подачи масла линия 1 топливоснабжения | 24 | 2026-03-26
194 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,9) МПа | Давление насоса подачи масла топливоснабжения | 24 | 2026-03-26
195 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление подачи топлива в водогрейный котел №1 | 24 | 03.2026
196 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление подачи ДТ для розжига в водогрейный котел №1 | 24 | 03.2026
197 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление подачи ДТ для розжига в водогрейный котел №2 | 24 | 2026-06-17
198 | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление подачи топлива в паровой котел №1 | 24 | 2026-03-26
199 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление подачи ДТ для розжига в паровой котел №2 | 24 | 2026-06-17
200 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление мазута в конце линии на блоке редуцирования | 24 | 2026-06-17
201 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 9) бар | Давление ДТ в конце линии на блоке редуцирования | 24 | 2026-03-26
202 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 1,6) МПа | Давление на входе в емкость подмешивания отработанного масла | 36 | 2026-09-20
203 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 0,25) МПа | Давление на всасе насосов 21.5.2 | 36 | 2026-09-20
204 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура сетевой обратной воды собственных нужд после фильтров №№1, 2 | 36 | 2026-06-18
205 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура сетевой воды на входе в водогрейный котел №1 | 36 | 2026-06-18
206 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура сетевой воды на входе в водогрейный котел №2 | 36 | 2026-06-18
207 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура сетевой воды на выходе из водогрейный котел №1 | 36 | 2026-06-18
208 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура сетевой воды на выходе из водогрейного котла №2 | 36 | 2026-06-18
209 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара на выходе из парового котла №1 | 36 | 2026-06-18
210 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура питательной воды на входе в паровой котел №1 | 36 | 2026-06-18
211 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к ДЭС | 36 | 2026-06-18
212 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара к топливной насосной | 36 | 2026-06-18
213 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара в коллекторе | 36 | 2026-06-18
214 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура пара на выходе из парового котла №2 | 36 | 2026-06-18
215 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура питательной воды на входе в паровой котел №2 | 36 | 2026-06-18
216 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура хим.очищенной воды перед нагревателем 0,4 МПа | 36 | 2026-06-18
217 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура хим.очищенной воды после нагревателя 0,4 МПа | 36 | 2026-06-18
218 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура хим.очищенной воды перед нагревателем 0,9 МПа | 36 | 2026-06-18
219 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура хим.очищенной воды после нагревателя 0,9 МПа | 36 | 2026-09-20
220 | Термометр | Росма БТ-31.211 | (0 - 200) °С | Температура очищенного конденсата на деаэратор | 36 | 2026-03-28
221 | Термометр | Росма БТ-31.212 | (0 - 350) °С | Температура конденсата 0,4 МПа после конденсатоотводчика | 36 | 2026-03-28
222 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура сетевой воды на отопление котельной (прямая) | 24 | 2026-03-25
223 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура обратной сетевой воды от системы отопления котельной | 24 | 2026-03-25
224 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура сетевой воды на отопление ДЭС (прямая) | 24 | 2026-03-25
225 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура обратной сетевой воды от системы отопления ДЭС | 24 | 2026-03-25
226 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды после клапана 4вП3К | 24 | 2026-03-25
227 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды после калорифера линии П3К | 24 | 2026-03-25
228 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура воды после клапана 4вП1К | 24 | 2026-03-25
229 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура после регулятора линии обратной воды | 24 | 2026-03-25
230 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура конденсата в деаэраторе | 36 | 2026-03-28
231 | Термометр | Росма БТ5 | (0 - 200) °С | Температура питательной воды на выходе из деаэратора | 36 | 2026-06-18
232 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура перед паровым нагревателем конденсата 0,1 МПа | 36 | 2026-06-18
233 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 500) °С | Температура конденсата перед нагревателем 0,4 МПа конденсата | 36 | 2026-06-18
234 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура конденсата после нагревателя 0,4 МПа конденсата | 36 | 2026-06-18
235 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура ДТ на входе | 36 | 2026-06-18
236 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура МТ на входе в дегазатор (обратка) | 36 | 2026-06-18
237 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура сетевой воды к собственным нуждам после сетевых насосов | 36 | 2026-06-18
ДЭС
238 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление в линии подачи мазута к ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
239 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление в линии подачи ДТ к ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
240 | Манометр | Jumo 40 | (0 - 10) бар | Давление в линии возврата мазута от ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
241 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии возврата ДТ от ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
242 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление до насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
243 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
244 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление в топливном бачке ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
245 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза до теплообменника НТК ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
246 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза после теплообменника ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
247 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление масла до теплообменника ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
248 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление масла после теплообменника ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
249 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №1 | 24 | 2026-03-26
250 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №1 | 24 | 2026-03-26
251 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после масляного фильтра ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
252 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление до масляного фильтра теплообменника НТК ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
253 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
254 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
255 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды после теплообменника СУТ ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
256 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды до теплообменика СУТ ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
257 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление в линии подпитки антифриза ВТК ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
258 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 3.4.1 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
259 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление до насоса 3.4.1 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
260 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 3.4.2 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
261 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление до насоса 3.4.2 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
262 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №1 | 24 | 2026-03-26
263 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление воды до теплообменника ВТК ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
264 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 3.3 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
265 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление до насоса 3.3 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
266 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза на входе в котел ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
267 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до рециркуляционного насоса № 4.4 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
268 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после рециркуляционного насоса № 4.4 ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
269 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,1) МПа | Давление воздуха после редуктора детектора масляного тумана ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
270 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление воды на промывку ГТН ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
271 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
272 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
273 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
274 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №1 | 24 | 2026-09-23
275 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии подачи мазута к ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
276 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление в линии подачи ДТ к ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
277 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление в линии возврата мазута от ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
278 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии возврата ДТ от ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
279 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление до насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
280 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 10) бар | Давление после насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
281 | Манометр | Wika | (0 - 10) бар | Давление в топливном бачке ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
282 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза до теплообменника НТК ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
283 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза после теплообменника ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
284 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление масла до теплообменника ДГУ №2 | 24 | 2026-03-26
285 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление масла после теплообменника ДГУ №2 | 24 | 2026-03-26
286 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
287 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
288 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после масляного фильтра ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
289 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление до масляного фильтра теплообменника НТК ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
290 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
291 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
292 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды после теплообменника СУТ ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
293 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды до теплообменика СУТ ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
294 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление в линии подпитки антифриза ВТК ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
295 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса 3.4.1 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
296 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 3.4.1 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
297 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса 3.4.2 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
298 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление до насоса 3.4.2 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
299 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
300 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление воды до теплообменника ВТК ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
301 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 3.3 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
302 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 3.3 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
303 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза на входе в котел ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
304 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до рециркуляционного насоса № 4.4 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
305 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после рециркуляционного насоса № 4.5 ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
306 | Манометр | Росма ТМ3 | (0 - 0,1) МПа | Давление воздуха после редуктора детектора масляного тумана ДГУ №2 | 24 | 2026-06-17
307 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление воды на промывку ГТН ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
308 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
309 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
310 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление до насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
311 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №2 | 24 | 2026-09-23
312 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление в линии подачи мазута к ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
313 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 16) бар | Давление в линии подачи ДТ к ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
314 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии возврата мазута от ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
315 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии возврата ДТ от ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
316 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление до насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
317 | Манометр | WIKA | (0 - 10) бар | Давление после насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
318 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление в топливном бачке ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
319 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление антифриза до теплообменника НТК ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
320 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление масла до теплообменника ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
321 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление масла после теплообменника ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
322 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) MПa | Давление до насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
323 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление после насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
324 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после масляного фильтра ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
325 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление до масляного фильтра НТК ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
326 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
327 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
328 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление сетевой воды после теплообменника СУТ ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
329 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды до теплообменика СУТ ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
330 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление в линии подпитки антифриза ВТК ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
331 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 3.4.1 ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
332 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) MПa | Давление до насоса 3.4.1 ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
333 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление после насоса 3.4.2 ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
334 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) MПa | Давление до насоса 3.4.2 ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
335 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
336 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление воды до теплообменника ВТК ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
337 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление после насоса 3.3 ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
338 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление воздуха на выходе из ресивера ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
339 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление антифриза на входе в котел ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
340 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) MПa | Давление до рециркуляционного насоса № 4.4 ДГУ №3 | 24 | 2026-03-26
341 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление после рециркуляционного насоса № 4.5 ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
342 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,1) МПа | Давление воздуха после редуктора детектора масляного тумана ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
343 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление воды на промывку ГТН ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
344 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление до насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
345 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление после насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
346 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление до насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
347 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление после насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №3 | 24 | 2026-09-23
348 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление в линии подачи мазута к ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
349 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в линии подачи ДТ к ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
350 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в линии возврата мазута от ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
351 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в линии возврата ДТ от ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
352 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,15) МПа | Давление до насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
353 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление после насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
354 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в топливном бачке ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
355 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза до теплообменника НТК ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
356 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза после теплообменника ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
357 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление масла до теплообменника ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
358 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление масла после теплообменника ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
359 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
360 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
361 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление после масляного фильтра ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
362 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление до масляного фильтра теплообменника НТК ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
363 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление в линии подпитки антифриза ВТК ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
364 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 3.4.1 ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
365 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) MПa | Давление после насоса 3.4.2 ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
366 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 5) бар | Давление до насоса 3.4.2 ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
367 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 3.3 ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
368 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление до насоса 3.3 ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
369 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление воздуха на выходе из ресивера ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
370 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,1) МПа | Давление воздуха после редуктора детектора масляного тумана ДГУ №4 | 24 | 2026-03-26
371 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление воды на промывку ГТН ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
372 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
373 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
374 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
375 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №4 | 24 | 2026-09-23
376 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление в линии подачи мазута к ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
377 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) MПa | Давление в линии подачи ДТ к ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
378 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии возврата мазута от ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
379 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в линии возврата ДТ от ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
380 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 1,5) бар | Давление до насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
381 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление после насоса 9.1 (чистого топлива) ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
382 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) MПa | Давление в топливном бачке ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
383 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза до теплообменника НТК ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
384 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление антифриза после теплообменника ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
385 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление масла до теплообменника ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
386 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление масла после теплообменника ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
387 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
388 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 2.4 (циркуляция антифриза) ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
389 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после масляного фильтра ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
390 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 10) бар | Давление до масляного фильтра теплообменника НТК ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
391 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
392 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
393 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды после теплообменника СУТ ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
394 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление сетевой воды до теплообменика СУТ ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
395 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление в линии подпитки антифриза ВТК ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
396 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса 3.4.1 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
397 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление до насоса 3.4.1 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
398 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса 3.4.2 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
399 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,5) МПа | Давление до насоса 3.4.2 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
400 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
401 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление воды до теплообменника ВТК ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
402 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,6) МПа | Давление после насоса 3.3 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
403 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,9) МПа | Давление до насоса 3.3 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
404 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление воздуха на выходе из ресивера ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
405 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление антифриза на входе в котел ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
406 | Манометр | Росма ТМ | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление до рециркуляционного насоса № 4.4 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
407 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление после рециркуляционного насоса № 4.5 ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
408 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,1) МПа | Давление воздуха после редуктора детектора масляного тумана ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
409 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 0,4) МПа | Давление воды на промывку ГТН ДГУ №5 | 24 | 2026-09-23
410 | Манометр | Manotherm | (0 - 16) бар | Давление до насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
411 | Манометр | Manotherm | (0 - 16) бар | Давление после насоса 37HO станции выбора топлива ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
412 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление до насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
413 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после насоса 37DO станции выбора топлива ДГУ №5 | 24 | 2026-03-26
414 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление масла после насоса 21.1.1 | 24 | 2026-09-23
415 | Манометр | JUMO 40 | (-1 ÷ 3) бар | Давление масла после насоса 21.1.2 | 24 | 2026-09-23
416 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление масла до насоса 21.1.1 | 24 | 2026-09-23
417 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 6) бар | Давление масла до насоса 21.1.2 | 24 | 2026-09-23
418 | Манометр | Росма ТМ3 | (0 - 40) бар | Давление технологического воздуха на выходе из компрессорной | 24 | 2026-09-23
419 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 4,0) МПа | Давление до 1 линии редуцирования (компрессорная) | 24 | 2026-09-23
420 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 4,0) МПа | Давление до 2 линии редуцирования (компрессорная) | 24 | 2026-09-23
421 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление после 3 редуктора (компрессорная) | 24 | 2026-09-23
422 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,6) МПа | Давление воды на орошение НТК после насоса 20.1 | 24 | 2026-09-23
423 | Манометр | Росма ТМ | (0 - 1,0) МПа | Давление МТ в конце линии до редукционного клапана | 24 | 2026-09-23
424 | Манометр | JUMO 40 | (0 - 1,0) МПа | Давление ДТ в конце линии до редукционного клапана | 24 | 2026-09-23
425 | Мановакуумметр | Росма ТМВ5 | (-0,1 ÷ 0,3) МПа | Давление теплоносителя обратной линии с калорифера на теплообменник S1. | 24 | 2026-03-28
426 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 2,5) МПа | Давление после насоса №2.4 ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
427 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 1,0) МПа | Давление после насосов №3.4 ДГУ №1 | 36 | 2026-06-20
428 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 1,0) МПа | Давление до насосов №3.4 ДГУ №1 | 36 | 2026-06-20
429 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 2,5) МПа | Давление после насоса №3.3 ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
430 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 2,0) МПа | Давление до насосов №3.4 ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
431 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 2,5) МПа | Давление после насоса №3.3 ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
432 | Датчик давления | Метран 55 | (0 - 0,16) МПа | Давление до насоса №3.3 ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
433 | Датчик давления | Коммуналец | (0 - 1,6) МПа | Давление до насосов №3.4 ДГУ №4 | 48 | 09.2026
434 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии подачи ДТ к ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
435 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 100) °С | Температура в линии возврата ДТ от ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
436 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла до теплообменника НТК ДГУ №1 | 36 | 2026-09-20
437 | Термометр | Росма БТ | (0 - 120) °С | Температура масла после теплообменника НТК ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
438 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника НТК ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
439 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура антифриза до теплообменника НТК ДГУ №1 | 36 | 2026-06-18
440 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
441 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
442 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды после теплообменника СУТ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
443 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура воды до теплообменника СУТ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
444 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура на входе в КУ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
445 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура антифриза на выходе из КУ ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
446 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
447 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника с водой из двигателя ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
448 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя после теплообменника ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
449 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя до теплообменника ДГУ №1 | 36 | 2026-03-28
450 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №1 с внешней стороны | 36 | 2026-03-28
451 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура в линии подачи мазута к ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
452 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура в линии подачи ДТ к ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
453 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии возврата ДТ от ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
454 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла до теплообменника НТК ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
455 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла после теплообменника НТК ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
456 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника НТК ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
457 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура антифриза до теплообменника НТК ДГУ №2 | 36 | 2026-06-18
458 | Термометр | Росма БТ | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
459 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
460 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды после теплообменника СУТ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
461 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура воды до теплообменника СУТ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
462 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура на выходе КУ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
463 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура антифриза на выходе из КУ ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
464 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
465 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника с водой из двигателя ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
466 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя после теплообменника ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
467 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя до теплообменника ДГУ №2 | 36 | 2026-03-28
468 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №2 с внешней стороны | 36 | 2026-03-28
469 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №2 со стороны двигателя | 36 | 2026-03-28
470 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура в линии подачи мазута к ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
471 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии подачи ДТ к ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
472 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 100) °С | Температура в линии возврата мазута от ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
473 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии возврата ДТ от ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
474 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла до теплообменника НТК ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
475 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла после теплообменника НТК ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
476 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура антифриза после теплообменника НТК ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
477 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура антифриза до теплообменника НТК ДГУ №3 | 36 | 2026-06-18
478 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
479 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
480 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура воды после теплообменника СУТ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
481 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды до теплообменника СУТ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
482 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза на входе в КУ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
483 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура антифриза на выходе из КУ ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
484 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
485 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника с водой из двигателя ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
486 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя после теплообменника ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
487 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя до теплообменника ДГУ №3 | 36 | 2026-03-28
488 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №3 с внешней стороны | 36 | 2026-03-28
489 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура в линии подачи мазута к ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
490 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии подачи ДТ к ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
491 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии возврата ДТ от ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
492 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла до теплообменника НТК ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
493 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла после теплообменника НТК ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
494 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника НТК ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
495 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
496 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
497 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура воды после теплообменника СУТ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
498 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды до теплообменника СУТ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
499 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура на входе КУ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
500 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура антифриза на выходе из КУ ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
501 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
502 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника с водой из двигателя ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
503 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя после теплообменника ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
504 | Термометр | Росма ТБ | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя до теплообменника ДГУ №4 | 36 | 2026-03-28
505 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №4 с внешней стороны | 36 | 2026-03-28
506 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура в линии подачи мазута к ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
507 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии подачи ДТ к ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
508 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура в линии возврата мазута от ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
509 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура в линии возврата ДТ от ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
510 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла до теплообменника НТК ДГУ №5 | 36 | 2026-09-20
511 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура масла после теплообменника НТК ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
512 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника НТК ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
513 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 60) °С | Температура антифриза до теплообменника НТК ДГУ №5 | 36 | 2026-06-18
514 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника СУТ ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
515 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника СУТ ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
516 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды после теплообменника СУТ ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
517 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 200) °С | Температура воды до теплообменника СУТ ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
518 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура после компенсатора № 4.10 ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
519 | Термометр | WIKA | (0 - 120) °С | Температура антифриза на выходе из КУ ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
520 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза после теплообменника с водой из двигателя ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
521 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура антифриза до теплообменника с водой из двигателя ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
522 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя после теплообменника ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
523 | Термометр | JUMO 60 (мод. 8001) | (0 - 120) °С | Температура воды из двигателя до теплообменника ДГУ №5 | 36 | 2026-03-28
524 | Термометр | Armatherm | (0 - 120) °С | Температура подшипника генератора ДГУ №5 с внешней стороны | 36 | 2026-03-28
525 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура прямая линия калорифера вентиляции П2д | 36 | 2026-06-18
526 | Термометр | Росма БТ3 | (0 - 160) °С | Температура обратная линия калорифера вентиляции П2д | 36 | 2026-09-20
527 | Термометр | Meter ТБ-063-1 | (0 - 160) °С | Температура прямая линия калорифера вентиляции П3д | 36 | 2026-06-18
528 | Датчик давления | Метран-75 75G3S22G2M4DZSC1 | (0 - 10) бар | Давление топлива на входе в двигатель ДГУ №1 | 60 | 2026-09-04
529 | Датчик давления | Метран-75 75G3S22G2M12E2C1SC1 | (0 - 10) бар | Давление топлива на входе в двигатель ДГУ №3 | 60 | 2026-09-04
ЦТП
530 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе от ТС ГОКа перед задвижкой п.1 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
531 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед клапаном п.5 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
532 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после клапана п.5 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
533 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.63 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
534 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.64 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
535 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.65 (подающий трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
536 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.63 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
537 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.64 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
538 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.65 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
539 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед клапаном п.13 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
540 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после клапана п.13 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
541 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед фильтром грубой очистки п.58 (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
542 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе в ТС ГОКа (обратный трубопровод греющего контура) | 24 | 2026-06-17
543 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса п.44 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
544 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после насоса п.44 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
545 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.63 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
546 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.64 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
547 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе в теплообменник п.65 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
548 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.63 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
549 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.64 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
550 | манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе с теплообменника п.65 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
551 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе к ТС поселка к УТ8 перед задвижкой п.39 (подающий трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
552 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на выходе к ТС поселка к УТ1 перед задвижкой п.33 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
553 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после фильтра грубой очистки 37 с УТ8 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 09.2026
554 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление на входе с ТС поселка с УТ8 после задвижки п.36 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
555 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед задвижкой п.43, 47 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
556 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после задвижки 35 | 24 | 2026-06-17
557 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед насосом п.44 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
558 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед насосом п.48 (обратный трубопровод нагреваемого контура) | 24 | 2026-06-17
559 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после фильтра 15 | 24 | 2026-06-17
560 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление перед регулятором давления п.19 (линия компенсации) | 24 | 2026-06-17
561 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после регулятора давления п.19 (линия компенсации) | 24 | 2026-06-17
562 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давлени перед регулятором давления п.23 (линия подпитки) | 24 | 2026-06-17
563 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление после регулятора давления п.23 (линия подпитки) | 24 | 2026-06-17
564 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление в линии 1.1. | 24 | 2026-06-17
565 | Датчик температуры | JUMO 902130 | (0 - 200) °С | Температура на входе от ТС ГОКа после фильтра п.57 (подающий трубопровод греющего контура) | 60 | 2026-09-03
566 | Датчик температуры | JUMO 902130 | (0 - 200) °С | Температура на выходе в ТС ГОКа после фильтра п.58 (обратный трубопровод греющего контура) | 60 | 2026-09-03
567 | Датчик температуры | JUMO 902130 | (0 - 400) °С | Температура перед расходомером FE11 п.61 (линия заполнения) | 60 | 2026-09-03
ИТП РММ
568 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура теплоносителя из системы теплоснабжения здания ДЭС на входе в ИТП | 36 | 03.2026
569 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя из системы теплоснабжения здания ДЭС на входе в ИТП | 24 | 03.2026
570 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя на входе в ИТП после фильтра поз. 27 | 24 | 03.2026
571 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя перед насосом К 10.2 | 24 | 03.2026
572 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя после насоса К 10.2 | 24 | 03.2026
573 | Термометр | Росма БТ3 | (0 - 100) °С | Температура теплоносителя в системе отопления РММ до клапана К15 | 24 | 03.2026
574 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура теплоносителя в системе отопления РММ после насосов К14 | 36 | 03.2026
575 | Датчик температуры | ОВЕН ДТС035-РТ1000 | (-50 .. 250) °С | Температура теплоносителя в системе отопления РММ после насосов К14 | 24 | 09.2026
576 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя в системе отопления РММ перед насосом К14.1 | 24 | 03.2026
577 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя в системе отопления РММ после насоса К14.1 | 24 | 09.2026
578 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя в системе отопления РММ перед насосом К14.2 | 24 | 03.2026
579 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя в системе отопления РММ после насоса К14.2 | 24 | 03.2026
580 | Термометр | Росма БТ-3 | (0 - 100) °С | Температура греющей среды на входе в теплообменник (подача) | 24 | 03.2026
581 | Термометр | Росма БТ-3 | (0 - 100) °С | Температура греющей среды на выходе из теплообменника (обратка) | 24 | 03.2026
582 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя после балансировочного клапана (обратка) | 24 | 03.2026
583 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя перед фильтром поз. 30 (обратка) | 24 | 03.2026
584 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя в систему теплоснабжения здания ДЭС на выходе с ИТП | 24 | 03.2026
585 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура теплоносителя в систему теплоснабжения здания ДЭС на выходе с ИТП | 36 | 03.2026
586 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура теплоносителя из системы отопления РММ | 36 | 03.2026
587 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление нагреваемой среды на выходе из теплообменника (к вентустановкам) | 24 | 03.2026
588 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура нагреваемой среды на выходе из теплообменника (к вентустановкам) | 36 | 03.2026
589 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление нагреваемой среды на входе в теплообменник (от вентустановок) | 24 | 03.2026
590 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура нагреваемой среды на входе в теплообменник (от вентустановок) | 36 | 03.2026
591 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок перед насосом К5.1 | 24 | 03.2026
592 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок после насоса К5.1 | 24 | 03.2026
593 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок перед насосом К5.2 | 24 | 03.2026
594 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок после насоса К5.2 | 24 | 03.2026
595 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок после фильтра поз. 33 | 24 | 03.2026
596 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя от вентустановок перед фильтром поз. 33 | 24 | 03.2026
597 | Термометр | Юмас ТБП-63 | (0 - 120) °С | Температура теплоносителя от вентустановок перед фильтром поз. 33 | 36 | 03.2026
598 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя до фильтра (в бак для смеси гликоль-вода) | 24 | 03.2026
599 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 1,0) МПа | Давление теплоносителя после фильтра (в бак для смеси гликоль-вода) | 24 | 03.2026
600 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя до калорифера №1 вентустановки после фильтра поз. 40 | 24 | 03.2026
601 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 - 0,4) МПа | Давление теплоносителя до калорифера №2 вентустановки после фильтра поз. 50 | 24 | 03.2026
ВПВ (Водозабор подземных вод)
602 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление на выходе скважины №1 | 24 | 2026-06-17
603 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление на выходе скважины №1 | 24 | 2026-06-17
604 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление на выходе скважины №2 | 24 | 2026-06-17
605 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление на выходе скважины №2 | 24 | 2026-06-17
ВОС (Водоочистные сооружения)
606 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление после насосов (M-H2.1/M-H2.2/M-H2.3) напорный трубопровод B1-1 | 24 | 2026-06-17
607 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Давление после насосов (M-H2.1/M-H2.2/M-H2.3) напорный трубопровод B1-2 | 24 | 2026-06-17
608 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,0) МПа | Давление перед жокей-насосом | 24 | 2026-06-17
609 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №3 | 48 | 2026-03-23
610 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №4 | 48 | 2026-03-23
611 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №5 | 48 | 2026-03-23
612 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №6 | 48 | 2026-03-23
ППВ (Подготовка производственной воды)
613 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Выход 1 линия | 24 | 2026-06-17
614 | Манометр | Росма ТМ5 | (0 ÷ 1,6) МПа | Выход 2 линия | 24 | 2026-06-17
615 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №1, трансмитер в помещении, ультразвуковой датчик на крыше РПВ №1 | 48 | 2026-03-23
616 | Датчик уровня | ENDRESS+HAUSER Prosonic M FMU90 | (0,3 ÷ 7,5) м | Уровень воды в РПВ №1, трансмитер в помещении, ультразвуковой датчик на крыше РПВ №2 | 48 | 2026-03-23
ОСКиОВ (Очистные сооружения карьерных и отвальных вод)
617 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Установка приготовления раствора флокулянта MIXLINE 7300-2000, линия 2 DP20 | 24 | 2026-06-17
618 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Установка приготовления раствора флокулянта MIXLINE 7300-2000, линия 2 | 24 | 2026-06-17
619 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Станция дозирования флокулянта, линия 1 | 24 | 2026-06-17
620 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Станция дозирования флокулянта, линия 2 | 24 | 2026-06-17
621 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Станция дозирования флокулянта, линия 3 | 24 | 2026-06-17
622 | Манометр показывающий | РОСМА ТМ | (0 ÷ 1,0) МПа | Станция дозирования флокулянта, линия 4 | 24 | 2026-06-17
623 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Установка приготовления раствора коагулянта MIXLINE 7200-1000D, линия 1.1 | 24 | 2026-06-17
624 | Манометр показывающий | Manotherm | (0 ÷ 10) бар | Установка приготовления раствора коагулянта MIXLINE 7200-1000D, линия 1,2 | 24 | 2026-06-17
625 | Манометр | ДМ05-МП-ЗУ | (0 ÷ 1,0) МПа | Вода на вводе в павильон до фильтров | 24 | 2026-06-17
626 | Манометр | ДМ05-МП-ЗУ | (0 ÷ 1,0) МПа | Вода на вводе в павильон после фильтров | 24 | 2026-06-17
627 | Манометр | РОСМА ТМ | (0 ÷ 1,0) МПа | Воздух на станцию пресования №1 | 24 | 2026-06-17
628 | Манометр | РОСМА ТМ 1 | (0 ÷ 1,0) МПа | Воздух на станцию пресования №2 | 24 | 2026-06-17