Техническое задание

на оказание услуг по поверке и калибровке средств измерений Цеха энергоснабжения, ВПВ, ВОС, ППВ, КОС, ОСКиОВ ГОКа им. В. Гриба

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168, тел. (8182) 49-45-45, факс +7 (8182) 49-45-52, Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
|  | Перечень услуг/работ | Подрядчик оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений согласно Графикам поверки и калибровки (Приложения № 1 и № 2 к ТЗ) с целью установления соответствия их метрологических характеристик регламентированным значениям и пригодности к применению средств измерений по прямому назначению. |
|  | Срок оказания услуг/ выполнение работ | 31 декабря 2026 года |
|  | Место оказания услуг/выполнение работ | Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба, Энергокомплекс, ВПВ, ВОС, ППВ, КОС, ОСКиОВ. |
|  | Гарантийные требования | Согласно условиям договора. |
|  | Требования к наличию оборудования | В соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки и калибровки средств измерений. |
|  | Требования по охране труда и защите окружающей среды | Подрядчик обязуется при оказании услуг соблюдать требования в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика. |
|  | Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов. | Подрядчик обязуется своими силами и средствами обеспечить получение работниками всех предусмотренных законодательством разрешительных документов на право производства работ (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами, а также применять собственную систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, соответствующую требованиям законодательства РФ, локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ. Персонал Подрядчика, выполняющий работы должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ, иметь необходимые допуски, должен быть обучен и аттестован по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ. |
|  | Порядок оказания услуг | 1. Услуги по поверке и калибровке средств измерений проводятся по месту эксплуатации средств измерений. 2. Исполнитель оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений в соответствии с Графиком поверки (Приложение № 1) и Графиком калибровки средств измерений (Приложение № 2) в течение 20 рабочих дней с момента предоставления заявки (письма) на поверку/калибровку и предъявления средств измерений для оказания вышеуказанных услуг. Услуги возможно выполнить за три выезда в год. Конкретные сроки оказания услуг заранее согласуются с Заказчиком. Выезд представителей Исполнителя на объект осуществляется по заявке Заказчика, согласованной Исполнителем. 3. Доставка специалистов Исполнителя и оборудования по маршруту г. Архангельск – ГОК им. В.Гриба и обратно транспортом Заказчика. 4. Доставку к месту поверки/калибровки и обратно средств измерений, методикой поверки которых не предусмотрена поверка по месту эксплуатации, осуществляет Заказчик. 5. Заказчик обеспечивает проживанием и организовывает питание в Вахтовом поселке им. В.Гриба сотрудника Исполнителя, осуществляющего деятельность на территории ГОКа им. В.Гриба в интересах Заказчика. Оплата питания работников Исполнителя и привлеченных им Субподрядчиков находится в зоне ответственности Исполнителя. 6. В случае невыполнения (либо оказания услуг некачественно, не в полном объёме) услуг согласно настоящему техническому заданию, Заказчик в соответствии с договором имеет право предъявить штрафные санкции. 7. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц. Ответственность за надлежащее оказание услуг силами третьих лиц лежит на Исполнителе. Исполнитель по договору представляет на предварительное согласование Заказчику список субподрядчиков с указанием оказываемых услуг. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки оказания услуг привлеченным им Субподрядчиком как за свои собственные. Если иное не установлено законодательством РФ, Исполнителем могут привлекаться на субподряд только организации (индивидуальные предприниматели), имеющие необходимые разрешительные документы на право оказание услуг по договору. 8. При оказании услуг строго соблюдать локальные нормативные акты АО «АГД ДАЙМОНДС» по информационной безопасности. |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг | - Услуги по поверке средств измерений выполняются в строгом соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации: - Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и другими действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений. 2. Поверка средств измерений проводится в соответствии с нормативными документами, утвержденными по результатам испытаний по утверждению типа средств измерений. 3. Оформление результатов поверки в соответствии c Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 с внесением в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») и оформлением свидетельства о поверке на бумажном носителе, а в случае, если прибор не прошел поверку, Исполнитель выдает извещение о непригодности к применению. 4. Результаты услуг по калибровке оформляются в соответствии с требованиями к выполнению калибровочных работ согласно требованиям действующего законодательства РФ. |
|  | Требования к исполнителю | - Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на право поверки средств измерений в соответствии с требованием Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Работники исполнителя должны иметь действующие документы по ОТиПБ (протокол по охране труда, в соответствии с Постановлением Правительства № 2464 от 24.12.2021г., протокол аттестации по промышленной безопасности, удостоверение по электробезопасности, удостоверение по охране труда, удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума, документ об отсутствии медицинских противопоказаний для выполнения работ). - Исполнитель обязан обеспечить своих работников спецодеждой, а также спецобувью и СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. - Исполнитель должен иметь необходимые ресурсы: эталонное, вспомогательное оборудование и материалы для оказания услуг по поверке и калибровке в соответствии с настоящим Техническим заданием. - Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, соответствующий видам оказываемых услуг. |
|  | Приложения | Приложение № 1 – График поверки средств измерений цеха энергоснабжения, КОС, ВОС в 2026 году. Приложение № 2 – График калибровки средств измерений цеха энергоснабжения, ВПВ, ВОС, ППВ, ОСКиОВ в 2026 году. |