| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Комплекс работ по выносу кабельных линий-10 кВ |  |
| 1. Генподрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | Рабочая документация шифр 2025-014-01-031.Р-ЭС, разработанная ООО «Абрис» |
| 3. Вид строительных работ | вынос кабельных линий-10 кВ |
| 4. Подрядчик | ООО « » |
| 5. Наименование и расположение объектов | «Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района» |
| 6. Цель выполнения работ | вынос кабельных линий-10 кВ |
| 7. Требование к выполнению работ | Подрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в строгом соответствии с Технологической картой и ППР. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. В процессе строительстве ежедневно вести общий и специальные журналы работ. 9. Восстановить (компенсировать затраты) за нарушенное по вине субподрядчика благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР, технологические карты и график производства работ; 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль; поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов, выполняемых работ; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка под свои нужды; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации; 19. Работы осуществлять по захваткам, ранее согласованным и определенным генподрядчиком 23. Работы выполняются в период с 8:00 до 19:00. В период с 13:00 до 15:30 перерыв. (в связи с близостью ДОУ) 24. Шумные работы выполняются в соответствии с действующим законодательством. 25. Работы выполняются только после предварительного посещения строительной площадки и определения мест завоза техники, а также этапности и технологии выполнения работ 26. Выполнить все необходимые испытания и пусконаладочные работы; 27. Выполнить контрольную исполнительную съемку наружных сетей и организовать согласование и сдачу в заинтересованные инстанции Ленинградской области; |
| 8. Объем выполняемых работ | - Согласно Рабочей документации и ведомости договорной цены. |
| 9. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" |
| 10. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" |

| Генподрядчик: ЗАО «УМ №67» Генеральный директор _______________Ширшов Р.В. | Подрядчик: ООО « » Генеральный директор ______________ |
| --- | --- |