0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Проведение калибровки геофизического оборудования
	№
	Наименование характеристики
	Сведения и данные

	1
	Основание проведения работ:
	Калибровка средств измерений согласно п.5.13 «Регламента по Метрологическому обеспечению», утв. Приказом Генерального директора № 490 от 20.12.2024г.:

«5.13. Средства измерений, не предназначенные для применения в Сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и используемые в процессах измерений, которые проводятся с целью обеспечения свидетельств соответствия продукции или процессов установленным требованиям, должны подвергаться периодической калибровке.»

	2
	Заказчик:
	АО «АГД ДАЙМОНДС»,

Россия, 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, 168.

Тел:(8182) 49-45-45; Факс:(8182) 49-45-52;fax@agddiamond.com 

	3
	Требование к исполнителю:
	Калибровочная лаборатория должна иметь действующий аттестат аккредитации или иметь действующее Свидетельство о регистрации в Российской системе калибровки (РСК) /либо Поставщик должен быть аккредитован в области обеспечения единства измерений (согласно ст. 19 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

	4
	Состав работ:
	Калибровка геофизических приборов согласно графика поверки.

Отправка и доставка оборудования за счет Заказчика

	5
	Цель
	Калибровка геофизического оборудования для обеспечения точности измерений и контроля стабильности характеристик приборов.

	6
	Состав оборудования:
	1. Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 - 3 прибора;

2. Резистивиметр СОВА-С9РЕЗ-38-60 - 1 прибор;

3. Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-38-120\60 - 1 прибор;

4. Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-42-100\60 - 1 прибор;
5. Расходомер скважинный Сова-С9РЦ-54-80 - 1 прибор;

	7
	Деление ЛОТа по позициям:
	ЛОТ целиком

	8
	Сроки работ:
	С 01.03.2026 по 31.12.2026г.

	9
	График поверки:
	Март 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;

2.Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-42-100\60 – 1 шт.
Апрель 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;
Май 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;
2.Резистивиметр СОВА-С9РЕЗ-38-60 – 1 шт;

3.Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-38-120\60 – 1 шт.

Сентябрь 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;

2.Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-42-100\60 – 1 шт;

3.Расходомер скважинный Сова-С9РЦ-54-80 – 1 шт.

Октябрь 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;
Ноябрь 2026г.:

1.Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 – 1 шт;
2.Резистивиметр СОВА-С9РЕЗ-38-60 – 1 шт;

3.Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-38-120\60 – 1 шт.

График может быть изменен Заказчиком.

	10
	Технические характеристики
	Прибор гамма-каротажа СОВА-С9ГК-38-60 
Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения горных пород - 1-600 мкР/час;

Предел допускаемого значения относительной погрешности – 5%;

Дискретность обновления информации - 100 мс;
Напряжение питания, постоянный ток - 22-26 В;
Ток потребления - не более 60 мА;

Мощность потребления - не более 1,5 Вт;

Продолжительность непрерывной работы - не более 18 часов;

Условия эксплуатации:

- максимальное гидростатическое давление - 60 Мпа;

- интервал температур окружающей среды - 0-100 °С;

Точка записи ТЗ – 17см;

Габаритные размеры:

- диаметр – 38 мм;

- длина - не более 830 мм;

Масса – 5 кг;

Масса с упаковкой – 15кг.

Резистивиметр СОВА-С9РЕЗ-38-60  
Диапазон измерения удельной проводимости - 100-60000 мСм/м;

Разрешающая способность - 1 мСм/м;

Предел допускаемого значения погрешности

- абсолютной, в начале шкалы – 40 мСм/м;

- относительной, в конце шкалы – 4 %;

Дискретность обновления информации - 100 мс;
Напряжение питания на головке скважинного прибора – 22-26 В;

Ток потребления - не более 40 мА;

Мощность потребления - не более 1 Вт;

Время установления рабочего режима - не более 2 мин;

Условия эксплуатации:

- максимальное гидростатическое давление - 60 Мпа;

- интервал температур окружающей среды - 0-125 °С;

Точка записи ТЗ – 50 см;

Габаритные размеры:

- диаметр – 38 мм;

- длина - не более 735 мм;

Масса – 5 кг;

Масса с упаковкой – 15кг.

Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-38-120\60 Диапазон измерения азимута скважины – от 0 до 360 град.;

Диапазон измерения зенитного угла – от 0 до 180 град.;

Диапазон измерения угла положения отклонителя – от 0 до 360 град.;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения азимута:

- в диапазонах зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° и от 173,5 до 179,5° - ±(0,125/sinθ +0,4) град;

- в диапазонах зенитных углов от 6,5 до 173,5° – ±1,5 град;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения зенитного угла - ±15 мин;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла положения отклонителя относительно апсидальной плоскости:

- в диапазонах зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° и от 173,5 до 179,5° - ±(0,125/sinθ +0,4) град;

- в диапазонах зенитных углов от 6,5 до 173,5° – ±1,5 град;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла положения отклонителя относительно магнитного меридиана в диапазоне зенитных углов от 0 до 3° - ±2 град;

Электрическое питание инклинометра:

- переменный ток частотой - 50±1 Гц;

- напряжение - 220±22 В;

Потребляемая мощность инклинометра– не более 70 ВА;

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающей среды для наземного прибора – от 10 до 45 °С;

- диапазон рабочих температур окружающей среды для скважинного прибора – от 10 до 120 °С;

Максимальное гидростатическое давление,60 Мпа;

Габаритные размеры наземного прибора:

-длина 300 мм, 

-ширина 390 мм, 

-высота 160 мм, 

-масса 5,7 кг;

Габаритные размеры скважинного прибора:

-длина 1355 мм, 

-диаметр 38 мм, 

-масса 4,5кг;

Масса с упаковкой – 22 кг.

Инклинометр магнитометрический непрерывный ИММН-42-100\60 Диапазон измерения азимута скважины – от 0 до 360 град.;

Диапазон измерения зенитного угла – от 0 до 180 град.;

Диапазон измерения угла положения отклонителя – от 0 до 360 град.;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения азимута:

- в диапазонах зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° и от 173,5 до 179,5° - ±(0,125/sinθ +0,4) град;

- в диапазонах зенитных углов от 6,5 до 173,5° – ±1,5 град;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения зенитного угла - ±12 мин;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла положения отклонителя относительно апсидальной плоскости:

- в диапазонах зенитных углов (θ) от 0,5 до 6,5° и от 173,5 до 179,5° - ±(0,125/sinθ +0,4) град;

- в диапазонах зенитных углов от 6,5 до 173,5° – ±1,5 град;

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения угла положения отклонителя относительно магнитного меридиана в диапазоне зенитных углов от 0 до 3° - ±2 град;

Электрическое питание инклинометра:

- переменный ток частотой - 50±1 Гц;

- напряжение - 220±22-33 В;

Потребляемая мощность инклинометра– не более 30 ВА;

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающей среды для наземного прибора – от 10 до 45 °С;

- диапазон рабочих температур окружающей среды для скважинного прибора – от 10 до 120 °С;

Максимальное гидростатическое давление,60 Мпа;

Габаритные размеры наземного прибора:

-длина 390 мм, 

-ширина 300 мм, 

-высота 160 мм, 

-масса 5,7 кг;

Габаритные размеры скважинного прибора:

-длина 1960 мм, 

-диаметр 45 мм, 

-масса 6 кг;

Масса с упаковкой – 22 кг.

Расходомер скважинный Сова-С9РЦ-54-80
Диапазон измерения расходов в колонне с внутренним диаметром 130мм – 1-100 м3/час;

Предел основной относительной погрешности - 5%;

Максимальное гидростатическое давление – 80 Мпа;

Интервал температур окружающей среды – 4-125 °С;

Напряжение питания, постоянный ток – 22-26 В;
Ток потребления – не более 40 мА;

Срок службы до списания – 5 лет;

Габаритные размеры:

- диаметр описанной окружности защитного кожуха измерительного узла (крестовины) –54 мм;

- длина – 530 мм;

Масса – 2,5 кг;

Масса с упаковкой – 10кг.

Точка записи ТЗ – 315 мм.

	11
	Коммерческое предложение
	Коммерческое предложение должно содержать: 

- уникальный номер записи о аккредитации или номер Свидетельства о регистрации в Российской системе калибровки; 

- стоимость проведения калибровки каждого прибора согласно графика поверки,

- способ оплаты,

- срок выполнения работ.

	12
	Комплектация:
	Паспорт изделия (копия)

Сертификат калибровки (при необходимости)

	13
	Результаты работ
	Результаты оформляются сертификатом калибровки средства измерения с приложением протокола калибровки прибора

	14
	Прочие условия
	Прочие условия и детали согласовываются Сторонами при подписании договора


	Начальник отдела по бурению, 
ремонту и обслуживанию скважин АО «АГД ДАЙМОНДС»
	М.С. Деревянных



