ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

об объекте и предмете закупочной процедуры

1. Объект закупочной процедуры: Карьер ГОКа им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области.

2. Предмет: поставка электротехнической продукции.

Подробные сведения о поставке приведены в Приложении № 1 к настоящим Общим сведениям.

3. Период поставки: март - апрель 2026 года.

4. Базис поставки: автотранспортом поставщика (DDP склады АО «АГД ДАЙМОНДС», Инкотермс 2010): - Архангельская область, Мезенский район, МО «Соянское», ГОК им. В. Гриба. (132 км к Северо-Востоку от г. Архангельска по автодороге 3 кат.) / терминал транспортной компании Деловые Линии в г.Архангельск.

5. Базовые условия оплаты: Оплата товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара и подписания Покупателем унифицированной формы товарной накладной (по форме ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132), при условии получения от Поставщика счёта-фактуры, выставленного на основании подписанного договора, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. Отгрузка должна производится партиями с разбивкой по складам в соответствии спецификации поставки: склад ОФ, ЦМС склад энергокомплекса, ЦМС склад буровой партии.

7. Требования к претендентам, участвующим в закупочной процедуре.

Предоставить вместе с технико-коммерческим предложением следующие документы:

- Общие сведения о претенденте (Приложение №2);

- Документы, подтверждающие наличие у претендента опыта поставок продукции аналогичной предмету закупки за последние 12 месяцев (Приложение №3);

- с учетом требований приведенных на сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» в разделах «Документация»  https://agddiamonds.ru/tender/docs/, «Условия проведения закупочных процедур» https://agddiamonds.ru/tender/conditions/ и «Безопасность и экология» https://agddiamonds.ru/env/.

8. Сведения о Заказчике и об организаторе закупочной процедуры:

Заказчик:

АО «АГД ДАЙМОНДС»,

Адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168.,

тел.: +7(8182) 49-45-45, доб. 52-67, факс +7 (8182) 49-45-51

e-mail: fax@agddiamonds.ru

Организатор закупочной процедуры: ведущий инженер Творилов Андрей Геннадьевич

тел.: +7 (8182) 49-45-45, доб. 5369

e-mail: ATvorilov@agddiamonds.ru

По организационным вопросам – секретарь Тендерного комитета Общества:

Веселкова Виктория Анатольевна

тел.: +7 (8182) 49-45-45, доб. 5269;

e-mail: stk@agddiamonds.ru

Приложения:

1.	Спецификация поставки.

2.	Общие сведения о претенденте.

3.	Сведения об опыте аналогичных поставок.

Ведущий инженер УМТС							А.Г. Творилов

Приложение №1 к общим сведениям

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильников для нужд подразделений

ГОКа им. В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС» в 2026 году

| № п/п | № заявки | Наименование склада | Номенклатура | ЕИ | Кол-во | Рекомендуемый производитель / возможность поставки аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67 | ЦМС Склад Карьера | Вилка 220 Вт. с заземлением | шт | 10 |  |
| 2 |  |  | Розетка накладная 220 Вт. Одинарная с крышкой | шт | 10 |  |
| 3 |  |  | Розетка накладная 220 Вт. Двойная с крышкой | шт | 5 |  |
| 4 |  |  | Розетка накладная 220 Вт. Тройная с крышкой | шт | 3 |  |
| 5 |  |  | Светильник светодиодный ЖКХ-08, 5000К накладной 9Вт. Э1008 N0099 Фокус | шт | 7 |  |
| 6 |  |  | Светильник светодиодный ДПО4002 12Вт IP 54 4000К круглы белый пластик IEK LDPOO-4002-12-4000K 01 | шт | 7 |  |
| 7 |  |  | Светильник SVET НБП 04-60-002 НПП/НПБ 1402 белый овал решётка для бани сауны SV0107-0021 | шт | 2 |  |
| 8 |  |  | Светодиодный прожектор Wolta 5700K, Холодный свет, 50Вт, светодиоды SMD, IP65, цвет серый WFL-50W/06 | шт | 4 |  |
| 9 | 95 | Склад ОФ | 15 166 084, Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е0508 ИЭК UGN10-D05-02-08 | упак | 20 | IEK |
| 10 |  |  | 15 223 398, Штыревой втулочный изолированный наконечник EKF PROxima НШвИ 0,75-8 | упак | 40 | EKF |
| 11 |  |  | 15 164 938, Наконечник-гильза IEK изолированный Е1008 ИЭК UGN10-001-D14-08 | упак | 20 | IEK |
| 12 |  |  | 15 164 939, Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е1508 ИЭК UGN10-D15-03-08 | шт | 20 | IEK |
| 13 |  |  | LC-8P8C-001, Коннектор RJ45 Cablexpert LC-8P8C-001 (3-fork) 100 штук в упак. | упак | 1 | CableExpert |
| 14 |  |  | ACTCP00008B, Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) шприц 8 гр. | шт | 20 | Arctic Cooling |
| 15 |  |  | 15 549 811, Силиконовое масло REXANT ПМС-200 (демпфирующая жидкость для манометров) | шт | 20 | REXANT |
| 16 |  |  | LTP-15, Термопрокладка жидкая LTP-15 100грамм 15.8w/m.k синяя | шт | 4 | SUBZERO SEVEN |
| 17 |  |  | Паста КПП, Контактная проводящая паста ( 100 г.) | шт | 10 |  |
| 18 |  |  | 15 167 002, Распаечная коробка IEK 100x100x50, IP55, КМ41234, 6 гермовводов, ИЭК UKO11-100-100-050-K41-55 | шт | 15 |  |
| 19 |  |  | У-136МГ, Бирка кабельная У-136 У3,5 (100 шт.) (Fortisflex) | упак | 20 | FORTISFLEX |
| 20 |  |  | 15 525 328, Изолента Safeline 19/25 черный 9372 | шт | 30 | Safeline |
| 21 |  |  | 15 525 326, Изолента Safeline 19/25 серо-стальной 12128 | шт | 20 | Safeline |
| 22 |  |  | 15 538 109, Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 3х150 черный 100 штук 49408 | упак | 40 | FORTISFLEX |
| 23 |  |  | 15 537 571, Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 5х300 черный 100 штук 49417 | упак | 20 | FORTISFLEX |
| 24 |  |  | 15 549 806, Припой REXANT с канифолью, Ø1мм, (олово 60%, свинец 40%), катушка, 1000г 09-3413 | шт | 1 | REXANT |
| 25 |  |  | 15 980 945, Гофрированная труба ЭРА ПНД черный d 16мм с зонд. легкая 100м Б0036824 | шт | 5 | ЭРА |
| 26 |  |  | 15 151 050, Гофрированная труба DKC DN 7 мм, V2, Dвн 6,3 мм, Dнар 10,00 мм 50м PA600710F2 | шт | 7 | DKC |
| 27 |  |  | 22 904 355, DIN-рейка CHINT L1000 TH35-7.5 оцинк. 570003 | шт | 20 | CHINT |
| 28 |  |  | 15 761 141, Соединительная клемма WAGO с рычажком 222-413 3-х проводная 0.08-2.5 мм. 400В. 32А без пасты 20 шт. 2531 | упак | 5 | WAGO |
| 29 | 153 | ЦМС Склад Карьера | 75904, Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 3,1-3/1 черная 75904, 1м | п.м. | 5 |  |
| 30 |  |  | 74303, Термоусадочная клеевая трубка КВТ, ТТК 2,1-12/6 черная 74303 1м | п.м. | 5 |  |
| 31 |  |  | Самоспекающаяся изолента 3м КВТ СИЛ -20, толщина 0,75мм, ширина 20мм | шт | 5 | КВТ |
| 32 |  |  | Изолента высоковольтная самослипающая 0,76х25мм (уп.5м) Kranz | упак | 6 |  |
| 33 |  |  | 22-0008, Термоусадочная трубка REXANT TУТнг 20.0/10.0 мм, 1мм, 10 шт., черная 22-0008 упаковка | упак | 1 | REXANT |
| 34 | 336 | ЦМС Склад Карьера | Набор наконечников EKF PROxima НШВИ №2 0,5-2,5 кв.мм (250 шт.) | шт | 3 |  |
| 35 |  |  | 49415, Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 5х200 мм черный 100 штук 49415 | шт | 10 |  |
| 36 |  |  | 2000251, Изолента Terminator Iz 1920s ПВХ, черная, автомобильная, 0.13 мм, 19 мм, 20 м 2000251 | шт | 30 |  |
| 37 |  |  | Изолента Gigant professional ПВХ 19 мм х 20 м, белая GT-0-4 | шт | 30 |  |
| 38 |  |  | Изолента Gigant ПВХ 19x20м желтая GT-0-13 | шт | 30 |  |
| 39 |  |  | Изолента Gigant ПВХ 19x20м красная GT-0-11 | шт | 30 |  |
| 40 |  |  | Труба DKC ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный 71720DIY | бухта | 3 |  |
| 41 |  |  | 123937, Крепеж-клипса для труб Gigant прямой монтаж D20 черная 100шт 123937 | шт | 5 |  |
| 42 |  |  | 123938, Крепеж-клипса для труб Gigant прямой монтаж D32 серая 25шт 123938 | шт | 10 |  |
| 43 |  |  | PR13.0394, Крепеж-клипса для труб Строитель черная, д16, 100 шт. PR13.0394 | шт | 2 |  |
| 44 | 493 | ЦМС Склад Энергокомплекса | Комплект термоусаживаемых изоляторов КТИ-1 | шт | 2 | любой |
| 45 |  |  | Вентилятор ВОВ 71 (19х125 мм) пропилен | шт | 5 | любой |
| 46 |  |  | Наконечник КВТ НШВИ 1,5-12 79441 | шт | 600 | любой |
| 47 |  |  | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 79469 КВТ | шт | 600 | любой |
| 48 |  |  | Наконечник КВТ НШВИ2 2,5-10 79468 | шт | 400 | любой |
| 49 |  |  | НШВИ 4.0-9 Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный ''КВТ'' | шт | 600 | любой |
| 50 |  |  | Наконечник КВТ НШВИ 6,0-12 79449 | шт | 500 | любой |
| 51 |  |  | Плоский разъем РПИ-П 6,0-7-0,8 КВТ 47512 | шт | 5 | любой |
| 52 |  |  | Плоский разъем КВТ РПИ-М 6,0-(6,3) 47514 | шт | 5 | любой |
| 53 |  |  | Разъем TDM РпИм 5,5-6-0,5 плоский мама 100шт SQ0504-0006 | шт | 3 | любой |
| 54 |  |  | Разъем TDM РпИп 5-6-0,8 плоский папа 100шт SQ0504-0008 | шт | 3 | любой |
| 55 |  |  | Коробка ответвительная с гладкими стенками DKC 100х100х50мм IP56 53810 | шт | 15 | любой |
| 56 |  |  | Удлинитель Navigator 93 897 npe-rm-04-30-e-ip44-3x2.5, катушка, 4 гнезда, c заземлением, кг 30м 93897 | шт | 1 | любой |
| 57 |  |  | Розетка Legrand 2К+3 немецкий стандарт с винтовыми зажимами Программа Plexo серый 16 A 250 В 069733 | шт | 5 | любой |
| 58 |  |  | Кабельный коннектор I-образный (клеммник 3PIN) IP68 FreeTools plc-uac-cb3 EKF | шт | 30 | любой |
| 59 |  |  | ТЭН-100 TDM ELECTRIC 12, 5,0кВт, вода J, 220В, штуцер G1/2, R30, Ф2, нержавеющая сталь SQ2512-0019 | шт | 3 | любой |
| 60 |  |  | Кронштейн настенный и на столб монтажной лентой регулируемый угол наклона диаметр трубы 60мм белый для уличного светильника КР-2 Переноска | шт | 5 | любой |
| 61 |  |  | Кнопка с фиксацией EKF AEAL-22 Грибок PROxima красная NO+NC pbn-aeal-r | шт | 2 | любой |
| 62 |  |  | Кнопка PPBB-30N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В BBD21-PPBB-K51 IEK | шт | 2 | любой |
| 63 |  |  | Нейлоновая стяжка Cabeus неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 500x4.8 мм, 100 шт. CT-500 | шт | 3 | любой |
| 64 |  |  | Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 9х920 белый 100 штук 50017 | шт | 2 | любой |
| 65 |  |  | Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С YNN10-69-8D-K07 IEK | шт | 20 | любой |
| 66 |  |  | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-8-Д-Ж YNN10-69-8D-K05 IEK | шт | 20 | любой |
| 67 |  |  | Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям YNN11-08-100 IEK | шт | 10 | любой |
| 68 |  |  | Розетка ATLASDESIGN с заземлением со шторками с крышкой 16А IP20 механизм белый ATN000146 Systeme Electric | шт | 4 | любой |
| 69 |  |  | Выключатель двухклавишный ATLASDESIGN схема 5 10АХ механизм белый ATN000151 Systeme Electric | шт | 2 | любой |
| 70 |  |  | Мария Рамка трехместная МРФИ11.12.00.00, белый 110032 Кунцево-Электро | шт | 3 | любой |
| 71 |  |  | Коробка ATLASDESIGN для наружного монтажа белый ATN000100 Systeme Electric | шт | 5 | любой |
| 72 |  |  | Сменный фильтровальный материал, типоразмер 6 (289x289мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3243..../3244..../3245....(упаковка 5 шт). | шт | 10 | любой |
| 73 |  |  | Вилка переносная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 ВП-103 26115DEK Dekraft | шт | 5 | любой |
| 74 |  |  | Розетка переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 РП-103 26144DEK Dekraft | шт | 5 | любой |
| 75 |  |  | Отвертка индикаторная ОИ-2э ST-20e EKF | шт | 5 | любой |
| 76 |  |  | Коробка распределительная 65х45мм IP55 серая IMT35093 Systeme Electric | шт | 25 | любой |
| 77 |  |  | Коробка распределительная 85х85х40мм IP55 серая IMT35092 Systeme Electric | шт | 15 | любой |
| 78 |  |  | Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 серая IMT35091 Systeme Electric | шт | 20 | любой |
| 79 |  |  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-3/1 черн с коэффициентом усадки 3:1 с подавлением горения | м | 10 | любой |
| 80 |  |  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-4.8/1.6 черн с коэффициентом усадки 3:1 с подавлением горения | шт | 20 | любой |
| 81 |  |  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-9/3 черн с коэффициентом усадки 3:1 с подавлением горения | шт | 20 | любой |
| 82 |  |  | Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-30/10 черн с коэффициентом усадки 3:1 с подавлением горения | м | 10 | любой |
| 83 |  |  | Взрывозащищенные трехместный посты управления и индикации ПКИВА (CSE): МКВ-ПОСТ-1-PPL IP66 Комментарий: сверху зелёная лампа, ниже кнопка "пуск" - чёрная, ещё ниже кнопка "стоп" -красная, ввод кабельный снизу со стороны кнопки "стоп". | шт | 2 | любой |
| 84 |  |  | Стационарная наружная розетка EKF PROxima 115, 3Р+РЕ+N, 16А, 380В, IP44 ps-115-16-380 | шт | 5 | любой |
| 85 |  |  | Розетка Dekraft стационарная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 РС-103 26204DEK | шт | 2 | любой |
| 86 |  |  | Аппаратный зажим А1А-95 | шт | 21 | любой |
| 87 |  |  | Аппаратный зажим А1А-70 | шт | 21 | любой |
| 88 |  |  | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 12 | любой |
| 89 |  |  | Наконечник кабельный ТА-70-10-12 | шт | 12 | любой |
| 90 |  |  | Кнопка ЭРА LAY5BS142, грибок с ключом, красный, d22мм, 240В, 1р 20/200/3200 Б0045637 | шт | 5 | любой |
| 91 |  |  | Драйвер A-GY04CS Output: 40W 30-42V для светильника ВЭЛАН180-СД.Л.40С1(230АС)-УХЛ1 | шт | 5 | любой |
| 92 |  |  | Муфта кабельная соединительная 5ПСТ(б)-1-25/50 для бронированных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией до 1кВ | шт | 2 | любой |
| 93 |  |  | Муфта кабельная соединительная 5ПСТ(б)-1-25/50 для бронированных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией до 1кВ | шт | 2 | любой |
| 94 |  |  | Муфта кабельная концевая 3ПКНТп-10-150/240(Б) наружной установки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 10 кВ с болтовыми наконечниками | шт | 2 | любой |
| 95 |  |  | Электрический патрон Navigator NLH-CL-H-E27, керамический, с держателем, Е27 71619 | шт | 20 | любой |
| 96 |  |  | Саморегулирующийся нагревательный кабель ESU-60F (60 Вт/м) 50 м, фторопласт | шт | 50 | любой |
| 97 |  |  | Саморегулирующийся нагревательный кабель ESS-45F (45 Вт/м) 50 м, фторопласт | шт | 50 | любой |
| 98 |  |  | Переключатель поворотный RT2 4-позиционный, 16A/250В АС | шт | 8 | любой |
| 99 |  |  | Клавишный выключатель REXANT 250v 16а (4с) on-off красный с подсветкой (rwb-502, sc-767, irs-201-1) 36-2330-1 | шт | 10 | любой |
| 100 |  |  | Клавиша Nord-Yada 250V 16А с нейтралью черная (6контакта) ON-OFF (2шт в упаковке)-ON 905453 | шт | 10 | любой |
| 101 |  |  | Двойная клавиша Nord-Yada 250V 16А красная с подсветкой (6контактов) ON- OFF 905448 | шт | 3 | любой |
| 102 |  |  | Электрический патрон Navigator NLH-CL-H-E27, керамический, с держателем, Е27 71619 | шт | 20 | любой |
| 103 |  |  | Полиамидная гильза зубчатой муфты GF-42, EMT | шт | 3 | любой |
| 104 |  |  | Изолента для жгутирования проводки AIRLINE 19 мм, 15 м, термостойкая, на основе полиэстера ADPT002 | шт | 10 | любой |
| 105 |  |  | Осевой вентилятор ERA Storm YWF2E 200 87-028 | шт | 2 | любой |
| 106 | 509 | ЦМС Склад Карьера | Гофра для кабеля TDM ELECTRIC 20мм ПВХ с зондом 50 метров легкая SQ0401-0012 (бухта 50 м) | бухта | 1 |  |
| 107 | 1248 | ЦМС Склад Энергокомплекса | Лампа сигнальная для ДЭС (сигнальный маяк 24В 15Вт, мигающий сигнал желтого цвета) | шт | 6 |  |
| 108 | 1284 | ЦМС Склад Энергокомплекса | SQ0518-0501, Термоусаживаемая трубка ТУТнг 2/1 набор (7 цветов по 3 шт. 100мм) TDM | уп. | 10 | TDM |
| 109 |  |  | Артикул:07-2025, Площадка самоклеящаяся 25х25 под хомуты бел. (уп.100шт) Rexant | уп. | 5 | Rexant |
| 110 |  |  | SQ0832-0118, Сменная фильтрующая прокладка для вентиляционной решетки SQ0832-0118 (220 мм) упак. 5 шт. TDM | уп. | 10 | TDM |
| 111 |  |  | SQ0832-0119, Сменная фильтрующая прокладка для вентиляционной решетки SQ0832-0119 (290 мм) упак. 5 шт. TDM | уп. | 10 | TDM |
| 112 |  |  | PA601013F2, Труба гофрированная ПА 6 d10мм dвнутр.9.7мм dвнешн.13мм без протяжки ПВ-2 черн. (уп.50м) DKC | уп. | 1 | DKC |
| 113 |  |  | UMK01-02-0, Маркер кабельный МКН-"0" черный 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 114 |  |  | UMK01-02-1, Маркер кабельный МКН-"1" коричневый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 115 |  |  | UMK01-02-2, Маркер кабельный МКН-"2" красный 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 116 |  |  | UMK01-02-3, Маркер кабельный МКН-"3" оранжевый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 117 |  |  | UMK01-02-4, Маркер кабельный МКН-"4" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 118 |  |  | UMK01-02-5, Маркер кабельный МКН-"5" зеленый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 119 |  |  | UMK01-02-6, Маркер кабельный МКН-"6" голубой 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 120 |  |  | UMK01-02-7, Маркер кабельный МКН-"7" фиолетовый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 121 |  |  | UMK01-02-8, Маркер кабельный МКН-"8" серый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 122 |  |  | UMK01-02-9, Маркер кабельный МКН-"9" белый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 123 |  |  | UMK01-02-A, Маркер кабельный МКН-"A" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 124 |  |  | UMK01-02-B, Маркер кабельный МКН-"B" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 125 |  |  | UMK01-02-C, Маркер кабельный МКН-"C" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 126 |  |  | UMK01-02-L, Маркер кабельный МКН-"L" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 127 |  |  | UMK01-02-N, Маркер кабельный МКН-"N" желтый 1,5мм2 (1500шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 128 |  |  | UMK02-02-0, Маркер кабельный МКН-"0" черный 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 129 |  |  | UMK02-02-1, Маркер кабельный МКН-"1" коричневый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 130 |  |  | UMK02-02-2, Маркер кабельный МКН-"2" красный 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 131 |  |  | UMK02-02-3, Маркер кабельный МКН-"3" оранжевый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 132 |  |  | UMK02-02-4, Маркер кабельный МКН-"4" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 133 |  |  | UMK02-02-5, Маркер кабельный МКН-"5" зеленый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 134 |  |  | UMK02-02-6, Маркер кабельный МКН-"6" голубой 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 135 |  |  | UMK02-02-7, Маркер кабельный МКН-"7" фиолетовый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 136 |  |  | UMK02-02-8, Маркер кабельный МКН-"8" серый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 137 |  |  | UMK02-02-9, Маркер кабельный МКН-"9" белый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 138 |  |  | UMK02-02-A, Маркер кабельный МКН-"A" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 139 |  |  | UMK02-02-B, Маркер кабельный МКН-"B" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 140 |  |  | UMK02-02-C, Маркер кабельный МКН-"C" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 141 |  |  | UMK02-02-L, Маркер кабельный МКН-"L" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 142 |  |  | UMK02-02-N, Маркер кабельный МКН-"N" желтый 2,5мм2 (1000шт/упак) IEK | уп. | 1 | IEK |
| 143 |  |  | 103 197, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 0, 5-8 серия ЕВРО (1000 шт.) 103197 | уп. | 2 | КВТ |
| 144 |  |  | 103 198, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 0, 75-8 серия 74ЕВРО (1000 шт.) 103198 | уп. | 2 | КВТ |
| 145 |  |  | 103 200, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1, 5-8 серия ЕВРО (1000 шт.) 103200 | уп. | 2 | КВТ |
| 146 |  |  | 103 201, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1, 5-12 серия ЕВРО (500 шт.) 103201 | уп. | 2 | КВТ |
| 147 |  |  | 103 202, Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8 серия ЕВРО 103202 КВТ (500 шт) | уп. | 1 | КВТ |
| 148 |  |  | 103 203, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2, 5-12 серия ЕВРО (500 шт.) 103203 | уп. | 2 | КВТ |
| 149 |  |  | 103 204, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4, 0-9 серия ЕВРО (500 шт.) 103204 | уп. | 1 | КВТ |
| 150 |  |  | 103 243, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 0, 5-8 серия ЕВРО (500шт.) 103243 | уп. | 2 | КВТ |
| 151 |  |  | 103 244, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 0, 75-8 серия ЕВРО (500шт.) 103244 | уп. | 2 | КВТ |
| 152 |  |  | 103 245, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ(2) 1, 0-8 серия ЕВРО 103245 | уп. | 2 | КВТ |
| 153 |  |  | 103 246, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 1, 5-8 серия ЕВРО (500шт.) 103246 | уп. | 2 | КВТ |
| 154 |  |  | 103 247, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 2, 5-10 серия ЕВРО (500шт.) 103247 | уп. | 2 | КВТ |
| 155 |  |  | 103 248, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 4, 0-12 серия ЕВРО (500шт.) 103248 | уп. | 1 | КВТ |
| 156 |  |  | 103 249, Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ( 2) 6, 0-14 серия ЕВРО (500шт.) 103249 | уп. | 1 | КВТ |
| 157 | 1361 | ЦМС Склад Энергокомплекса | Меркурий 230 ART-01 PQRSIDN 3х230/400V 5(60)A | шт | 2 | Инкотекс |
| 158 |  |  | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 3х230/400V 5(7,5)A | шт | 3 | Инкотекс |
| 159 | 1362 | ЦМС Склад Энергокомплекса | 269 960, Пускатель ПРК80-40-КЭАЗ | шт | 1 | КЭАЗ |
| 160 |  |  | 291 447, Выключатель автоматический OptiMat D250F-TM250-УХЛ3 | шт | 4 | КЭАЗ |
| 161 |  |  | 343 727, Контактор модульный OptiDin MK-100-2011-230AC (L) | шт | 5 | КЭАЗ |
| 162 |  |  | 334 645, Контактор OptiStart K-F-18-30-10-A230 | шт | 5 | КЭАЗ |
| 163 |  |  | 335 300, Блок контактный OptiStart K-FX-48403 фронтальный 3НЗ для F-09..(A)F-150 и FR | шт | 5 | КЭАЗ |
| 164 |  |  | 326 794, Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-4,5-УХЛ3 | шт | 24 | КЭАЗ |
| 165 |  |  | 326 796, Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C25-4,5-УХЛ3 | шт | 24 | КЭАЗ |
| 166 |  |  | 326 797, Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C32-4,5-УХЛ3 | шт | 12 | КЭАЗ |
| 167 |  |  | 326 803, Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-4,5-УХЛ3 | шт | 24 | КЭАЗ |
| 168 | 1397 | Склад ОФ | 15 166 084, Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е0508 ИЭК UGN10-D05-02-08 | уп. | 20 | IEK |
| 169 |  |  | 15 223 398, Штыревой втулочный изолированный наконечник EKF PROxima НШвИ 0,75-8 | уп. | 40 | EKF |
| 170 |  |  | 15 164 938, Наконечник-гильза IEK изолированный Е1008 ИЭК UGN10-001-D14-08 | уп. | 20 | IEK |
| 171 |  |  | 15 164 939, Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е1508 ИЭК UGN10-D15-03-08 | шт | 20 | IEK |
| 172 |  |  | 9 000 305 545, Неодимовый магнит диск 20х2, N38 | шт | 50 | Чип и Дип |
| 173 |  |  | CS-T1002, Салфетки Cactus CS-T1002 для компьютеров и оргтехники туба 100шт влажных | шт | 10 | Cactus |
| 174 |  |  | CSP-AIR400AL, Пневматический очиститель Cactus CSP-Air400AL негорючий для очистки техники 400мл | шт | 10 | Cactus |
| 175 |  |  | LC-8P8C-001, Коннектор RJ45 Cablexpert LC-8P8C-001 (3-fork) 100 штук в упак. | уп. | 1 | CableExpert |
| 176 |  |  | ACTCP00008B, Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) шприц 8 гр. | шт | 20 | Arctic Cooling |
| 177 |  |  | 15 549 811, Силиконовое масло REXANT ПМС-200 (демпфирующая жидкость для манометров) | шт | 20 | REXANT |
| 178 |  |  | LTP-15, Термопрокладка жидкая LTP-15 100грамм 15.8w/m.k синяя | шт | 4 | SUBZERO SEVEN |
| 179 |  |  | Силовой шарнирный хомут 40-43 мм | шт | 20 |  |
| 180 |  |  | Силовой шарнирный хомут 37-40 мм | шт | 20 |  |
| 181 |  |  | Паста КПП, Контактная проводящая паста ( 100 г.) | шт | 10 |  |
| 182 |  |  | WN00140966, Неодимовый магнит - диск 20×5 мм (2 шт) | шт | 50 | Крепком |
| 183 |  |  | 15 844 580, Виниловые неопудренные перчатки AVIORA р.L, 100 шт. 402-639 | уп. | 2 | AVIORA |
| 184 |  |  | 15 844 583, Виниловые неопудренные перчатки AVIORA р.XL, 100 шт. 402-673 | уп. | 2 | AVIORA |
| 185 |  |  | 15 167 002, Распаечная коробка IEK 100x100x50, IP55, КМ41234, 6 гермовводов, ИЭК UKO11-100-100-050-K41-55 |  | 15 |  |
| 186 |  |  | У-136МГ, Бирка кабельная У-136 У3,5 (100 шт.) (Fortisflex) | уп. | 20 | FORTISFLEX |
| 187 |  |  | 15 525 328, Изолента Safeline 19/25 черный 9372 | шт | 30 | Safeline |
| 188 |  |  | 15 525 326, Изолента Safeline 19/25 серо-стальной 12128 | шт | 20 | Safeline |
| 189 |  |  | 15 538 109, Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 3х150 черный 100 штук 49408 | уп. | 40 | FORTISFLEX |
| 190 |  |  | 15 537 571, Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 5х300 черный 100 штук 49417 | уп. | 20 | FORTISFLEX |
| 191 |  |  | 15 549 806, Припой REXANT с канифолью, Ø1мм, (олово 60%, свинец 40%), катушка, 1000г 09-3413 |  | 1 | REXANT |
| 192 |  |  | 15 980 945, Гофрированная труба ЭРА ПНД черный d 16мм с зонд. легкая 100м Б0036824 |  | 5 | ЭРА |
| 193 |  |  | 15 151 050, Гофрированная труба DKC DN 7 мм, V2, Dвн 6,3 мм, Dнар 10,00 мм 50м PA600710F2 |  | 7 | DKC |
| 194 |  |  | 16 143 175, Подмотка для труб РЕКОРД 50 м, блистер 04002 4630009040026 |  | 10 | РЕКОРД |
| 195 |  |  | 22 904 355, DIN-рейка CHINT L1000 TH35-7.5 оцинк. 570003 |  | 20 | CHINT |
| 196 |  |  | 15 761 141, Соединительная клемма WAGO с рычажком 222-413 3-х проводная 0.08-2.5 мм. 400В. 32А без пасты 20 шт. 2531 | уп. | 5 | WAGO |
| 197 | 1518 | ЦМС Склад Энергокомплекса | Клемма 3x0.08-2.5мм 222-413 WAGO | шт | 100 |  |
| 198 |  |  | Клемма 2x0.08-2.5мм 222-412 WAGO | шт | 200 |  |
| 199 |  |  | Кронштейн настенный и на столб монтажной лентой регулируемый угол наклона диаметр трубы 45мм серый для уличного светильника КР-2 Переноска | шт | 20 |  |
| 200 |  |  | Силовой автоматический выключатель 3P 180А 36кА ВА-303 22753DEK Dekraft | шт | 2 |  |
| 201 |  |  | Скрепа для ленты (бугель) C20 EKF c-20 EKF | шт | 40 |  |
| 202 |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 16-95 мм2 / 1,5-10 мм2 инд. упак. EKF p-1x-95-r EKF | шт | 40 |  |
| 203 |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный P3X-95 10-95 мм2 / 10-95 мм2 p-3x-95 EKF | шт | 20 |  |
| 204 |  |  | Зажим промежуточный SO239 2-4x6-25 мм2 EKF so-239 EKF | шт | 12 |  |
| 205 |  |  | Крюк универсальный CS16 EKF cs-16 EKF | шт | 20 |  |
| 206 |  |  | Зажим анкерный SO158 4x16-35 мм2 EKF so-158 EKF | шт | 12 |  |
| 207 |  |  | Лента для восстановления изоляции (самоспекающаяся 9м.) NO72 PROxima no-72 EKF | шт | 1 |  |
| 208 |  |  | Гильза изолированная абонентская MJPB 4-16 инд. упак. EKF mjpb4-16-r EKF | шт | 12 |  |
| 209 |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP54 265х310х120 с замком mb24-12 EKF | шт | 4 |  |
| 210 |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP54 395х310х120 с замком mb24-24 EKF | шт | 4 |  |
| 211 |  |  | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634110C EKF | шт | 12 |  |
| 212 |  |  | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634116C EKF | шт | 12 |  |
| 213 |  |  | Автоматический выключатель 1P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634120C EKF | шт | 12 |  |
| 214 |  |  | Автоматический выключатель 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634125C EKF | шт | 12 |  |
| 215 |  |  | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634316C EKF | шт | 4 |  |
| 216 |  |  | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634325C EKF | шт | 4 |  |
| 217 |  |  | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634340C EKF | шт | 4 |  |
| 218 |  |  | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63N EKF PROxima M634350C EKF | шт | 4 |  |
| 219 | 1546 | ЦМС Склад Буровая партия | Выключатель клавишный 250V 16А (4с) ON-OFF красный с подсветкой (RWB-502, SC-767, IRS-201-1) 36-2330-1 REXANT | шт | 10 |  |
| 220 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА MVA20-1-016-C IEK | шт | 12 |  |
| 221 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА MVA20-1-025-C IEK | шт | 24 |  |
| 222 |  |  | Кнопка APВВ-22N ''Пуск-Стоп'' d22мм неон/240В 1з+1р | шт | 10 |  |
| 223 |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 224 |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 225 |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 226 |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 ГОСТ | шт | 50 |  |
| 227 |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 228 |  |  | Наконечник кабельный ТМЛ 120-12-18 | шт | 50 |  |
| 229 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 2.5-2.6 ГОСТ | шт | 60 |  |
| 230 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 4-3 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 231 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 6-4 ГОСТ | шт | 50 |  |
| 232 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 10-5 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 233 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 16-6 ГОСТ | шт | 100 |  |
| 234 |  |  | Гильза медная луженая ГМЛ 25-8 | шт | 100 |  |
| 235 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Желтая | шт | 20 |  |
| 236 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Зеленая | шт | 20 |  |
| 237 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Красная | шт | 20 |  |
| 238 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Синяя | шт | 20 |  |
| 239 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне желто-зелёная | шт | 20 |  |
| 240 |  |  | Изолента ПВХ коричневая 19мм 20м | шт | 20 |  |
| 241 |  |  | Изолента ПВХ серо-стальная 19мм 20м | шт | 20 |  |
| 242 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Черная | шт | 20 |  |
| 243 |  |  | Лента изоляционная ПВХ 19x0,15 20м в рулоне Белая | шт | 20 |  |
| 244 |  |  | Трубка термоусаживаемая ТТК 12/3 4:1 черная с клеем | м | 30 |  |
| 245 |  |  | Трубка термоусаживаемая ТТК 20/6 4:1 черная с клеем | м | 30 |  |
| 246 |  |  | Хомут 250х3.6мм нейлон черный | упак | 10 |  |
| 247 |  |  | Хомут 4.8х300 черный нейлон | упак | 10 |  |
| 248 |  |  | Хомут 800х8.8мм нейлон черный | упак | 10 |  |
| 249 |  |  | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline 9V Крона | шт | 10 |  |
| 250 |  |  | Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная UKZ-001-413 IEK | шт | 100 |  |
| 251 |  |  | Розетка двухместная с защитными крышками каучуковая 230В 2P+PE 16A IP44 PROxima RPS-018-16-230-44 EKF | шт | 10 |  |
| 252 |  |  | ТЭН для водонагревателя REXANT RDT 2 кВт, резьбовой фланец 42 мм, термостат 15A 70-0451 | шт | 10 |  |
| 253 |  |  | ТЭН для умывальника Акватекс гнутый 1250w | шт | 10 |  |
| 254 |  |  | ТЭН для умывальника Акватекс прямой 1250w | шт | 10 |  |
| 255 |  |  | Рубильник ВР32-35-В31250-250А-УХЛ3 | шт | 10 |  |
| 256 |  |  | Ящик силовой ЯРП-400-IP54-У3-Узола исп. 01 U450511 УЗОЛА (400*750*220) | шт | 3 |  |
| 257 |  |  | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 250А DPP40-250 IEK | шт | 9 |  |
| 258 |  |  | Шина медная ШМТ 4х30 10000000110 ЛИСТ | м | 1 |  |
| 259 |  |  | Изолятор опорный SM30 (М8) IEK YIS11-30-08-K05 IEK | шт | 6 |  |
| 260 |  |  | DIN-рейка (10см) оцинкованная 1мм IEK YDN14-0010 IEK | шт | 3 |  |
| 261 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА MVA20-3-025-C IEK | шт | 3 |  |

Ведущий инженер УМТС			           А.Г. Творилов

Приложение №2 к общим сведениям

Форма Общих сведений о претенденте

(заполняется претендентом)

1. Полное наименование претендента:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сведения о регистрации юридического лица:

Регистрационный номер, дата регистрации, орган, зарегистрировавший юридическое

лицо, ИНН ____________________________________________________________________

Местонахождение, почтовый адрес:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Телефон, факс ________________________________________________________________

3. Акционеры (участники), владеющие более 20% голосующих акций (долей, паёв)

юридического лица

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. членов Совета директоров / Наблюдательного совета (если имеется):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. Генерального директора (Президента, Директора, управляющего)

_______________________________________________________________________________

6. Ф.И.О. членов Правления / иного коллегиального органа (если имеется):

_______________________________________________________________________________

7. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом:______________________________________________________________________

8. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дата составления настоящего документа _________________________________________

Должность лица,

подписавшего документ    _________________  /И.О. Фамилия/

(подпись, дата) М.П.

Приложение №3 к общим сведениям

Форма Сведений об опыте оказания услуг Претендентом,

аналогичному предмету закупочной процедуры за период не менее 3-х (трёх) последних лет.

| № п/п | Период | Наименование Заказчика | Наименование Договора, аналогичного предмету ЗП | Регион деятельности | Работы, аналогичные предмету закупочной процедуры | Стоимость договора, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2. | 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | 2023 г. |  |  |  |  |  |

| (Руководитель предприятия) |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П

Приложение №4 к общим сведениям

Наименование организации (желательно на бланке организации)

| # № 001 от 01.06.2025 # О выдаче пропусков | # Начальнику Управления безопасности # АО «АГД ДАЙМОНДС» # 163000 г. Архангельск, Троицкий пр-т,168 |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

- В целях исполнения обязательств по договору: 001А24 от 10.01.2025 (до 30.06.25), до исполнения обязательств

- Предмет договора: Поставка запасных частей к ……

- Срок действия пропуска: с 03.06.25 по 10.06.25г.

- Объект: ГОК имени В. Гриба., склад ЦМС

- Наименование подрядной (субподрядной) организации: ООО «ТРАНЗИТ»

| № | Марка, модель т. с | Государственный номерной знак | Владелец т.с. | Собственник автотранспорта | Фамилия, имя, отчество водителя. Дата рождения № Водит. Удостоверения и дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# Генеральный директор                      (подпись)                                      Ф.И.О.

| Согласовано: Руководитель подразделения, сопровождающего договор «___»______________ 2025г. | Согласовано: Заместитель начальника Управления- начальник Отдела экономической безопасности «___»______________ 2025г. |
| --- | --- |