| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Полный комплекс работ по устройству наружного водостока ливневой канализации с террас |  |
| 1. Генеральный подрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» рабочая документация 589/20-АР.1, 589 |
| 3. Вид строительных работ | Полный комплекс работ по отделке заглубленных помещений автостоянки |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Наименование и расположение объектов | Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1» |
| 6. Цель выполнения работ | Отделочные работы помещения автостоянки |
| 7. Требование к выполнению работ | Подрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в соответствии с Технологической картой и ППР. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 9. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР и график производства работ (по требованию) 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ. Подтверждать каждую партию поступаемой бетонной смеси соответствующими документами; 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка. Бытовые помещения организуются силами и средствами Подрядчика на строящемся здании. Расположение уточнить у ответственного представителя Генерального Подрядчика на Объекте; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. При производстве работ вести контроль за действиями смежных подрядных организаций и информировать Генерального подрядчика о случаях порчи ранее выполненных работ. 24.Все строительные и отделочные материалы, применяемые при производстве строительно - монтажных работ, должны иметь сертификаты, документы качества, подтверждающие разрешение использования их на территории РФ : заключение о соответствии санитарно -эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, техническое свидетельство и сертификат соответствия нормам пожарной безопасности. 19. Предоставить оператора для мойки колес автомобилей, касающихся деятельности Подрядчика; 20. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации; 21. Выполнить работы по устройству временных ограждений; 22. До начала нанесения разметки согласовать с Заказчиком цвета краски; 23Колесоотбойные барьеры, расположенные перпендикулярно машиноместам, устанавливать на расстоянии 1,3 м от стен. Колесоотбойные барьеры, расположенные вдоль машиномест, устанавливать на расстоянии 0,4 м от стен 24. Температурно-деформационные швы в стяжке пола выполнять по осям колонн; 25. . В местах примыкания чистого пола к стенам и колоннам предусмотреть зазор 8-10 мм с заполнением демпфирующей и звукоизолирующей прокладкой; 26. Осуществлять оплату услуг генерального подрядчика в размере 5% от стоимости договора; 27. Провести финальную очистку помещений после выполнения ВСЕХ работ. Финальная очистка предусматривается дважды: после завершения работ и перед финальной передачей собственникам. |
| 8. Продолжительность выполнения работ | 3,0 месяца. |
| 9. Объем выполняемых работ | Согласно Рабочей документации и ведомости договорной цены. Доработка проектной документации до норм СП и ГИБДД в части, связанной с безопасностью движения |
| 10. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 29.13330.2011 «Полы» - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |
| 12. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 29.13330.2011 «Полы» - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочие нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации в части выполняемых работ |