| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Комплекс работ по проектированию и строительно-монтажным работам по огнезащите конструкций |  |
| 1. Генеральный подрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Вид строительных работ | Комплекс работ по проектированию и строительно-монтажным работам по огнезащите конструкций |
| 3. Подрядчик |  |
| 4. Наименование и расположение объектов | «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1» |
| 5. Цель выполнения работ | Комплекс работ по проектированию и строительно-монтажным работам по огнезащите конструкций |
| 6. Состав работ | 1. Разработка проекта огнезащиты 2. Выполнение строительно-монтажных работ 3. Сдача выполненных работ ИПЛ |
| 7. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 9. Исходные данные для проектирования | 1. Проектная документация «Мероприятия пожарной безопасности» |
| 10. Требования по составу и оформлению Рабочей документации | При проектировании должны соблюдаться требования следующих нормативных документов; - Градостроительный Кодекс РФ - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - Распоряжение УГПС ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 73 от 05.12.2001 «О введение в действие дополнительных лицензионных требований и условий по огнезащите» (в том числе приложение №1) - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования» - ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» - ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытания на пожарную опасность»; - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» - ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» - СТО АСЧМ 20-93 «Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия» - ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» - ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» |
| 11. Требования к выполнению работ | Подрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в соответствии с Технологической картой и ППР. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 9. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР и график производства работ (по требованию) 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка. Бытовые помещения организуются силами и средствами Подрядчика на строящемся здании. Расположение уточнить у ответственного представителя Генерального Подрядчика на Объекте; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. При производстве работ организовать взаимодействие со смежными подрядными организациями. 19.Все строительные и отделочные материалы, применяемые при производстве строительно - монтажных работ, должны иметь сертификаты, подтверждающие разрешение использования их на территории РФ: заключение о соответствии санитарно -эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, техническое свидетельство и сертификат соответствия нормам пожарной безопасности. 20. Предоставить оператора для мойки колес автомобилей, касающихся деятельности Подрядчика; 21. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации в рамках выполнения работ; 22. Выполнить работы по устройству временных ограждений; 23. Передать разработанную Рабочую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в форматах *.pdf, *.doc и *.dwg 24. Предлагаемые проектные решения в обязательном порядке должны быть согласованы с органами МЧС, иметь соответствующие свидетельства и протоколы испытаний на прожиг. |
| 12. Объем выполняемых работ | Согласно проектов и расчета стоимости работ. Объем может быть изменен по итогу согласования откорректированной Рабочей документации с Заказчиком. Необходимость выполнения огнезащиты тех или иных элементов, определяется проектом |
| 13. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость»; - ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» - НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты»; - ТР №М-03-29513246/60-150 от 11.05.2016 «Конструктивная система огнезащиты стальных конструкций «ФОБАЗ мет» в составе6 материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный кэшированный фольгой ВМБОР-Ф и огнестойкий клеевой состав «Элемент» - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - прочая нормативная документация, действующая на территории РФ |