ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по антикоррозионной защите металлических конструкций объектов ГОКа им. В. Гриба

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АГД ДАЙМОНДС», г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 168, тел. (8182) 49-45-45, факс +7 (8182) 49-45-52, Е-mail: Fax@agddiamonds.ru |
|  | Основание для оказания услуг/выполнения работ | Решение Заказчика о проведении плановой антикоррозионной защиты металлических конструкций |
|  | Место оказания услуг/выполнения работ | Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба. |
|  | Объекты оказания услуг/выполнения работ | Наружные лестницы и ограждения на Объектах: - Обогатительная фабрика. - Главный корпус. - Пожарная лестница №6. - Пожарные лестницы на кровле. - Пожарные лестницы здания. - Трубы системы аспирации. - Металлоконструкции каркаса труб системы аспирации. - Административно-бытовой корпус. - Пожарные лестницы на кровле. - Совмещённая насосная станция. - Наружные пожарные лестницы. - Энергокомплекс. - Труба дымовая ДЭС №1 (инв. №002906966). - Покраска обечайки, Ø2,5м, H=30м. - Покраска площадок обслуживания, стремянки и ребер жесткости дымовой трубы. - Труба дымовая ДЭС №2 (инв. №002906967). - Покраска обечайки, Ø2,5м, H=30м. - Покраска площадок обслуживания, стремянки и ребер жесткости дымовой трубы. - Труба дымовая Пиковой котельной №3 (инв. №002906970). - Покраска обечайки, Ø1,7м, H=30м. - Покраска площадок обслуживания, стремянки и ребер жесткости дымовой трубы. |
|  | Перечень услуг/работ | Подрядчик производит комплекс работ по антикоррозионной защите металлических конструкций объектов ГОКа им. В. Гриба согласно требованиям СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». |
|  | Основной состав и объем услуг/работ | Основной состав работ: - Гидроструйная очистка металлических поверхностей с моющим средством. - Очистка поверхности щетками. - Обеспыливание поверхности. - Обезжиривание поверхностей. - Огрунтовка металлических поверхностей. - Окрашивание металлических огрунтованных поверхностей Основные объёмы работ представлены в Приложении к настоящему Техническому заданию (ведомости работ). |
|  | Срок оказания услуг/ выполнение работ | Май - октябрь 2026 г. |
|  | Гарантийные требования | Согласно условиям Договора. Продолжительность гарантийного срока для работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. |
|  | Требования к материалам и оборудованию | Согласно условиям Договора. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. |
|  | Требования по охране труда и окружающей среды | Согласно условиям Договора. Подрядчик обязуется при выполнении работ соблюдать все требования в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика. При проведении работ по защите строительных конструкций и сооружений необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.005 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3)", ГОСТ Р 12.3.052-2020 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности» |
|  | Требование о наличии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера, необходимых сертификатов на товар, разрешений соответствующих надзорных органов. | Согласно условиям Договора. Подрядчик обязуется своими силами и средствами обеспечить получение работникам всех предусмотренных законодательством разрешительных документов на право производства работ (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами, а также применять собственную систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, соответствующую требованиям законодательства РФ, локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ. Персонал Подрядчика, выполняющий работы должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ, иметь необходимые допуски, должен быть обучен и аттестован по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ. |
|  | Порядок производства работ | Работы осуществляются на действующем предприятии без остановки основного производства. Все работы производятся согласно утверждённому до начала работ проекту производства работ (выполняет Подрядчик/утверждает Заказчик). |
|  | Условия оплаты | Согласно условиям Договора. Стоимость Договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения основного комплекса работ и любые другие затраты Подрядчика. Авансирование не предусмотрено. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляется ежемесячно, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой получения представителем Заказчика счета и счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанной уполномоченным представителем Заказчика Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Приложение №4 к Договору). |
|  | Приложения | Ведомости объёмов работ: - Ведомость объёмов работ «Антикоррозионная защита металлоконструкций объектов Обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба» - 3 л. - Ведомость объёмов работ «Антикоррозионная защита металлоконструкций объектов Энергокомплекса ГОКа им. В .Гриба» - 2 л. |