## Ведомость объемов работ для рас
Устройство штукатурного фасада 2-24эт.
Объект: «Блок-секция №2 ( по ГП ) и подземная автостоянка в осях 1 П / А -1 П / Ж / П /33- П /34 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома , подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией»
0
№п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Расход | Количество (объем работ) | Цена за ед. изм, руб |  | Стоимость всего, руб |  |  | Примечание
[5 empty] | материалы | работы | материалы | работы | всего
Секция 2. 2-24эт.
Раздел 1. Устройство штукатурного фасада 2-24 этажи, Кровля
1 | Запенка межэтажных швов | м |  | 2413 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Пена монтажная | балл. | 0,2 | 482.6 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Грунтовка основания | м² |  | 7045.304 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,04 | 281.8122 | [5 empty] | поставка Заказчика
5 | Монтаж теплоизоляции б=170мм | м² |  | 7045.304 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Утеплитель минераловатный толщиной 170мм, 0,17*1,05 | м3 | 0.1785 | 1257.5868 | [5 empty] | поставка Заказчика
7 | Дюбель для теплоизоляции L= 220 мм. | шт | 8 | 56362.432 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 42271.824 | [5 empty] | поставка Заказчика
9 | Штукатурка неутепляемых стен кондиционерных помещений под клееармирующий слой толщиной 15мм | м² |  | 291.09 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Штукатурка цементная Геркулес GP-21 или аналог | кг | 25.05 | 7291.8045 | [5 empty] | поставка Заказчика
11 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 6590.9093 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 39545.4561 | [5 empty] | поставка Заказчика
13 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1,2 | 7909.0912 | [5 empty] | поставка Заказчика
14 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 6373.0247 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,2 | 1274.6049 | [5 empty] | поставка Заказчика
16 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 10803 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 5081 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой | м | 1,1 | 5466 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Профиль-капельник универсальный с армирующей сеткой | м | 1,1 | 1337 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 6373.02 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3,2 | 20393.664 | [5 empty] | поставка Заказчика
22 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 6373.0247 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 1634.6808 | [5 empty] | поставка Заказчика
24 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 946.3942 | [5 empty] | поставка Заказчика
25 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 286.7861 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 1. Устройство штукатурного фасада 2-24 этажи, Кровля | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 2: Монтаж КИВ
26 | Монтаж воздуховодов | шт |  | 243 |  |  |  | 0 | 0
27 | Пена монтажная | балл. | 0,48 | 116.64 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Воздуховод плоский 620ВП2, (204*60 L=0,5 м.) | шт | 1,02 | 247.86 | [5 empty] | поставка Заказчика
29 | Соеденитель прямоугольный 620СКП, (204*60) | шт | 1 | 243 | [5 empty] | поставка Заказчика
30 | Соединитель угловой 620СКП12,5КП (204*60 D=125 мм) | шт | 1 | 243 | [5 empty] | поставка Заказчика
31 | Монтаж решеток | шт |  | 243 |  |  |  | 0 | 0
32 | Решетка 620РСФ | шт | 1 | 243 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 2. Монтаж КИВов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Утепление стен подвала
33 | Грунтовка основания | м² |  | 277.7652 |  |  |  | 0 | 0
34 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,04 | 11.1106 | [5 empty] | поставка Заказчика
35 | Монтаж теплоизоляции б=100мм | м² |  | 277.7652 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Утеплитель минераловатный толщиной 100мм, 0,1*1,05 | м3 | 0.105 | 29.1653 | [5 empty] | поставка Заказчика
37 | Дюбель для теплоизоляции L= 150 мм. | шт | 8 | 2222.1216 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 1666.5912 | [5 empty] | поставка Заказчика
39 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 280.7652 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 1684.5912 | [5 empty] | поставка Заказчика
41 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 336.9182 | [5 empty] | поставка Заказчика
42 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 72.865 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 80.1515 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 3. Утепление стен подвала | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Утепление потолка подвала
44 | Монтаж теплоизоляции б=50мм | м² |  | 488 |  |  |  | 0 | 0
45 | Утеплитель минераловатный толщиной 50мм, 0,05*1,05 | м3 | 0.0525 | 25.62 | [5 empty] | поставка Заказчика
46 | Дюбель для теплоизоляции L= 100 мм. | шт | 8 | 3904 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Монтаж теплоизоляции б=100мм | м² |  | 29.4 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Утеплитель минераловатный толщиной 100мм, 0,1*1,05 | м3 | 0.105 | 3.087 | [5 empty] | поставка Заказчика
49 | Дюбель для теплоизоляции L= 150 мм. | шт | 8 | 235.2 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Окраска потолка по утеплителю за два раза, без предварительного грунтования | м² |  | 517.4 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Краска 114 "Экстра" | кг | 1 | 517.4 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 4. Утепление потолка подвала | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 5. Утепление стен 1-го этажа (тамбуры, вентшахты, лестничные клетки)
52 | Грунтовка основания | м² |  | 139.2878 |  |  |  | 0 | 0
53 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,04 | 5.5715 | [5 empty] | поставка Заказчика
54 | Монтаж теплоизоляции б=170мм | м² |  | 139.2878 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Утеплитель минераловатный толщиной 170мм, 0,17*1,05 | м3 | 0.1785 | 24.8629 | [5 empty] | поставка Заказчика
56 | Дюбель для теплоизоляции L= 220 мм. | шт | 8 | 1114.3024 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 835.7268 | [5 empty] | поставка Заказчика
58 | Грунтовка основания | м² |  | 191.7414 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 7.6697 | [5 empty] | поставка Заказчика
60 | Монтаж теплоизоляции б=100мм | м² |  | 191.7414 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Утеплитель минераловатный толщиной 100мм, 0,1*1,05 | м3 | 0.105 | 20.1328 | [5 empty] | поставка Заказчика
62 | Дюбель для теплоизоляции L= 150 мм. | шт | 8 | 1533.9312 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 1150.4484 | [5 empty] | поставка Заказчика
64 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 343.7498 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 2062.4988 | [5 empty] | поставка Заказчика
66 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 412.4998 | [5 empty] | поставка Заказчика
67 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 70.67 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 77.737 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 5. Утепление стен 1-го этажа | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 6. Утепление потолка 1-го этажа, кондиционерных 22этажа (тамбуры, вентшахты, лестничные клетки)
69 | Монтаж теплоизоляции б=170мм | м² |  | 61.3 |  |  |  | 0 | 0
79 | Утеплитель минераловатный толщиной 170мм, 0,17*1,05 | м3 | 0.1785 | 10.9421 | [5 empty] | поставка Заказчика
71 | Дюбель для теплоизоляции L= 220 мм. | шт | 8 | 490.4 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Монтаж теплоизоляции б=270мм | м² |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Утеплитель минераловатный толщиной 100мм, 0,1*1,05 | м3 | 0.105 | 0.525 | [5 empty] | поставка Заказчика
74 | Утеплитель минераловатный толщиной 170мм, 0,17*1,05 | м3 | 0.1785 | 0.8925 | [5 empty] | поставка Заказчика
75 | Дюбель для теплоизоляции L= 350 мм. | шт | 8 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 61.3 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 367.8 | [5 empty] | поставка Заказчика
78 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 73.56 | [5 empty] | поставка Заказчика
79 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 122.1 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 |  | 61.3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 6. Утепление потолка 1-го этажа, кондиционерных 22 этажа | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 7. Утепление стен вентшахт от тех.чердака до кровли
82 | Грунтовка основания | м² |  | 177.429 |  |  |  | 0 | 0
83 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,04 | 7.0972 | [5 empty] | поставка Заказчика
84 | Монтаж теплоизоляции б=170мм | м² |  | 177.429 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Утеплитель минераловатный толщиной 170мм, 0,17*1,05 | м3 | 0.1785 | 31.6711 | [5 empty] | поставка Заказчика
86 | Дюбель для теплоизоляции L= 220 мм. | шт | 8 | 1419.432 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 1064.574 | [5 empty] | поставка Заказчика
88 | Грунтовка основания | м² |  | 177.429 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 7.0972 | [5 empty] | поставка Заказчика
90 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 177.429 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 1064.574 | [5 empty] | поставка Заказчика
92 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 212.9148 | [5 empty] | поставка Заказчика
93 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 21.3 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 23.43 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 |  | 33.32 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 7. Утепление стен вентшахт от тех.чердака до кровли | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 8. Утепление потолок тех.этажа (тех чердак, тамбур-шлюз)
96 | Грунтовка/обеспыливание основания | м² |  | 635.08 |  |  |  | 0 | 0
97 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 25.4032 | [5 empty] | поставка Заказчика
98 | Монтаж теплоизоляции б=50мм | м2 |  | 635.08 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Утеплитель минераловатный толщиной 50мм, 0,05*1,05 | м3 | 0.0525 | 33.3417 | [5 empty] | поставка Заказчика
100 | Дюбель для теплоизоляции L= 100 мм. | шт | 8 | 5080.64 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 122.1 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 635.08 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 3810.48 | [5 empty] | поставка Заказчика
105 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 762.096 | [5 empty] | поставка Заказчика
106 | Запенка примыкания вент.коробов | м.п |  | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Пена монтажная | балл. | 0.2 | 22.2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 8. Утепление (потолок тех.этажа) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 9. Монтаж цоколя террас 16, 23 этажи
108 | Монтаж подсистемы | м² |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 0
109 | Профиль ВО 20*20*80*20*20*3000, 1,2мм | м | 1,5 | 37.05 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Профиль ГО 40х60х1,2мм | м | 2 | 49.4 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Заклепка А2/А2 4,8х21 (широкий борт) | шт | 9 | 222.3 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Заклепка А2/А2 4,0х10 для монтажа подсистемы | шт | 9 | 222.3 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Монтаж Аквапанели | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Аквапанель 12,5 мм | м2 | 1,15 | 28.405 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Крепежный элемент | шт | 26 | 642.2 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Грунтовка основания | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,04 | 0.988 | [5 empty] | поставка Заказчика
118 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 148.2 | [5 empty] | поставка Заказчика
120 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1,2 | 29.64 | [5 empty] | поставка Заказчика
121 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,2 | 4.94 | [5 empty] | поставка Заказчика
123 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 98.8 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 108.68 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3,2 | 79.04 | [5 empty] | поставка Заказчика
127 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 24.7 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 6.3356 | [5 empty] | поставка Заказчика
129 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 3.668 | [5 empty] | поставка Заказчика
130 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 1.1115 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 9. Монтаж цоколя террас 16, 23 этажи | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Раздел 10. Архитектурная пластика. Карниз террас 16 этажа, Тех чердака, 23 этажа | [6 empty] | 0
131 | Монтаж Карниза | м |  | 124.4 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Декоративный элемент Карниз | м | 1,1 | 136.84 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Дюбель для теплоизоляции L= 270 мм. | шт | 3 | 373.2 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Дюбель для теплоизоляции L= 350 мм. | шт | 3 | 373.2 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Дюбель для теплоизоляции L= 450 мм. | шт | 3 | 373.2 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 279.467 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 1676.802 | [5 empty] | поставка Заказчика
138 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1,2 | 335.3604 | [5 empty] | поставка Заказчика
139 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 279.467 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,2 | 55.8934 | [5 empty] | поставка Заказчика
141 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 746.4 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 821.04 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 279.467 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3,2 | 894.2944 | [5 empty] | поставка Заказчика
145 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 279.467 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 71.6833 | [5 empty] | поставка Заказчика
147 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 41.5008 | [5 empty] | поставка Заказчика
148 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 12.576 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 10. Архитектурная пластика. Карниз террас 16этажа, Тех чердака, 23 этажа | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 11. Устройство декоративных элементов французских балконов
149 | Грунтовка основания | м² |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 0.44 | [5 empty] | поставка Заказчика
151 | Монтаж теплоизоляции б=50мм | м2 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Утеплитель минераловатный толщиной 50мм, 0,05*1,05 | м3 | 0.0525 | 0.5775 | [5 empty] | поставка Заказчика
153 | Дюбель для теплоизоляции L= 100 мм. | шт | 8 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 66 | [5 empty] | поставка Заказчика
155 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 99 | [5 empty] | поставка Заказчика
157 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 19.8 | [5 empty] | поставка Заказчика
158 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.2 | 3.3 | [5 empty] | поставка Заказчика
160 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 47.2 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 51.92 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 8.25 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3.2 | 26.4 | [5 empty] | поставка Заказчика
164 | Окраска по штукатурке за два раза | м² |  | 8.25 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 2.1161 | [5 empty] | поставка Заказчика
166 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 1.2251 | [5 empty] | поставка Заказчика
167 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 0.37125 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 11. Устройство декоративных элементов французских балконов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 12. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной вертикальный П1-20 2-24 этажи
168 | Монтаж декоративного элемента П1-20 | м² |  | 2000.3834 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Утеплитель минераловатный толщиной 100мм, 0,1*1,05 | м3 | 0.105 | 210.0403 | [5 empty] | поставка Заказчика
170 | Дюбель для теплоизоляции L= 350 мм. | шт | 8 | 16003.0672 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Состав клеевой LINNIMAX 95 Kleber / 95 Клебер, 25 кг | кг | 6 | 12002.3004 | [5 empty] | поставка Заказчика
172 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 2458.9124 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 14753.4744 | [5 empty] | поставка Заказчика
174 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1,2 | 2950.6949 | [5 empty] | поставка Заказчика
175 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 2458.9124 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,2 | 491.7825 | [5 empty] | поставка Заказчика
177 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 4585.29 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 5043.819 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 2458.9124 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3,2 | 7868.5197 | [5 empty] | поставка Заказчика
181 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 2458.9124 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 630.711 | [5 empty] | поставка Заказчика
183 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 365.1485 | [5 empty] | поставка Заказчика
184 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 110.6511 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 12. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной вертикальный П1-20 2-24 этажи | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 13. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной Ф1-20 2-24 этажи
185 | Монтаж декоративного элемента Ф1-20 | м |  | 3502.78 |  |  |  | 0 | 0
186 | Декоративный элемент Ф1-20 | м | 1 | 3502.78 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Дюбель для теплоизоляции L= 270 мм. | шт | 3 | 10508.34 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 695.348 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 4172.088 | [5 empty] | поставка Заказчика
190 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1,2 | 834.4176 | [5 empty] | поставка Заказчика
191 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 695.348 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0,2 | 139.0696 | [5 empty] | поставка Заказчика
193 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 7006 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 7706.6 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 695.348 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3,2 | 2225.1136 | [5 empty] | поставка Заказчика
197 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 695.348 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 178.3568 | [5 empty] | поставка Заказчика
199 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 103.2592 | [5 empty] | поставка Заказчика
200 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 31.2907 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 13. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной Ф1-20 2-24 этажи | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 14. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной ёлочка ТипА
201 | Монтаж декоративного элемента ёлочка ТипА | м |  | 418.8 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Декоративный элемент Тип А | м | 1 | 418.8 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Дюбель для теплоизоляции L= 350 мм. | шт | 3 | 1256.4 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 125.76 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 754.56 | [5 empty] | поставка Заказчика
206 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 150.912 | [5 empty] | поставка Заказчика
207 | Грунтовка основания под штукатурку | м² |  | 125.76 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.2 | 25.152 | [5 empty] | поставка Заказчика
209 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 838 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 921.8 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 125.76 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3.2 | 402.432 | [5 empty] | поставка Заказчика
213 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 125.76 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 32.2574 | [5 empty] | поставка Заказчика
215 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 18.6754 | [5 empty] | поставка Заказчика
216 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 5.6592 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу №14. Архитектурная пластика. Декоративный элемент накладной ёлочка ТипА | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 15. Монтаж отливов французских балконов шириной 750мм
217 | Монтаж отливов декоративных элементов шириной 750мм | м |  | 11.8 |  |  |  | 0 | 0
218 | Отлив из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком Lразв-950мм (толщина 0,7 мм) | м | 1,1 | 12.98 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу №15. Монтаж отливов французских балконов шириной 750мм | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 16. Монтаж отливов декоративных элементов шириной 100мм
219 | Монтаж отливов декоративных элементов шириной 100мм | м |  | 168 |  |  |  | 0 | 0
220 | Отлив из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком Lразв-210мм (толщина 0,7 мм) | м | 1,1 | 184.8 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу №16. Монтаж отливов декоративных элементов шириной 100мм | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 17. Монтаж отливов декоративных элементов шириной 170мм
221 | Монтаж отливов декоративных элементов шириной 170мм | м |  | 17.4 |  |  |  | 0 | 0
222 | Отлив из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком Lразв-280мм (толщина 0,7 мм) | м | 1,1 | 19.14 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу №17. Монтаж отливов декоративных элементов шириной 100мм | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 18. Монтаж оконных отливов
223 | Монтаж аквилонов | м |  | 1197 |  |  |  | 0 | 0
224 | Аквилон | м | 1.1 | 1316.7 |  |  | 0 |  | 0
225 | Саморез 4,2х19 RAL | шт | 4 | 4788 |  |  | 0 |  | 0
226 | Монтаж оконных отливов | м |  | 1197 |  |  |  | 0 | 0
227 | Отлив 1 из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком, Lразв -275мм (толщина 0,7 мм) | м | 1.1 | 665.5 |  |  | 0 |  | 0
228 | Отлив 2 из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком, Lразв-375мм (толщина 0,7 мм) | м | 1.1 | 651.2 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу №18. Монтаж оконных отливов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 19. Монтаж парапетных крышек
229 | Монтаж подсистемы | м2 |  | 339.279 |  |  |  | 0 | 0
230 | Кронштейн КНУ 100 с пп | шт | 3 | 1017.837 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Профиль ГО 60х40х3000х1,2 с пп | м | 3 | 1017.837 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Анкер 10х100 | шт | 3 | 1017.837 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Паронитовая прокладка 85х90 | шт | 3 | 1017.837 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Заклепка 4,8х10 А2/А2 | шт | 9 | 3053.511 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Монтаж парапетных крышек | м2 |  | 339.279 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Саморез для монтажа фанеры | шт | 12 | 4071.348 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Саморез для монтажа отливов | шт | 24 | 8142.696 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Герметик силиконовый | балл | 1 | 339.279 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Фанера влагостойкая | м2 | 1 | 339.279 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком , 2эт L развертки -750мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 126.7 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком , 16эт L развертки -1320мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 66.7 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком, Тех чердак L развертки -1150мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 14.3 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком , 23эт L развертки -1320мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 45.5 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком , Кровля L развертки -810мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 83.5 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Фартук парапета цвет по согласованию с Заказчиком , Выход на кр L развертки -710мм (толщ 0,7 мм) | м | 1,1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу №19. Монтаж парапетных крышек | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 20. Защита окон
246 | Защита окон | м2 |  | 2850 |  |  |  | 0 | 0
247 | Пленка полиэтиленовая с клеющей лентой | м2 | 1,2 | 3420 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Скот малярный | м.п | 1,1 | 3135 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу № 20. Защита окон | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 21. Отделка шпилей
249 | Монтаж-демонтаж лесов | м2 |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Монтаж подсистемы | м2 |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Кронштейн КНУ 100*85*90*2мм | шт | 0.27 | 83.376 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Профиль ВО 20*20*60х20*20*3000х1,2 | мп | 2.64 | 815.232 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Профиль ГО 40х60х1,2мм | м | 2 | 617.6 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Саморез HARPOON НЕ5-R-Z19 5,5*32 | шт | 8 | 2470.4 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Заклепка А2/А2 4,8х10 для монтажа подсистемы | шт | 9 | 2779.2 |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Монтаж аквапанели в два слоя | м2 |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Аквапанель 12,5 мм (два слоя) | м2 | 2.2 | 679.36 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Монтаж подсистемы под парапетные крышки | м2 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Крепежный элемент (на два слоя) Саморез HAPPON HE5-R-Z19 5,5*32 | шт | 52 | 780 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Фанера влагостойкая | м2 | 13.7 | 205.5 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Монтаж парапетных крышек | м.п |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Фартук шпиля песочного цвета толщиной 0,7 мм ( развертка 670 мм) | мп | 1.1 | 12.1 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Монтаж отливов | м.п |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Отлив из оцинкованного металла цвет по согласованию с Заказчиком Lразв-210мм (толщина 0,7мм) | м.п | 1.1 | 36.3 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Монтаж вент.решеток | шт |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Вентиляционные решетки 450*300 | шт | 1 | 10 | [5 empty] | поставка Заказчика
267 | Грунтовка/обеспыливание основания | м2 |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 12.352 | [5 empty] | поставка Заказчика
269 | Монтаж пластикового уголка | м |  | 370.5455 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой | м | 1,1 | 407.6 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Монтаж клееармирующего слоя с сеткой | м² |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Состав клеевой и базовый штукатурный LINNIMAX 196 Master Kleber und Armierung / 196 Мастер Клебер унд Армирунг, 25 кг | кг | 6 | 1852.8 | [5 empty] | поставка Заказчика
273 | Стеклосетка фасадная щелочестойкая LINNIMAX Gewebe 750 /110 Гевебе 750, 55 кв.м | м2 | 1.2 | 370.56 | [5 empty] | поставка Заказчика
274 | Грунтовка/обеспыливание основания | м2 |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Грунтовка-концентрат водно-дисперсионная LINNIMAX Konzentrat Grund (1:4) / Концентрат Грунт 10 л | л | 0.04 | 12.352 | [5 empty] | поставка Заказчика
276 | Нанесение декоративной штукатурки | м² |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
277 | Декоративный штукатурный состав LINNIMAX Mineralputz Master Weiss K20 / Минералпутц Мастер Вайс К20, 25 кг | кг | 3.2 | 988.16 | [5 empty] | поставка Заказчика
278 | Окраска стен по штукатурке за два раза | м² |  | 308.8 |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Краска силиконовая для наружных работ LINNIMAX Silikon Master Fassade, цвет Onyx 45, 10 л | л | 0,45 | 79.2072 | [5 empty] | поставка Заказчика
280 | Краска силикон модифицированная LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет Onyx 35**, 10 л | л | 0,45 | 45.8568 | [5 empty] | поставка Заказчика
281 | Краска силикон модифицированная для наружных работ LINNIMAX Hybrid Master Fassade, цвет 4103C*,10 л | л | 0,45 | 13.896 | [5 empty] | поставка Заказчика
| Итого по разделу № 21. Отделка шпилей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Лист1
Не все дочери -папины принцессы… Некоторые из них -мамины воины...Когда я смотрю на свою дочь, то знаю, что что-то в моей жизни получилось совершенно ПРЕКРАСНЫМ