## Вахтовый
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень и основные технические характеристики лестниц
1. Вахтовый посёлок
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Общежитие 1-1, ось 1 | 02-11-1-АР 02-11-1-КМ | маршевая | 5.4 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
2 | Общежитие 1-1, ось А |  | маршевая | 2 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
3 | Общежитие 1-1, ось 18 |  | маршевая | 5.1 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
4 | Общежитие 1-2, ось 1 |  | маршевая | 5.5 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
5 | Общежитие 1-2, ось А |  | маршевая | 2 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
6 | Общежитие 1-2, ось 18 |  | маршевая | 5 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
7 | Общежитие 1-3, ось 1 |  | маршевая | 5.3 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
8 | Общежитие 1-3, ось А |  | маршевая | 1.7 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
9 | Общежитие 1-3, ось 18 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
10 | Общежитие 1-4, ось 1 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
11 | Общежитие 1-4, ось А |  | маршевая | 1.5 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
12 | Общежитие 1-4, ось 18 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
13 | Общежитие 1-5, ось 1 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
14 | Общежитие 1-5, ось А |  | маршевая | 1.6 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
15 | Общежитие 1-5, ось 18 |  | маршевая | 4.9 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
16 | Общежитие 1-6, ось 1 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
17 | Общежитие 1-6, ось А |  | маршевая | 1.5 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
18 | Общежитие 1-6, ось 18 |  | маршевая | 4.9 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
19 | Общежитие 2-1, ось 1 | 02-11-2-АР 02-11-2-КМ | маршевая | 4.9 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
20 | Общежитие 2-1, ось А |  | маршевая | 1.5 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
21 | Общежитие 2-1, ось 14 |  | маршевая | 5 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
22 | Общежитие 2-2, ось 1 |  | маршевая | 4.8 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
23 | Общежитие 2-2, ось А |  | маршевая | 2 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
24 | Общежитие 2-2, ось 14 |  | маршевая | 5.1 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
25 | Общежитие 2-3, ось 1 |  | маршевая | 4.9 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
26 | Общежитие 2-3, ось А |  | маршевая | 1.8 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
27 | Общежитие 2-3, ось 14 |  | маршевая | 5.5 | есть | 8 (вертик) | 3 | 3
28 | Столовая, ось А/10-11 | 02-11-5-АР | маршевая | 1.2 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
29 | Столовая, ось А/4-5 |  | маршевая | 1.4 | есть | 6 (вертик) | 1 | 1
30 | Столовая, ось Д/2-3 |  | маршевая | 1.8 | есть | 10 (вертик) | 1 | 1
31 | Столовая, ось Д/4-5 |  | маршевая | 1.8 | есть | 10 (вертик) | 1 | 1
32 | Столовая, ось 1/В |  | маршевая | 1.55 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
33 | Столовая, ось 11/В |  | маршевая | 1.3 | есть | 6 (вертик) | 1 | 1
34 | Столовая, ось 11/Г-Д |  | маршевая | 1.5 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
35 | Склад, ось 1 | 02-11-7-АР | маршевая | 1.5 | есть | 12 (вертик) | 2 | 1
36 | Склад, ось 13 |  | маршевая | 1.3 | есть | 9 (вертик) | 1 | 1
37 | Прачечная, ось 1/Б-В | 02-11-6-АР | маршевая | 1.9 | есть | 10 (вертик) | 1 | 1
38 | Прачечная, ось 1/Г-Д |  | маршевая | 1.9 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
39 | Прачечная, ось Д/5-6 |  | маршевая | 1.6 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
40 | Прачечная, ось 7/В |  | маршевая | 1.7 | есть | 4 (вертик) | 1 | 1
2. Энергокомплекс
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей (секций) | Кол-во площадок
1 | Пиковая котельная, 1/Б-А | НГЭН 287.0-2.1.2 АР | маршевая | 4.7 | есть | 4 (вертик) | 2 | 2
2 | Пиковая котельная, 6/Б-Г |  | маршевая | 4.7 | есть | 4 (вертик) | 2 | 2
3 | Пиковая котельная, 6/Б |  | верт-ная | 5.1 | есть | 4 (горизонт)
4 | Пиковая котельная, 6/А-Б |  | верт-ная | 2.5 | есть | 2 (горизонт)
5 | Пиковая котельная, 4-5/В |  | верт-ная | 3.5 | есть | 4 (горизонт)
6 | Труба дымовая ПК | НГЭН 287.0-2.1.4 | верт-ная | 27.9 | есть | 40 (горизонт) | 3 | 3
7 | Насосная станция, 1/Б-В | НГЭН 287.0-2.1.9 АР | верт-ная | 7.3 | есть | 6 (горизонт)
8 | ДЭС, 1/В-А4 | НГЭН 287.0-2.1.1 АР | маршевая | 9.5 | есть | 4 (вертик) | 3 | 3
9 | ДЭС, 10-11/А |  | верт-ная | 16 | есть | 10 (горизонт)
10 | Труба дымовая ДЭС №1 | НГЭН 287.0-2.1.4 | верт-ная | 27.9 | есть | 36 (горизонт) | 3 | 3
11 | Труба дымовая ДЭС №2 |  | верт-ная | 27.9 | есть | 36 (горизонт) | 3 | 3
3. Склад ГСМ
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Островок сливной. Лестничная эстакада для отбора проб нефтепродуктов | 8030-2-3700-КМ | маршевая | 3.2 | есть | 2 (колонны) | 2 (18 ступеней) | 1
2 | Установка для налива автоцистерн. Лестничная эстакада | 8030-2-3700-КМ | маршевая | 2.75 | есть | 4 (колонны) | 10 ступеней | 1
3 | Насосная со складом масел в таре. Наружная лестница в осях 7-9/В | 8030-2-3700-АР, КМ | маршевая | 5.2 | есть | 5 (колонны) | 2 (15 ступеней) | 2
4 | Насосная со складом масел в таре. Ограждение кровли здания | 8030-2-3700-АР, КМ
4. Автомойка
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Пожарная наружная лестница в осях 2/В | 8030-13-5565-АР, КМ | верт-ная | 7.2 | есть | 6 (горизонт) | 20 ступеней | 1
2 | Пожарная наружная лестница в осях 3/В | 8030-13-5565-АР, КМ | верт-ная | 7.2 | есть | 6 (горизонт) | 20 ступеней | 1
3 | Эвакуационная лестница в осях 3-4/А | 8030-13-5565-АР, КМ | маршевая | 3.6 | есть | 4 (вертик) | 2 (18 ступеней) | 2
4 | Ограждение кровли здания | 8030-13-5565-АР, КМ
5. Обогатительная фабрика
5.1. Корпус крупного дробления
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Наружная лестница у оси Ж | 3504-1-КМ3 | маршевая | 17 | есть | 4 (вертик) | 8 | 8
2 | Наружная лестница у оси A | 3504-1-КМ3 | маршевая | 5.15 | есть | 2 (кронштейн) | 2 | 2
3 | Площадки обслуживания бутобоев
4 | Ограждение кровли здания | 3504-1-АР1
5.2. Главный корпус
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Пожарная лестница ось Ж/9-8 (с кровли ГК на кровлю внутренней лестницы №4) | 4790-1-03-КМ13 лист 15 | верт-ная | 10.53 | есть | 3 (горизонт)
2 | Пожарная лестница ось Ж/4-3 (с кровли ГК на кровлю внутренней лестницы №3) | 4790-1-03-КМ13 лист 15 | верт-ная | 10.5 | есть | 3 (горизонт)
3 | Лестница в осях 1-2/В-Г ( с кровли ГК на кровлю внутренней лестницы №2) | 4790-1-03-АР | маршевая |  | есть | 4 (колонны) | 1 (20 ступеней) | 1
4 | Лестница в осях 1-2/В-Г ( выход с внутренней лестницы №2 на кровлю ГК) | 4790-1-03-АР | маршевая | 0.5 | есть | 4 (колонны) | 1(3 ступени) | 1
5 | Пожарная лестница в осях 1-2/А ( с кровли ГК на кровлю внутренней лестницы №1) | 4790-1-03-КМ13 лист 15 | верт-ная | 6.4 | есть | 3 (горизонт)
6 | Пожарная лестница в осях 5/А ( с кровли ГК на кровлю конвейрной галереи) | 4790-1-03-КМ13 лист 15 | верт-ная | 4.13 | есть | 2 (гозизонт)
7 | Лестница в осях 12/А-Б ( с отм -0.250 на кровлю ГК) | 4790-1-03-АР | маршевая | 32.42 | есть | 4 (колонны) 3 (горизонт) | 16 | 16
8 | Пожарная лестница в осях 12/Г ( с кровли ГК на кровлю внутренней лестницы №5) | 4790-1-03-КМ13 лист 15 | верт-ная | 7 | есть | 2 (горизонт)
5.3. Конвейерная галерея
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Ограждение кровли здания | 3504-2-АР1
5.4. АБК с пешеходными галереями
5.4.1. Пешеходная галерея №1
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Пожарная лестница в осях 4/1-Б | 4790-1-04-КМ1 лист 15 | верт-ная | 3.57 | есть | 2 (горизонт)
2 | Пожарная лестница в осях 4/1-А |  | верт-ная | 4.3 | есть | 2 (горизонт)
5.4.2. Пешеходная галерея №2
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Пожарная лестница в осях 8/2-Б | 4790-1-04-КМ1 лист 15 | верт-ная | 3.57 | есть | 2 (горизонт)
2 | Пожарная лестница в осях 8/2-А | 4790-1-04-КМ1 лист 15 | верт-ная | 4.3 | есть | 2 (горизонт)
5.5. Совмещённая насосная станция
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Наружная лестница у оси В | 3504-11.4-АР1 | маршевая | 5.1 | есть | 3 (кронштейн) 2 (косоура) | 2 | 2
2 | Наружная лестница в осях 1-В | 3504-11.4-АР1 | маршевая | 12 | есть | 1 (кронштейн) 2 (косоура) | 6 | 5
3 | Ограждение кровли здания | 3504-11.4-АР1
5.6. Экспериментально - лабораторный комплекс
№ п/п | Место расположения | Шифр РД | Тип | Высота лестницы, м | Ограждение лестницы | Количество опор (тип) | Кол-во маршей | Кол-во площадок
1 | Пожарная лестница у оси Д | 4790-1-04-КМ1 лист 15 | верт-ная | 7.5 | есть | 2 (горизонт)