ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение комплекса работ по благоустройству придомовой территории (I этап строительства)

на Объекте «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска. Блок-секция №1 (по ГП) и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж / П/1-П/10 – I этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Заказчик | ООО Специализированный Застройщик «Оскар» |
| 2 | ## Адрес объекта | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, район Заельцовский, ул. Красный проспект. Земельный участок с кадастровым номером: 54:35:033060:2221 |
| 3 | ## Объемы работ и основание для подготовки коммерческого предложения | - Основанием для просчета стоимости является Техническая Документация в составе Приложений к настоящему ТЗ (Приложение №1): - Рабочий проект благоустройства, выполненный ООО «БУСЫ», шифр «17к-19-02/25-2025-1-ГП» (pdf/dwg); - Рабочая документация на лотки и пескоуловители Aquastok; - Рабочая документация, выполненная ООО «КБ Меридиан» на подпорные стены ПС1, ПС2, шифр «17-11/2025-П-КЖ1»; - Рабочая документация, выполненная Артелью «2ПБ» на подпорные стены ПС4, ПС5 (маркировка по проекту БУС), шифр «П54-185-01-23-1-КЖ»; - 3Д визуализации концепции благоустройства, включая МАФ; - Смета для заполнения - Смета для расчета является Приложением №2 к комплекту исходных данных Заказчика. Все количества/объемы работ, указанные в Смете представлены только ориентировочными - при подготовке КП и по факту направления его Заказчика в порядке тендера и/или заключения Договора считается, что Подрядчик изучил все местные условия, посетил площадку производства работ, проверил Рабочую Документацию, ознакомился с требованиями Заказчика и настоящего Технического Задания, получил информацию обо всех факторах, которые могут повлиять на расценки, указанные в Смете, его риски и обязанности. - В случае несогласия Подрядчика с представленными в Смете расходами, объемами и составом работ, Подрядчику следует указать все расхождения, необходимость корректировки позиций, их наименования и количественных показателей в отдельном расчете и в пояснении к КП. |
| 4 | ## Требования к формированию коммерческого предложения | Состав КП обязательно должен включать в себя: - Коммерческое предложение предоставляется на бланке организации. - График производства работ с указанием этапов (если предусмотрено технологией); - Стоимость работ (заполненная и проверенная Смета) и условия оплаты. - Все накладные расходы, сметную прибыль не выделять отдельной позицией; - Портфолио компании – участника тендера (перечень выполненных объектов) |
| 5 | ## Сроки выполнения работ | Март-Июнь 2026 Участнику тендера в рамках подготовки КП следует представить Заказчику предложение по этапности работ с указанием зон и продолжительности этапа на следующие виды работ: - земляные работы и комплекс работ по устройству ливневой канализации с монтажом пескоуловителей и обратной засыпкой; - возведение и облицовка подпорных стен; - работы по устройству дорожных одежд и пирогов покрытий внутри двора и на прилегающей территории; - укладка тротуарной плитки, монтаж бордюров; - асфальтирование прилегающей территории, разметка; - озеленение/посадка кустарников (опционально). |
| 6 | ## Условия по закупке материалов и их доставке | Все материалы, изделия и оборудование для выполнения работ –поставка Подрядчика. Доставка изделий, материалов и оборудования для выполнения работ до объекта, а также горизонтальное и вертикальное перемещение за счет Подрядчика. Весь инструмент, инвентарь, подъемное оборудование, а также расходные материалы – входят в состав работ подрядчика. |
| 7 | ## Условия проведения и приемки работ | - Обязательное наличие допуска СРО - Организация места проведения работ силами и за счет подрядчика. - Вся исполнительная документация и исполнительные схемы составляется силами подрядной организацией. - Присутствие ИТР подрядной организации, на протяжении всей работы, обязательно. - Замена материалов, указанных в Рабочей Документации, должна быть согласована с Заказчиком. - Регулярная очистка рабочих мест от мусора с вывозом со строительной площадки. - Работы выполнять в соответствии с «Требованиями по качеству при приемке работ по устройству наружной теплоизоляции фасадов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки» (Приложение №3 к ТЗ) - Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации. - Приемка выполненных работ осуществляется только после очистки и уборки зон и захваток, вверенных подрядчику для выполнения работ. - Обязательное выполнение подрядчиком всех норм и правил техники безопасности. Все рабочие подрядчика должны находиться в спец одежде, в том числе наличие СИЗ обязательно. |
| 8 | ## Авансирование | В коммерческом предложении указать условия авансирования. |
| 9 | ## Оплата выполненных объемов работ | Оплата выполненных работ осуществляется после следующих условий: - приемка выполненных работ техническим надзором заказчика - подписанием всех актов на скрытые работы; - уборка и очистка участка выполненных работ от мусора - передача по акту выполненных работ подрядчикам, выполняющим последующие работы; - через 30 дней, после подписание форм кс-2 и кс-3 - гарантийное удержание 5% от суммы принятых работ - объемы принимаются по факту, но в пределах, утвержденных данным тех заданием; - результаты работ предъявляются с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов. |

Утверждаю

Руководитель проекта ООО СЗ «Оскар»

_____________________ Олейников Д.А.