ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

на поставку топлива на территорию ГОКа им. В. Гриба для нужд «Карьера»,

в 2026 г.

| 1. | Наименование и местоположение объекта. | Горно-обогатительный комбинат имени В. Гриба. Месторождение расположено в Мезенском районе Архангельской области, в 130 км к северо-востоку от г. Архангельска. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик. | АО «АГД ДАЙМОНДС» г. Архангельск, Троицкий проспект, дом № 168, тел. (8182) 46-40-46, факс 46-40-19, 46-40-20, e-mail: fax@agddiamond.com |
| 3. | Назначение. | Оказание услуг поставки топлива на территорию ГОКа им В. Гриба и обеспечение бесперебойной заправки, техники, и оборудования Заказчика. |
| 4. | Режим эксплуатации. | Круглосуточно |
| 5. | Наименование поставляемой продукции | Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Бензин неэтилированный АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 |
| 6. | ГОСТ | Поставляемое топливо должно соответствовать ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), ГОСТ 32513-2013 |
| 7. | Объем поставляемой продукции | Предварительный объем поставляемой продукции согласно приложению №1, (объем поставляемой продукции является предварительным и может корректироваться Заказчиком согласно заявкам, указанным в п.8 настоящего технического задания) |
| 8. | Условия и сроки поставки | Поставка товара осуществляется автоцистернами круглогодично, партиями, силами и средствами Поставщика по адресу: Архангельская область, Мезенский район, ГОК им. В. Гриба, склад Нефтебаза на основании месячных заявок в письменной форме подаваемых Покупателем за 5 (пять) рабочих дней до начала соответствующего месяца. Срок поставки согласно приложению № 1 |
| 9. | Гарантии качества | Поставщик гарантирует качество поставляемого топлива ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009); На каждую партию товара должен быть предоставлен паспорт качества согласно ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) п. 9.1. Заказчик в праве в любой момент осуществлять контроль качества поставляемого топлива, путем отбора проб и проведения анализа на соответствие заявленным характеристикам. |
| 10. | Особые условия. | Поставка топлива должна выполняться персоналом Поставщика, прошедшим обучение. Исполнитель обязан обеспечить своих работников спецодеждой с наименованием и логотипом фирмы, а также спецобувью и СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. Поставщик обязуется на объектах Заказчика обеспечить соблюдение требований действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды включая, но не ограничиваясь: - «Положения о пропускном внутриобъектовом режимах в АО «АГД ДАЙМОНДС» (размещён на официальном сайте АО «АГД ДАЙМОНДС» по ссылке https://agddiamonds.ru/env/pvr/) - Требования действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, а также неукоснительное выполнение ими законных требований сотрудников охранной организации и специалистов по охране труда Заказчика, исполняющих свои служебные и должностные обязанности на территории ГОКа им. В. Гриба. -«Правила пребывания и проживания на территории месторождения алмазов им. В. Гриба»; Склад ГСМ Нефтебазы является опасным производственным объектом. Весь персонал Поставщика, находящийся на объекте обязан быть проинструктирован и ознакомлен под подпись с соответствующими инструкциями по охране труда. Автомобильный транспорт, используемый для транспортировки Продукции, должен быть исправен, надлежаще оборудован, в том числе антигололедным оборудованием(цепи), цистерны должны быть поверены и оттарированны, водители должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы. Водители и экспедиторы должны выполнять действующие в пунктах отправления (налива)/назначения требования, в том числе «Правила технической эксплуатации нефтебаз» (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 232). Автомобильный транспорт, предъявляемый Исполнителем для погрузки/разгрузки Продукции, должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ 1510-84. Поставщик и/или перевозчик Поставщика обязаны руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами перевозок опасных грузов. Поставщик несет все потери и полностью возмещает Покупателю и третьим лицам убытки, связанные с нарушением требований при приеме/передаче и транспортировке Продукции. |

Исполнитель: Должность ___________________       ФИО

подпись