| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Полный комплекс работ по изготовлению и монтажу стеклоалюминиевых дверей мест общего пользования |  |
| 1. Генеральный подрядчик | ЗАО «УМ №67» |
| 2. Основание для проведения работ | ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» рабочая документация 589/20-АР.1, AnaSign Studio Студия инженерного дизайна АИ-АИ |
| 3. Вид строительных работ | Полный комплекс работ по изготовлению и монтажу стеклоалюминиевых дверей мест общего пользования |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Наименование и расположение объектов | Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом, на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1» |
| 6. Цель выполнения работ | Монтаж стеклоалюминиевых дверей мест общего пользования |
| 7. Требование к выполнению работ | Субподрядчик обязан выполнить следующие организационные мероприятия: 1. Организовать оперативное управление работами с ежедневным присутствием ответственного лица за ведение работ. 2. Соблюдать миграционное законодательство РФ о допуске к работам иностранных рабочих. Ответственность за нарушение полностью лежит на Подрядчике. 3. Обеспечить рабочих спецодеждой и средствами охраны труда. 4. Ежедневно вести фотофиксацию выполняемых работ (в начале, в середине и конце рабочего дня). 5. Вести работы в соответствии с Технологической картой и ППР. 6. Осуществлять инженерное и материально-техническое сопровождение выполнения работ. 7. Проводить контроль качества выполняемых работ. 8. Подготовить и сдать Генподрядчику исполнительную документацию. 9. Восстановить (компенсировать затраты) нарушенное благоустройство и поврежденные конструкции, располагающихся вне зоны ведения работ на прилегающей территории. 10. Организовать необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ. 11. Предоставить ППР и график производства работ (по требованию) 12. Проводить входной, операционный и приёмочный контроль поступающих материалов, изделий и конструкций; 13. Осуществлять лабораторный контроль проектных показателей поступаемых материалов; 14. Вести геодезическое и лабораторное сопровождение работ 15. Предоставить на все применяемые материалы документы, указанные в соответствующем ГОСТ, а также подтверждающие соответствие материалов Федеральным законам №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" 16. Выполнить устройство бытового городка. Бытовые помещения организуются силами и средствами Подрядчика на строящемся здании. Расположение уточнить у ответственного представителя Генерального Подрядчика на Объекте; 17. Обеспечить уборку бытового городка на период строительства; 18. При производстве работ в зимнее время должны быть учтены требования СП 70.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 3.03.01- 19. Все строительные и отделочные материалы, применяемые при производстве строительно - монтажных работ, должны иметь сертификаты, подтверждающие разрешение использования их на территории РФ : заключение о соответствии санитарно -эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, техническое свидетельство и сертификат соответствия нормам пожарной безопасности. 20. Предоставить оператора для мойки колес автомобилей, касающихся деятельности Подрядчика; 21. Предоставить биотуалеты для Рабочих своей организации; 22. Выполнить работы по устройству временных ограждений; 23. Перед производством работ произвести обмеры проемов и определить габариты с учетом технологии установки. Перед производством работ предоставить генеральному проектировщику и заказчику для согласования чертежи с размерами элементов, сечения профилей, детали и технические характеристики, узлы крепления к конструкциям здания; 24. В случае если в прилагаемой к тендеру проектной документации нет явного указания на тип и марку материала до закупки и поставки Подрядчик должен в обязательном порядке согласовать данный материал с представителями Генерального Подрядчика и Заказчика; 25. При изготовлении использовать профиль алюминиевый «Realit» со стальным армированием либо аналоги; 26. При изготовлении использовать петли усиленные 3-х секционные «СТН», либо аналог, по 3 шт. на каждую створку. Дверь комплектуется доводчиком Дорма ТС-Компакт на рабочую створку; 27. Заделка негорючим материалом НГ в местах примыкания конструкций к организованным в ходе строительства проемам входит в обязанность Подрядчика по Договору; 28. Дверь комплектуется стационарным порогом высотой не более 14мм; 29. При формировании цены учесть защиту смонтированных конструкций на период от завершения монтажа до передачи управляющей компании; 30. По завершении работ подрядчик выполняет финишный клининг перед предъявлением помещений управляющей компании и повторный клининг перед началом заселения; 27. Во избежание сомнений, недоразумений при подготовке КП и в процессе выполнения работ в обязательном порядке требуется ПОСЕТИТЬ строительную площадку! 28. Произвести настройку всех узлов и механизмов, подвергающихся постоянной эксплуатации; 29. Предусмотреть мероприятия по защите монтажной пены после монтажа, согласованные с производителем; 31. Предусмотреть цвет профиля снаружи RAL 7024, изнутри RAL7024 32. Дверь комплектуется ручкой-скобой стальной 1400мм 114.SS.1200.45 ( цв. INOX ) код Алютех:13103000. |
| 8. Продолжительность выполнения работ | 3 месяца. |
| 9. Объем выполняемых работ | - Согласно Рабочей документации и ведомости договорной цены. - В стоимости учесть обеспечение замкнутого контура в помещении при необходимости; |
| 10. Охрана труда и промышленная безопасность | Подрядчик обязуется: Обеспечить наличие на объекте строительства следующих документов: - Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; - Допускать к работам поверенное оборудование и механизмы. - Противопожарные инструкции. - Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением); - Перечень работ, осуществляемых по нарядам, утвержденный приказом; - Журналы в соответствии с требованиями обязательных правил, в том числе: инструктажей персонала, проверки знаний. - Подрядчик несёт полную материальную и юридическую ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на производстве в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Законодательством Российской Федерации. Выполнить требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе (актуальные версии): - Градостроительный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» - ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие»; - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1). СП (Свод правил) от 28.12.2010 N 51.13330.2011 - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменениями на 27 декабря 2010 года - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - иные нормативные акты в соответствии с Законодательством РФ |
| 12. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ | - Градостроительный кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - О противопожарном режиме (с изменениями на 17 октября 2016 года). - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» - ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие»; - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1). СП (Свод правил) от 28.12.2010 N 51.13330.2011 - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" с изменениями на 27 декабря 2010 года - Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Федеральный закон №84-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" - иные нормативные акты в соответствии с Законодательством РФ |