## Окна ПВХ
Спецификация оконных проемов - окна ПВХ с ограждением. (АР6, лист 09)
ПРИМЕЧАНИЯ :
Размеры проемов проверяются на месте поставщиком изделий;
Окна - теплый ПВХ профиль
Цвет - Покраска или ламинация снаружи в RAL 7016 / внутренняя часть RAL 9003 (белый);
Цвет и тип фурнитуры согласуется отдельно, на основании предложения поставщика
Тип, местоположение фурнитуры и образец покраски согласовать с Автором проекта и Заказчиком;
Место установки, тип и количество подоконных приточных клапанов (КИВ) - см. раздел АР2
Заполнение окон: двухкамерный стеклопакет с мягким селективным покрытием (типа 4М1-14-4М1-14-И4, или аналог - наружное стекло натурального оттенка), ГОСТ 30674-99.
Приведенное сопротивление теплопередаче R>0,732 м2·°С/Вт.
На открывающихся створках оконных блоков, использовать детский замок безопасности - флажковый (белый);.
Наружное ограждение из алюм. профилей - цвет RAL 7016. Предоставить сертификат или расчет на наружное ограждение согласно п. 5.3.2.5, ГОСТ Р 56926-2016
Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002 с применением паро- и гидроизоляционных материалов
поз. | высота | ширина | площадь | Автостоянка |  | с1 |  | с2 |  | с3 |  | с4 |  | Итого
|  |  |  | всего | площадь | всего 1 б/с | площадь 1б/с | всего 2 б/с | площадь 2б/с | всего 3 б/с | площадь 3б/с | всего 4 б/с | площадь 4б/с | всего 1-4 б/с | площадь 1-4 б/с , м2
1 | 2040 | 1000 | 2.04 |  |  | 12 | 24.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.48
2 | 2040 | 1200 | 2.448 |  |  | 6 | 14.688 |  | 0 | 15 | 36.72 | 0 | 0 | 21 | 51.408
2a | 2040 | 1200 | 2.448 |  |  |  | 0 | 15 | 36.72 |  | 0 | 23 | 56.304 | 38 | 93.024 | EI30
3 | 2040 | 1200 | 2.448 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 29.376 | 12 | 29.376
4 | 2040 | 1600 | 3.264 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 97.92 | 0 | 0 | 30 | 97.92
5 | 2040 | 1800 | 3.672 |  |  | 46 | 168.912 | 30 | 110.16 | 60 | 220.32 | 46 | 168.912 | 182 | 668.304
6 | 2040 | 1800 | 3.672 |  |  | 46 | 168.912 | 15 | 55.08 | 15 | 55.08 |  | 0 | 76 | 279.072
7 | 2040 | 2000 | 4.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 61.2 |  | 0 | 15 | 61.2
8 | 2040 | 2200 | 4.488 |  |  | 61 | 273.768 | 30 | 134.64 |  | 0 |  | 0 | 91 | 408.408
9 | 2040 | 2400 | 4.896 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 112.608 | 23 | 112.608
10 | 2040 | 2690 | 5.4876 |  |  | 23 | 126.2148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 126.2148
11 | 2040 | 2830 | 5.7732 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 132.7836 | 23 | 132.7836
12 | 2040 | 3210 | 6.5484 |  |  | 23 | 150.6132 |  | 0 |  | 0 | 46 | 301.2264 | 69 | 451.8396
13 | 1650 | 1040 | 1.716 | 1 | 1.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1.716
[13 empty] | Итого | 616 | 2538.354
Спецификация витражей - балконы, профиль ПВХ с ограждением (АР6, лист 13)
ПРИМЕЧАНИЯ :
Размеры проемов проверяются на месте поставщиком изделий;
Тип, местоположение фурнитуры и образец покраски согласовать с Автором проекта и Заказчиком;
Cпособ открывания створок согласовать с Заказчиком;
Наружный отлив - металлический лист RAL7016;
Место установки, тип и количество подоконных приточных клапанов (КИВ) - см. раздел АР2
Остекление лоджий предусмотрено из теплого ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием и ГОСТ 30674-99, (формула стеклопакета 4М1-14-4М1-14-И4, или аналог).
Приведенное сопротивление теплопередаче R>0,732 м2·° С/Вт.
Наружное ограждение из алюм. профилей - цвет RAL 7016. Предоставить сертификат или расчет на наружное ограждение согласно п. 5.3.2.5, ГОСТ Р 56926-2016
Глухое заполнение: сэндвич-панель 40мм.
На открывающихся створках оконных блоков, использовать детский замок безопасности -флажковый (белый);
Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002 с применением паро- и гидроизоляционных материалов.
Узел крепления наружнего ограждения см. в разделе АР6 на листе 9
поз. | высота | ширина | площадь | с1 |  | с2 |  | с3 |  | с4 |  | Итого
|  |  |  | всего 1 б/с | площадь 1б/с | всего 2 б/с | площадь 2б/с | всего 3 б/с | площадь 3б/с | всего 4 б/с | площадь 4б/с | всего 1-2 б/с | площадь 1-2б/с , м2
Б1-Л | 2040 | 2500 | 5.1 | 15 | 76.5 | 0 | 0 | 15 | 76.5 | 0 | 0 | 30 | 153
Б2-Л | 2040 | 2700 | 5.508 | 46 | 253.368 | 15 | 82.62 | 15 | 82.62 | 46 | 253.368 | 122 | 671.976
Б2-П | 2040 | 2700 | 5.508 | 46 | 253.368 | 0 | 0 | 30 | 165.24 | 46 | 253.368 | 122 | 671.976
Б3-Л | 2040 | 2800 | 5.712 | 0 | 0 | 30 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 171.36
Б3-П | 2040 | 2800 | 5.712 | 0 | 0 | 30 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 171.36
Б4-П | 2040 | 3320 | 6.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 155.7744 | 23 | 155.7744
Б5-Л | 2040 | 3500 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107.1 | 0 | 0 | 15 | 107.1
Б6-Л | 2040 | 3500 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164.22 | 23 | 164.22
Б7-П | 2040 | 3500 | 7.14 | 23 | 164.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 164.22
Б8-П | 2040 | 5400 | 11.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 165.24 | 0 | 0 | 15 | 165.24
[11 empty] | Итого | 433 | 2596.2264