наименование и описание объекта закупки.

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ"

2. Наименование объекта закупки: Поставка отопительного оборудования.

3. Описание объекта закупки:

- Товар должен полностью соответствовать наименованиям, характеристикам и изображению, указанным в описании объекта. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов или паспортов на оборудование, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать:

- Требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

- Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

- Поставщик руководствуется техническими требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации, и действующими на момент исполнения заказа.

- Поставка товара производится в упаковке, предотвращающей порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечивающей защиту от сырости.

3.1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

4. Место поставки товара: 442530, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУЗНЕЦК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.117

5. Срок поставки товара: в течение 3 рабочих дней от даты подписания договора.

Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента передачи оборудования.

6. Порядок формирования цены контракта (договора): цена включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы / затраты Поставщика по исполнению контракта (договора), в том числе: стоимость Оборудования, расходы на тару, упаковку, доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, сборку, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, вывоз тары, упаковки, страхование, уплату налогов (в том числе НДС, если к организации не применена упрощённая система налогообложения),сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

7. Порядок оплаты:

- Аванс не предусмотрен.

- Товар оплачивается Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами приемо-сдаточных документов. Оплата за частично поставленный Товар или частично выполненные работы не предусмотрена. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

Срок гарантии товара – в соответствии с условиями проекта договора, прилагаемого к документации.

Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | ОКПД2 | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительный водогрейный котел КОВ-100 СТ | 25.21.12.000 | Мощность котла кВт 98 Отапливаемая площадь в кв.м 1000 Максимальный расход газа, м3/ч 11,9 Средний расход газа, м3/ч 6 Объем воды, вмещаемый котлом, V, л 100 Коэффициент полезного действия, η, %, не менее 89 Вид топлива Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па 1300 Диапазон давлений природного газа, Па 600...1800 Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, не более 0,3 Диапазон регулирования теплопроизводительности, % Nном. от 25…100 Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40…90 Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па до 40 Рекомендуемый диапазон разряжения воздуха за котлом, Па 7…15 Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее 110 Резьба патрубков подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 G2 -В Диаметр дымохода, мм 220 Резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 G1-В Масса, кг, не более 230 Габаритные размеры без упаковки (ГхШхВ) мм, не более 812х683х1256 | Штука (шт) | 2 |
| 2 | Газовый котел Baxi ECO-4S 24 F настенный или эквивалент |  | Тип - газовый котел Модель - Baxi ECO-4S 24 F Вид котла - традиционный Основные характеристики Тип топлива - природный газ, сжиженный газ Установка / Монтаж - настенный Вид камеры сгорания - закрытая Мах производительность (КПД) - 92.9 % Мощность - 24 кВт Площадь обогрева - 240 м² Количество контуров - двухконтурный Назначение котла - ГВС, отопление Напряжение - 230 В Потребляемая мощность - 130 Вт Диаметр подключения водопровода / бойлера - 1/2" Диаметр подключения отопления - 3/4" Диаметр подключения газа - 3/4" Производительность ГВС при min t°С нагрева 13.7 л/мин Производительность ГВС при max t°С нагрева 9.8 л/мин Расход природного газа (min / max) 2.73 м³/ч Расход сжиженного газа (min / max) 2.0 кг/ч Диаметр дымохода (60-100)/80 мм Объем расширительного бака - 6 л Встроенный циркулярный насос - есть Защита от перегрева есть Комплектация - документация Дополнительно датчик тяги, защитный термостат от перегрева воды, ионизационный контроль пламени, класс защиты IP X5D, ещё Габариты и вес Ширина - 400 мм Высота - 730 мм Глубина - 299 мм Вес - 30 кг Габариты товара (ШxВxГ) в упаковке 830x490x340 мм Вес в упаковке - 33 кг | Штука (шт) | 1 |
| 3 | Комплект коаксиального дымохода Прок 60/100 или эквивалент |  | Конструкция дымохода Двухконтурный (коаксиальный) Внутренний диаметр, мм 60 Внешний диаметр, мм 100 Труба - 1 шт Наконечник антилед - 1 шт Колено 90 стартовое - 1 шт Удлинитель - 1 шт Хомут с уплотнительным кольцом- 1 шт Крепежный комплект - 1 шт Декоративный фланец - 2 шт Фланец присоединительный с уплотнительным кольцом- 1 шт | Штука (шт) | 1 |
| 4 | Шаровой стальной кран разборный фланец/фланец с рукояткой, полнопроходной, 11С67П, Ду 50 , с присоединительным комплектом |  | Рабочая среда Вода, природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газы Температура рабочей среды, °C -40...+200 Материал корпуса Сталь углеродистая Сплав ст. 20 Присоединение Фланец/Фланец | Штука (шт) | 4 |