Частное учреждение здравоохранения

«Медико-санитарная часть»

(ЧУЗ «МСЧ»)

ПРОТОКОЛ № 381

заседания комиссии по вопросу процедуры закупки

электронного магазина № ЭМ 238 – 25 от «01» ноября 2025 г. по закупке расходных материалов

Дата подписания протокола: 07.11.2025

# 1. Информация о закупке:

# Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» (ЧУЗ «МСЧ»), адрес: 414057, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Кубанская, стр. 5/10, (ИНН: 3017041071, КПП 302501001; ОГРН 1043001830310).

# Комиссия: Комиссия по осуществлению конкурентных закупок, по маркетинговым исследованиям, по закупкам у единственного поставщика (далее – Комиссия):

| № п/п | Члены Комиссии |  | Присутствовал | Отсутствовал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | Роль |  |  |
| 1 | Давыдов В.С. | Председатель Комиссии |  |  |
| 2 | Васильева Г.П. | Заместитель председателя комиссии |  |  |
| 3 | Кухновец Э.С. | Член Комиссии |  |  |
| 4 | Шварц Р.Н. | Член Комиссии |  |  |
| 5 | Яковлева М.П. | Член Комиссии |  |  |
| 6 | Корешкова А.А. | Член Комиссии |  |  |
| 7 | Рыкова О.А. | Секретарь Комиссии |  |  |

# На заседании присутствуют «__» из 7 (семи) членов Комиссии. Кворум имеется.

Предмет электронного магазина: закупка расходных материалов.

Предмет договора: поставка расходных материалов

Начальная (максимальная) цена договора:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр - тепловлагообменник в комплекте с соединителем: для пациентов. Внутренний объем - ≥ 51 и ≤ 100 мл Эффективность фильтрации бактерий - ≥ 99.99 и ≤ 100% С портом Луер Лок с герметизирующим колпачком – наличие. Антиокклюзионный механизм, с ламелями и диффузором распределения потока – наличие. Соединение 22F/15M - 22M/15F. В комплекте соединитель угловой жёсткий. Сопротивление потоку (30л/мин): ≤ 1,2 см H20 Компрессионный объем: ≤ 60 мл Минимальный дыхательный объем: ≥ 200 мл Наличие указания на корпусе фильтра минимального дыхательного объема. Эффективное время работы: ≤ 24 часа Вес: ≤ 36гр. Упаковка: индивидуальная, нестерильная | шт. | 250 | 370,44 | 92610,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 92610,00 |

Товар, предлагаемый к поставке должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав на них третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару данного рода. Отгружаемый Товар должен сопровождаться предоставлением паспортов качества, сертификатов соответствия, регистрационным удостоверением и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Требования к упаковке – Товар должен быть упакован и замаркирован способом, который обеспечивает его полную сохранность (защиту от воздействия механических и климатических факторов) во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузо-разгрузочных работ.

2. Информация о процедуре:

Извещение о проведении электронного магазина № ЭМ 238 – 25 от «01» ноября 2025 г. по закупке расходных материалов было опубликовано 01 ноября 2025 года на электронной торговой площадке (http://www.estp.ru/) под № T9354.

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в электронном магазине - 11 часов 00 минут по московскому времени «07» ноября 2025 года заявки не поступили.

Комиссия решила:

3.1. Провести закупку у единственного поставщика по цене не превышающую НМЦ.

3.2. В течение трех дней, со дня подписания протокола разместить его на сайте электронной торговой площадки (http://www.estp.ru/).

| Председатель Комиссии: | (Подпись) | Давыдов В.С. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | (Подпись) | Васильева Г.П. |
| Члены Комиссии: | (Подпись) | Кухновец Э.С. |
|  | (Подпись) | Шварц Р.Н. |
|  | (Подпись) | Яковлева М.П. |
|  | (Подпись) | Корешкова А.А. |
| Секретарь Комиссии: | (Подпись) | Рыкова О.А. |