## ВК. Смета контракта - См
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Монтаж системы водоснабжения и водоотведения
Объекте: Блок-секция № 2 (по генплану) и подземная автостоянка в осях 1П/А-1П/Ж/П/1-П/10 – II этап строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией в Заельцовском районе города Новосибирска
| Сметная стоимость | 0
№п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена за ед. изм, руб |  | Стоимость всего, руб
|  |  |  | материалы | работы | материалы | работы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 жилой части
Трубопроводная арматура и оборудование
1 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=50 м | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=20 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=40 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-НР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 242 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-НР, Ру=40 бар, Ду=20 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Кран шаровый угловой НР, Ду 15х1/2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Кран водоразборный со штуцером НР латунный, Ду=20 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Клапан обратный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=20 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Редуктор давления регулируемый муфтовый ВР-ВР, пределы регулирования 1-7 бар, Ру=25 бар, Ду=20 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Воздухоотводчик автоматический, Ду 20х1/2 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Устройство внутриквартирного пожаротушения (рукав Ø19мм, L=15 м, штуцер, ствол-распылитель, хомуты, сумка) | шт | 242 |  |  | 0 | 0 | 0
Трубопроводы, фасонные детали к ним, изоляционные покрытия
15 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 15x2,8(ц) | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 20x2,8(ц) | м | 91 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 25x3,2(ц) | м | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 32x3,2(ц) | м | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 40x3,5(ц) | м | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 50x3,5(ц) | м | 202 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 65x4,0(ц) | м | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=20 мм | шт | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=25 мм | шт | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=40 мм | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=65 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 25х15 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 25х20 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 32х25 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 40х32 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 50х40 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 65х50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=20 мм | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=40 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Муфта стальная оцинкованная ВР, Ду=20 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=15 мм | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=20 мм | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=40 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Ниппель муфтовый НР-НР, Ру=20 бар, Ду=20 мм |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Трубопровод из сшитого полиэтилена Ду20х2,8мм | м | 3699 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Трубопровод из сшитого полиэтилена Ду25х3,5мм | м | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 20x20x20 мм | шт | 229 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 25x20x20 мм | шт | 119 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 25x20x25 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Тройник прямой латунный ВР, Ду=15 мм | шт | 242 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Отвод латунный для сшитого п/э, Ду=20 мм | шт | 683 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Отвод латунный для сшитого п/э, Ду=25 мм | шт | 129 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Кольцо натяжное, Ду=20 мм | шт | 2889 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Кольцо натяжное, Ду=25 мм | шт | 397 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Штуцер латунный с НР, Ду=20-1/2 | шт | 587 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Штуцер латунный с НР, Ду=25-1/3 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Заглушка латунная ВР, Ду=15 мм | шт | 353 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Заглушка латунная НР, Ду=15 мм | шт | 242 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 28/6 | м | 3699 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 32/6 | м | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 32/9 | м | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 42/9 | м | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 48/9 | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 60/9 | м | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 32/20 | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Лента армированная самоклеящаяся серого цвета длиной 50 м | шт | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Клей контактный | л | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 275 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Изготовление и установка стальных гильз
68 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х4,0 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,0 | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,0 | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3,0 | м | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Покрытие наружной поверхности труб грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Покрытие наружной поверхности труб эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 жилой части | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Противопожарный водопровод В2 жилой части
Трубопроводная арматура и оборудование
74 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=50 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=65 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=80 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=100 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Воздухоотводчик автоматический, Ду 20х1/2 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=50 мм | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=65 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=80 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=100 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Трубопроводы, фасонные детали к ним, изоляционные покрытия
84 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 15x2,8(ц) | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 50x3,5(ц) | м | 119 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 65x4,0(ц) | м | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 80x4,0(ц) | м | 433 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 100x4,0(ц) | м | 397 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Отвод 45° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=80 мм | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Отвод 45° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=100 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=65 мм | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=80 мм | шт | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=100 мм | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 65х50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=15 мм | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м3 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Шкаф ШПК-321 пожарный для размещения двух пожарных рукавов. Размер: 1290х540х230 в составе: - клапан пожарный ø50мм =2шт; -ствол пожарный рукавной диаметр спрыска16мм ø50мм=2шт; -головка соединительная напорная рукавная ø50мм =4шт; -головка соединительная напорная муфтовая ø50мм =2шт; - рукав пожарный латексный длиной 20м ø50мм =2шт | компл | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 595 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Дисковая диафрагма с диаметром отверстия 15 мм для снижения давления, толщиной 3мм из листовой холоднокатаной стали | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Дисковая диафрагма с диаметром отверстия 14,5 мм для снижения давления, толщиной 3мм из листовой холоднокатаной стали | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Дисковая диафрагма с диаметром отверстия 13 мм для снижения давления, толщиной 3мм из листовой холоднокатаной стали | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 2 Противопожарный водопровод В2 жилой части | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Горячий и циркуляционный трубопровод Т3, Т4 жилой части
104 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый, Py=16 бар, Ду=50 м | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Фланец воротниковый Py=16 бар, Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=20 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=25 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=40 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-НР, Ру=40 бар, Ду=32 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Балансировочный вентиль ВР-ВР, Py=16 бар, Ду=25 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Балансировочный вентиль ВР-ВР, Py=16 бар, Ду=15 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Воздухоотводчик автоматический, Ду 20х1/2 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Трубопроводы, фасонные детали к ним, изоляционные покрытия
115 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 15x2,8(ц) | м | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 20x2,8(ц) | м | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 25x3,2(ц) | м | 201 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 32x3,2(ц) | м | 144 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 40x3,5(ц) | м | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 50x3,5(ц) | м | 203 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 65x4,0(ц) | м | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=15 мм | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=20 мм | шт | 22
124 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=25 мм | шт | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=32 мм | шт | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=40 мм | шт | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=65 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 20х15 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 25х15 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 25х20 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 32х25 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 40х32 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 50х40 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 65х50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=20 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=25 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=32 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=40 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=50 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=15 мм | шт | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=20 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=25 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=32 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=40 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Трубопровод из сшитого полиэтилена 20х2,8(пэ) | м | 3775 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Трубопровод из сшитого полиэтилена 25х3,5(пэ) | м | 1970 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 20x20x20 мм | шт | 228 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 25x20x20 мм | шт | 119 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Тройник латунный для сшитого п/э, Ду 25x20x25 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Отвод латунный для сшитого п/э, Ду=20 мм | шт | 676 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Отвод латунный для сшитого п/э, Ду=25 мм | шт | 129 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Кольцо натяжное, Ду=20 мм | шт | 2871 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Кольцо натяжное, Ду=25 мм | шт | 397 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Заглушка латунная ВР, Ду=15 мм | шт | 595 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Штуцер латунный с НР, Ду=20-1/2 | шт | 587 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Штуцер латунный с НР, Ду=25-1/2 | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м³ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 28/6 | м | 3775 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 32/6 | м | 1970 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 32/20 | м | 158 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 42/20 | м | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 48/20 | м | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена 60/20 | м | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Лента армированная самоклеящаяся серого цвета длиной 50 м | шт | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Клей контактный | л | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х4,0 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,0 | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,0 | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3,0 | м | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Покрытие наружной поверхности труб грунтовкой ГФ-021 | м2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Покрытие наружной поверхности труб эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Неподвижная опора для труб Ø25мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Неподвижная опора для труб Ø32мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Неподвижная опора для труб Ø40мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Неподвижная опора для труб Ø50мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Сильфонный компенсатор Ø25мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Сильфонный компенсатор Ø32мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Сильфонный компенсатор Ø40мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Сильфонный компенсатор Ø50мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Неподвижная опора НО2 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Неподвижная опора НО3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Неподвижная опора НО4 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Неподвижная опора НО5 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 3. Горячий и циркуляционный трубопровод Т3, Т4 жилой части |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Водомерные узлы (ВУ)
186 | Счетчик воды крыльчатый муфтовый с импульсным выходом, Ру=16 бар НР-НР, Ду=15 мм | шт | 546 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Кран Маевского НР, Ду=15 мм | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 532 |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-НР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-НР, Ру=40 бар, Ду=25 мм | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Фильтр сетчатый косой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=20 бар, Ду=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Фильтр сетчатый косой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=20 бар, Ду=25 мм | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Клапан обратный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 546 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Редуктор давления регулируемый муфтовый ВР-ВР, пределы регулирования 1-7 бар, Ру=25 бар, Ду=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Редуктор давления регулируемый муфтовый ВР-ВР, пределы регулирования 1-7 бар, Ру=25 бар, Ду=25 мм | шт | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
Трубопроводы, фасонные детали к ним, изоляционные покрытия
196 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, l=100 мм, Д=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=15 мм | шт | 592 |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=25 мм | шт | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Ниппель муфтовый НР-НР, Ру=20 бар, Ду=15 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Ниппель муфтовый НР-НР, Ру=20 бар, Ду=25 мм | шт | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Заглушка полимерная НР, Ду=15 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Кольцо натяжное, Ду=20 мм | шт | 278 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Кольцо натяжное, Ду=25 мм | шт | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Штуцер латунный с НР, Ду=20-1/2 | шт | 278 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Штуцер латунный с НР, Ду=25-1/2 | шт | 210 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Распределительный коллектор на 7 подключений | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Распределительный коллектор на 10 подключений | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Распределительный коллектор на 13 подключений | шт | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Водорозетка латунная для сшитого полиэтилена ВР, Ду 20x1/2” | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Душевой поддон стальной эмалированный 900х900 мм в комплекте с сифоном | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Смеситель двухрукоятный с подводкой в раздельных отверстиях настенный с душевой лейкой на гибком шланге | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Умывальник керамический полукруглый без спинки 2-ой величины фаянсовый типа Ум2бСфс, в комплекте с сифоном бутылочным унифицированным с выпуском и вертикальным отводом для умывальников | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Смеситель для умывальника однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором, тип СМ-УмОЦБА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Унитаз типа, тарельчатый фаянсовый с косым выпуском, цельноотлитой полочкой, бачком смывным фаянсовым с боковым впуском в комплекте со смывной арматурой | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Гибкая подводка для унитаза, Ду=15 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 4. Водомерные узлы (ВУ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 5. Хозяйственно бытовая канализация К1 жилой части
217 | Трубы чугунные безраструбные канализационные ø100мм SMART SML, или аналог | м | 254 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Тройник 45° безраструбный Smart SML DN100/DN100 SMART SML, или аналог | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Тройник 45° безраструбный Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Отвод 88° с успокоительным участком 250 мм безраструбный Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Отвод Smart SML 45° чугунный безраструбный Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Патрубок переходной ПП-чугун 100/100 HL9/1, или аналог | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Ревизия с круглым отверстием Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Заглушка с прижимными скобами Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Хомут Rapid + Хомут усиливающий стальной Kombi Kralle Smart SML Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Хомут Rapid Smart SML Ду=100 мм SMART SML, или аналог | шт | 188 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Труба полипропиленовая канализационная ø50мм | м | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Труба полипропиленовая канализационная ø100мм | м | 1755 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Крестовина двухплоскостная ПП 87.5, 110х110х110 90° | шт | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Крестовина двухплоскостная полипропиленовая 87.5 КД-110х110х50 90° | шт | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Крестовина одноплоскостная ПП 87.5°, 100х100 мм 90° | шт | 163 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Тройник ПП 45°, 100х50 мм | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Тройник ПП 45°, 100х100 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Тройник ПП 87.5°, 50х50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Тройник ПП 87.5°, 100х50 мм | шт | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Тройник ПП 87.5°, 100х100 мм | шт | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Отвод ПП 45°, Ду=50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Отвод ПП 45°, Ду=110 мм | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Отвод ПП 87,5°, Ду=110 мм | шт | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Переход ПП Ду 50х100 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Ревизия из полипропилена раструбная, Д=110 мм | шт | 153 |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Заглушка из полипропилена, Д=50 мм | шт | 233 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Заглушка из полипропилена, Д=110 мм | шт | 403 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м³ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Противопожарная муфта, Ду=100 мм | шт | 523 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Компенсационный патрубок ПП, Ду=100 мм | шт | 523 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 5. Хозяйственно бытовая канализация К1 жилой части |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 6. Хозяйственно бытовая канализация К1.1 административная часть
249 | Трубы чугунные безраструбные канализационные ø100мм SMART SML, или аналог | м | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Тройник 45° безраструбный ø100мм SMART SML, или аналог | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Отвод 88° с успокоительным участком 250 мм безраструбный Ду=100 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Отвод Smart SML 45° чугунный безраструбный Ду=100 мм | шт | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Патрубок переходной ПП-чугун 100/100 | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Ревизия с круглым отверстием Ду=100 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Заглушка с прижимными скобами Ду=100 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Хомут Rapid + Хомут усиливающий стальной Kombi Kralle Smart SML Ду=100 мм | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Хомут Rapid Smart SML Ду=100 мм | шт | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | Труба полипропиленовая канализационная ø100мм | м | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Тройник ПП 87.5°, 100х100 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Заглушка из полипропилена, Д=110 мм | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м³ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 105 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 6. Хозяйственно бытовая канализация К1.1 административная часть |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 7. Внутренний водосток К2
264 | Переход воронка/сталь, Ду=65 мм HL9/7, или аналог | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Переход воронка/сталь, Ду=100 мм HL9/1, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Противопожарная муфта, Ду=100 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Воронка для эксплуатируемой кровли, с теплоизоляцией, с горизонтальным выпуском, с битумным полотном, Ду=65мм HL64BН, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Переход воронка/безраструбный чугун, Ду=65 мм HL9/7, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Трап вертикальный с битумным полотном, незамерзающим затвором Ду=65 мм HL3100ТН, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Надставной элемент трапа HL3100ТН | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Переход воронка/сталь, Ду=65 мм HL9/7, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Комплект электрообогрева HL156, или аналог | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Трубы чугунные безраструбные ø 70x4.0мм | м | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Отвод Smart SML 88° чугунный безраструбный Ду=70 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Хомут Rapid + Хомут усиливающий стальной Kombi Kralle Smart SML Ду=70 мм | шт | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Ревизия с круглым отверстием Ду=70 мм | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
277 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ø50x3,5мм(ц) | м | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ø65x4,0мм(ц) | м | 118 |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ø100x4,5мм(ц) | м | 238 |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ø125x4,5мм(ц) | м | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ø150x4,5мм(ц) | м | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Труба стальная электросварная прямошовная ø200x6,0мм | м | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=65 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=100 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Отвод 90° оцинкованный стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=125 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 100х50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 100х65 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 150х100 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=65 мм | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=100 мм | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=125 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=200 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=65 мм | шт | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=100 мм | шт | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=125 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
299 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=200 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м³ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 148 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Покрытие наружной поверхности труб грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Покрытие наружной поверхности труб эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Переход стальной концентрический , Ду 200х150 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Переход стальной концентрический , Ду 150х65 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу7. Внутренний водосток К2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 8. Дренажная канализация К3, К3н
Трубопроводная арматура и оборудование
307 | Погружной дренажный насос Q=7м3/ч, Н=8м, N=0,55кВт NSP 50/230-0.55/S ООО Вило Рус, или аналог | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=15 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
309 | Кран шаровой латунный муфтовый ВР-ВР, Ру=40 бар, Ду=50 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Клапан обратный муфтовый ВР-ВР, Ду=50 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Трубопроводы, фасонные детали к ним, изоляционные покрытия
311 | Труба стальная электросварная прямошовная ø15х1,5мм | м | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Труба стальная электросварная прямошовная ø25х3,2мм | м | 178 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Труба стальная электросварная прямошовная ø50х3,5мм | м | 260 |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Труба стальная электросварная прямошовная ø65х3,5мм | м | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Отвод 45° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=15 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=25 мм | шт | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=50 мм | шт | 76 |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=65 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Переход стальной концентрический, Ду 65х50 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
321 | Быстроразъемное соединение ВР-НР (американка), Ду=50 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=15 мм | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Резьба стальная приварная оцинкованная НР, Ду=50 мм | шт | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
324 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=50 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=65 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
326 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=50 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
327 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=65 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
328 | Трубы чугунные безраструбные канализационные ø100x5.0мм | м | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
329 | Тройник 88° безраструбный Ду 100х50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Тройник 88° безраструбный Ду 100мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
331 | Хомут Rapid Smart SML Ду=50 мм | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Заглушка с прижимными скобами Ду=100 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
333 | Хомут Rapid Smart SML Ду=100 мм | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
334 | Труба полипропиленовая PN25 ø32x5,4мм | м | 793 |  |  | 0 | 0 | 0
335 | Тройник ПП, Ду=32 мм | шт | 198 |  |  | 0 | 0 | 0
336 | Угольник ПП 90, Ду=32 мм | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
337 | Заглушка ПП, Ду=32 мм | шт | 208 |  |  | 0 | 0 | 0
338 | Покрытие наружной поверхности труб грунтовкой ГФ-021 | м2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
339 | Покрытие наружной поверхности труб эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 124 |  |  | 0 | 0 | 0
340 | Муфта комбинированная НР Ду 32х1'' | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
341 | Алмазное бурение монолитных перекрытий, Ду=40мм | шт | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу8. Дренажная канализация К3, К3н |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Раздел 9.Внутренний водосток К2.1
342 | Переход воронка/безраструбный чугун, Д=100 мм HL9/1 или аналог | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
343 | Труба пластиковая водосточная, Ду=200 мм | м | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 100x4,5мм | м | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
345 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 150x4,5мм | м | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
346 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 200x6,0мм | м | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
347 | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду=200 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
348 | Переход оцинкованный стальной концентрический, Ду 150х100 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
349 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=100 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
350 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=150 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Фланец стальной плоский приварной Ру=16 бар, Ду=200 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=100 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
353 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=150 мм | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
354 | Заглушка с соединительным выступом фланцевая стальная на Ру=16 бар, Ду=200 мм | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования матами из стекланного штапельного волокна толщиной 50мм | м³ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Нагревательный кабель саморегулирующийся экранированный (N=17 Вт/м) | м | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Комплект КТУ для муфтирования нагревательного кабеля | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
358 | Покрытие наружной поверхности труб грунтовкой ГФ-021 | м2 | 36.5 |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Покрытие наружной поверхности труб эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Переход стальной концентрический , Ду 200х150 мм | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 9.Внутренний водосток К2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего с НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0